# 电力继电保护装置问题及防范措施分析论文_李志武

【摘 要】电力负荷的运输过程中，继电保护装置是重要的电力保护元件，一旦该元件产生相关问题，对电力运输的安全及人们的正常使用电力，都会产生严重负面的影响。基于此，本文对电力继电保护装置问题及防范措施进行论述，希望能够为相关单位或人员提供参考。

【关键词】电力运输；继电保护装置；防范措施

随着市场经济的不断发展，人们的生活过程中，对电力负荷的需求量也在不断增大。而电力企业为了满足人们对电力负荷量的需求则会加大自身的电力供应量。但电力企业的供应电力过程中，一旦继电保护装置产生问题，往往不仅会造成电力企业的电力运输事故现象发生，同时也可能影响到大面积的用电用户用电。因此，企业在电力运输经营的过程中，应对电力继电保护装置容易产生的问题进行了解，并给予一些防范措施，以维持电力运行的稳定性，同时保障电力的稳定供应。

1.电力继电保护装置的应用特点和应用条件

1.1电力继电保护装置的应用特点

社会经济的迅速发展背景下，电力领域的建设工作得到了进一步优化。电力系统运行涉及到诸多的设备，保障这些电气设备的良好运行就显得比较重要，通过从多方面保障电力继电保护装置的应用质量水平提高，就能充分发挥继电保护装置的价值[1]。电力系统出现故障的时候，通过继电保护装置的应用就能及时地检查故障点，对故障解决的效率提高就有着保障。电力系统中继电保护装置有着鲜明特征体现，这些优势特征也是继电保护装置的应用广泛的重要原因。电力继电保护装置的灵敏性特点比较突出，通过继电保护装置的应用在电力系统出现故障的时候，就能缩小电力系统的故障范围，及时地发出故障警告，对故障范围加以明确，这样就能方便检修人员对电力系统故障进行解决与排除。再者，选择性的特征也比较突出。继电保护装置的应用中，对停电范围可以缩小，继电保护动作能选择性的动作，这对保障电力系统的良好运行提供了条件。另外，继电保护装置的特征中可靠性特点也比较突出，主要是对继电保护装置的应用在需要动作的时候不拒动，在动作时不会发生误动的现象，从而保障了电力系统的安全稳定运行。

1.2电力继电保护装置的应用条件

保障电力系统的安全稳定运行，在电力继电保护装置的应用下是可行的，通过比较先进的继电保护装置应用，对电力系统的运行性能得到了保障。但是对电力继电保护装置的应用就要满足相应的条件，对装置的快速性以及可靠性的要求能够满足，这就需要在装置的实际设计过程中，能对电力系统异常情况进行及时反映，最大化地降低事故危险的发生率。同时，在对继电保护装置可靠性保证方面，要使装置不发生误动问题，及时做出判断缩小停电范围。在这些应用条件方面得到了满足，就能有助于电力系统的整体安全稳定保障。

2.电力继电保护装置的常见问题及防范措施

2.1电力继电装置的触点不严

电力继电保护装置中，继续设备的触点是进行符合切换工作的重要元件，触点的稳定切换电荷也是继电保护装置稳定运行的保障。但在实际的电力负荷传输的过程中，若触点存在松动、开裂等都会影响到电力符合的稳定运行。一般情况下，触点开裂的原因与其本身的材质有着较为直接的影响，同时触点受到较大的压力也可能导致触点的开裂现象发生。因此，为了从源头上解决触点开裂的问题现象，应在继电设备安装的过程中，根据实际情况选择一些较为适合的材料，同时还应注意避免选择一些触点材质过硬的材料。另外，为了进一步保障继电保护装置的稳定运行，还应防止继电保护装置的触点产生位移情况，即在铆接触点的过程中，预先应用模具固定好位置在进行铆接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2继电器运行参数问题

继电器内部构造中，其各零件的连接方式主要是铆接方式，一旦相关零件出现松动现象，则非常有可能造成继电器间各零件间的参数出现错误，进而引起继电器装置的故障。因此，为了避免这种现象发生，在对继电器设备进行一般性检查时，应加强检查的力度，并确认相关零件的铆接质量，如检查出零件松动的情况下，应立即进行处理。

2.4继电器设备的线圈问题

继电器设备内部一般具有结构复杂的特点，同时该设备内部的线圈应用数理也较多，而不同线圈也有着不同功用。但每一个线圈都是存零件内部的，因此，一旦线圈内部出现问题，工作人员往往难以从外观上直接判断。因此，为了避免相关线圈出现问题，工作人员的检查过程中，应仔细对继电器设备的线圈质量进行分析，如有必要的情况下，应利用万用表设备对每一个线圈进程测定，以确保线圈零件的稳定。

2.5电力负荷的超载问题

电力设备的继电器设备是一种继电保护装置，即当电路中出现负载情况较大的情况时，该设备元件便会自动切断电力运输过程，以实现对电力系统的保护。而随着市场中对电力负荷的需求量在不断加大，当用电高峰到来时，继电设备发现电力运输过载现象随时都有可能发生，而一旦发生电荷超载的情况，继电设备也可能发生损坏，进而影响到相关区域的电力供应情况。因此，为了避免这一现象的发生，电力企业的供电运行过程中，应对电力继电保护装置的承载情况进行了解，并避免相关大电荷的运输导致继电保护装置的损坏。如有必要的情况下，电力企业应重新配置相关继电保护装置单元。

3.电力继电保护装置防范过程的要点

第一，保障工作人员的安全意识提高。为能对继电保护装置的科学应用，发挥积极作用，就要对工作人员的专业水平进行提高，加强对工作人员的培训。电力系统运行过程中，保障其稳定安全运行，就要对内部的人员管理加强，让员工能充分认识到继电保护的工作重要性，只有充分保障继电保护装置的质量安全，才能对继电保护的作用充分发挥打下基础。对继电保护装置的检修工作要妥善实施，发现元件以及线路的问题要及时修复。电力系统工作人员在工作态度上要端正，对事情的处理方式要灵活多变，保障整体的电力系统安全可靠。

第二，充分重视设备的完整安全保障。继电保护装置的实际应用过程中，对设备的完整性以及安全稳定性要能保障，通过多种方法进行处理。其中在置换法的应用下，对存在故障的设备进行置换，保障继电保护装置的元件良好应用，保障装置的功能作用充分发挥。通过参照对比法的应用，对正常和不正常设备的同规格以及同型号技术参数进行对比，两者如果是存在很大差距，就说明故障存在着问题，对此就要采取针对性的方法加以应对，或者是采用拆除回路的方法进行应对，对二次回路按照顺序实施拆除，一次安装，对回路故障找出并按照构件顺序进行安装。

4.结语

继电保护装置是电力网络运输过程中重要的保护装置，若继电保护装置出现问题，则会影响到电力系统的安全，甚至导致相关安全事故发生。因此，电力企业在运输电力的过程中，应重视该设备单元的作用。并在实际的维护检查过程中，提高对该设备的检查质量，以确保电力系统电力运行的安全稳定。同时这也需要电力企业的相关人员对该设备的常见问题进行了解，以做好一些防范措施，进而加强对电力系统的安全保障。

参考文献

[1]冯希宁.电力继电保护装置问题及防范措施[J].通讯世界,2017(20).

[2]周建武.电力继电保护装置问题及防范措施[J].科技创新导报,2017(24):44+46.

[3]李涛.解析电力继电保护装置问题及防范[J].低碳世界,2017(35):116-117.

论文作者:李志武

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fafac58d3ba4f1fa127dd44.html