# 空调制冷节能技术的运用及其发展趋势论文_吴宏晓

横琴国际商务中心开发有限公司 519000

摘要：随着我国经济的发展，国民经济的不断提高，越来越多的制冷空调被普通民众所使用。而经过几十年的发展，我国的空调制冷节能技术取得了丰富的经验和技术。但面对目前日益紧张的资源紧张危机，如何更加有效的将新的先进节能技术应用到我国的空调制造业中，提高空调制造业的市场份额，是具有很重要的研究意义及研究价值的。

关键词：制冷空调；节能技术；应用；发展趋势

前言

空调制冷技术的广泛应用既是人们多样化需求的一部分，也是当前社会环境现状的一种综合体现。空调制冷的原理基本是一样的，但是核心技术层次是不同的。因此，就当前我国制冷能耗巨大，并伴随一定的空气污染的现实状况而言，我国的空调制冷技术亟待改进和提高。因而如何开发和运用先进的节能技术，尽可能的减少资源的浪费是十分必要的。

由于我国空调技术发展的时间还很短，很多地方使用的空调制冷技术相对落后，制冷效果不好的同时耗电量也十分大，给民众的生活带来很多的不便。如何开发新的节能技术，我们可以借鉴国内外先进的技术和经验，试着应用到我们的空调制造业中。为我国的市场经济的发展做出贡献。通过调整产业结构，引进先进技术以提高资源利用率。

1、空调制冷原理概述

当前我国应用最为广泛的空调主要有两种类型，一个是热泵型空调器，一个是电辅热泵型空调器。这两种空调都是依托空气源热泵技术通过循环逆卡诺原理进行构建的，在空气源热泵技术的制冷过程中，通过自身收集热量效率高的特点，将低温热源集中并整合形成高温热源。空气源热泵技术依靠这样的特点不仅被应用到制冷技术中，还被广泛应用到制热供水等方面。就空气源热泵技术的工作原理简单来说，制热模式下，室内是制热，室外是制冷；制冷模式下，室内是制冷，室外是制热。

空气源热泵技术通过冷热的调换以及自身功率高效的特点逐渐成为当前应用最为广泛的空调技术。就电辅热泵型空调技术而言，依然是对空气源热泵技术的应用，只是在设备中增加了电热元件以弥补热泵在制热工作中产热较少的现象。

2 制冷空调节能技术

我国空调行业的制冷技术发展主要集中在制冷剂技术研发方面。因为我国当前人工合成制冷剂技术对于环境造成的危害最大，如何减少环境的负担，实现节能减排的目标是当前以及未来我国空调制冷技术不得不考虑的关键问题之一。

2.1 变频技术的运用

变频技术是目前使用的最为成熟和最广泛的节能技术。作为空调的核心部分，通过将变频技术应用到空调的电动机中，来提高空调电动机的使用效率。同理变频技术也可提高以电动机为核心的风柜、风机、水泵等供能部件的效率。变频器是在保证空调运行尽可能节能的前提下，根据空调运行的实际环境来调控电动机的实际运行参数。这样可达到以空调软启动模式代替定频电机旧启停模式的目的，同时减少了空调频繁启动对于整个电网的冲击力，也提高了空调系统的制冷效率及用户舒适度。

2.2 热回收技术的运用

热回收技术，它的原理是：在空调进行运行时，空调产生了余热后，再将这种热能进行利用的一种节能技术。而空调的热回收技术根据其应用场景可以分为两大类：一种是排风冷热回收；另一种是冷凝热回收。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆排风冷热回收主要是以减少制冷机的运行负荷从而达到节能的目的；而冷凝热回收主要是利用再循环的原理，将空调在制冷过程中所产生的热能进行回收再利用，以此来减少空调在运转中产生的热能由于直接的排放而造成资源严重浪费的现象。

2.3 热电冷联技术的运用

冷热电联技术主要是利用天然气或者其他能源作为燃气轮机的动力来进行能量提供的一种技术，其原理主要是利用冷水和热水机组吸收燃气机轮在其运转时所排出的热量产生冷冻水来进行制冷。在冷热水机组运作过程中，排出的废热被除湿型的空调利用。利用冷热水机组和除湿处理机的有效结合，从而达到制冷空调高效运行的节能目的。

2.4 蓄冷技术的运用

空调的冰蓄冷技术不但能使空调的电力负荷移峰填谷，缓解能源的紧张，还能节省空调系统的运行费用。空调的蓄冷技术原理是：在电力负荷较低的夜间，或者用电的低谷期，采用电制冷机进行制冷，再利用蓄冷介质的潜热或者显湿特性，将冷量用某些较好的方式储存起来。在白天空调负荷高的时候，同时也是用电负荷也较高时，把之前贮藏的热量释放出来，应对空调高峰期空调系统运行效率低的状况，最后满足空调高效节能的运行需求。

2.5 热泵制冷节能技术的运用

空调制冷技术中的热泵技术可以分为三类，主要是水源热泵技术、空气源热泵技术和土壤源热泵的技术。土壤源热泵技术的主要原理是从土壤中进行取热。地底下的土壤在常温状态下较为稳定，在建筑物周围和内部有进行热交换的装置，利用冬取夏排的操作原理，冬天的时候向建筑物提供充足的热量；夏天的时候，对建筑物进行制冷。水源热泵技术和空气源热泵技术的工作原理与土壤源热泵技术的工作原理类似。尽管热泵技术的设计较为简单，但其性能十分优异，并且具有无污染和高效节能的特征，热泵技术的发展极快，在国内外都得到了广泛的运用。据相关研究指出，热泵技术空调系统的运行费用和投资费用都要比传统的空调系统低。

3 空调制冷节能技术在运用上的发展趋势

制冷空调的发展主要有三种趋势。其中，环境保护是前提；节约能源是关键；提升智能含量是目的。在较短的时期内，技术性能是空调制冷行业的研究重点。这其中的主要技术有四种，分别为：自动清洁技术、减少噪音技术、远程控制技术和空调的变频技术等等。同时，世界上的相当一部分国家对家电的能源消耗也作出了严格的控制标准，而我国也不例外，在对节能型的家电开发方面投入了大量的人力与财力，并研制出了各项领先于世界的节能技术，如压缩装置与高效率、高质量的换热装置等，而且PAM的能源节约技术也在空调生产中得到了广泛的运用。因此，随着人们生活水平的不断提升与科技的进步，对生活环境提出了更高的要求，而这也就直接推动了相关节能技术的发展与节能型产品的研制。故空调系统的环保与节能就成为了今后空调技术发展的长期目标。

4 结束语

随着经济的发展，全球化进程的深入，提高能源的使用率，为世界的能源使用和储备做出贡献是十分必要的。传统的能源已经远远不能满足人们日益增加的需求，因而，各国之间相互交流和合作，提高各国之间的能源使用率，减少能源浪费是有重要意义的。其中，制冷空调的节能是控制资源的消耗、节约能源的关键措施；空调技术的改善要求企业不断创新技术，加强空调的节能效果，降低空调的生产成本，使其真正做到节能环保。

参考文献

[1]王臣章.制冷空调节能技术的应用及发展趋势分析[J].河南科技，2012（23）：77.

[2]冷松.制冷空调节能设计技术的发展[J].中国高新技术企业，2014（13）：76-77.

[3]戴源德，陈扬华，杜海存.试论21世纪中国的制冷空调业[J].制冷，2001（04）：36-39.

[4]黄锐斌.关于制冷空调节能技术的思考[J].科技风，2014（17）：8.

论文作者:吴宏晓

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第8期

论文发表时间:2018/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fb50f9d1d8b107c4bee53ba.html