# 建筑消防设计中几个问题的思考论文_高林军1,陈敏2

浙江虹图建筑设计有限公司 浙江省杭州市 310053

摘要：建筑工程消防工作是极其重要的，尤其是高层建筑消防设计要引起相关人员的高度重视。高层建筑由于楼层多，在发生火灾的时候比较不易逃生，因此，在消防设计方面需要结合建筑特点进行，为了保障住户的人身安全，必须要对现有的建筑工程消防设计进行不断革新，降低火灾事故发生率以及减轻火灾带来的经济损失。文章针对建筑工程消防设计进行深入研究，并结合相关专业知识阐述当前建筑工程消防设计普遍存在的问题，并提供对应的解决策略，消除建筑工程中的安全隐患。

关键词：建筑工程；消防设计；策略

引言

我国建筑消防设计发展还不是很完善，因此，在实际的应用过程中还有很大的提升空间。随着我国教育水平的不断提高，民众对自身安全意识十分重视，这种社会趋势导致建筑工程消防设计备受各界人士关注，相关部门想要稳住建筑工程在市场中的地位就必须解决当前民众最关注的安全问题。建筑消防设计质量直接影响到居民的住宅安全及人身安全，设计师有责任和义务将设计不断科学合理化，消除建筑中的安全隐患，提高消防设计质量，为民众提供更好的生活品质。

1 建筑消防设计的现状和意义

建设工程发生火灾之后通常会造成非常严重的后果，古以来人们发现火对于人们日常生活的用处之后，人们就将火应用在了日常生活当中，火的出现有效改善了人类文明进程的发展，但同时也给人们的生命安全带来了严重的影响，因为火灾导致的重大人身财产损失事故频发，为了能够有效缓解这一局面，我们必须加强对火灾的控制，使火能够更好的为人民服务。随着国家与社会对火灾的重视程度不断加深，出台了一系列与消防相关的法律法规，建筑消防是消防工作中非常重要的组成部分，而建筑火灾也是常见的火灾形式之一。国家对于建筑工程消防提出了更加明确的规定要求，但是大部分建筑设计单位在建筑设计的过程当中为了能够降低施工成本，为了能够更好地吸引客户降低了消防设计的要求，在对建筑消防进行设计的过程当中甚至是采取敷衍了事的态度处理，最终导致建筑工程消防设计无法达到国家的相应规定与标准，使建筑工程在许其使用的过程当中存在很多消防隐患，给后期建筑消防工程的使用带来了非常严重的影响。

2 建筑的火灾特点

2.1火灾传播速度快，难以对其进行有效控制

火灾是在日常生活中最容易发生的灾害之一，对一般建筑而言火灾较容易控制，但对于高层建筑，情况则复杂的多。一是在高层建筑内发生火灾后，受气流和重力的影响，火灾上下扩散的速度极快；二是在高层建筑内空间大，易燃易爆的杂物可能较多，使得发生火灾时，这些杂物来不及整理，导致火灾的传播速度不仅更快，而且还将不可控制。

2.2人员逃离难度大

当高层建筑发生火灾后，由于高层建筑的特点使得火灾传播速度快、难控制，这使得建筑内人员的逃生时间短暂，逃生难度也就很大；另外，处于高层的人员，从高层到低层只有楼梯可用，越往低层人员就越拥挤，进而加大了逃生难度；再有，大多数的人员缺乏必要的逃生训练和必要的火灾演习，因此在逃生过程中容易发生踩踏事故等，这更是大大提高了逃生的难度；还有，只有很少的居民家里有必要的逃生设备如逃生绳等，即使有必要的设备在关键时期也未必能够很好地利用。

2.3建筑防火能力差

近年来，我国为解决日益增加的城市人口对建筑的需求，在短时间内建造了很多的建筑，为保证建筑的强度和承载能力，这些建筑大都是钢筋混凝土结构，这样的结构在遇到高温后很容易发生变形现象，进而出现建筑的坍塌，危及建筑内人员的安全；另外，目前大量采用节能保温材料加强建筑的节能性，但许多节能材料的燃烧性能等级却参差不齐，一旦发生火灾，不仅严重影响建筑的安全，更严重影响建筑内人员的安全。

2.4救火困难

建筑内人员的逃生自上而下，而消防队员的救火是自下而上的，居民下楼困难的同时，消防队员的上楼也异常困难，这十分不利于消防队员的救火行动；同时，在建筑和建筑内各种物品的燃烧过程中将产生大量的有害气体，建筑随时都有可能发生坍塌，因此，消防队员的救火时间短，危险性大；另外，由于目前我国绝大部分消防登高救援车辆的有效救援高度在50m以内，对于高层建筑的外部救援难度较大，对较高楼层的外部救援效果有限。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 消防设计的主要对策

3.1提高消防设计水平

消防设计水平是整个消防工作做好的基础。在前期的建筑设计中，要更多的加入消防设计的因素进去，不能只仅仅考虑建筑本身的功能，要依据建筑本身的特点来进行相对应的消防设计，这样的设计才能够与建筑本身相结合，使得建筑的消防安全得到一定的保障。同时建筑企业不能只看到眼前的利益，为了节省一些成本而将设计成本降低，这样是不可取的，当事故发生的时候，会对建筑企业本身的声誉造成影响，这样是得不偿失的。对于建筑材质的选择，也要严格按照国家的标准来进行，不能进行偷工减料。

3.2要重视对消防现场的调查

在今后的设计过程中，设计人员要亲临现场，然后将现场的情况与业主所提供的测绘图结合起来，这样能够防止后期的设计不符合实际情况。例如，对建筑物周边的道路情况进行考察，对建筑物周边的其他建筑进行考察，这样一来，设计人员在设计消防间距、消防通道时，就会充分考虑周边的建筑情况。

3.3加强建筑消防设施设计的审核和监督

前面我们说过，建筑消防本身的质量问题也是影响整个建筑消防的一个问题，为了解决这个问题，我们一个基础工作必须要做，就是要加强对这些建筑消防设施监督。同时，第一，应进一步加强建筑消防的设计审核工作；第二，严格规范自动消防设施，要求相关产品必须要符合标准要求。第三，建筑自动消防设施的施工建设要加强管理，要求施工单位严格按照设计图纸进行施工，同时做好验收工作。

3.4消防给水要满足实际防火的需要

在消防设计中，消防给水是其中的重要组成部分，设计人员要给予高度的重视。如果是高层建筑，则需要进行消防水池或者消防栓的布置。另外，室内外消防给水管，需要形成环状水管网。在设置室内消防给水管道时，应该用阀门将其分成几个独立段，在对阀门进行布置时，要保证检修管道时关闭的数管数量不超过一条，而且要保证阀门有着显著的启闭标志。总之，在消防设计中，要保证消防给水能够满足实际防火的需要。

3.5完善高层建筑消防设计

在设计过程中，有一些建筑工程的层数较高，而且为了整体的美观性，其墙体采用的是幕墙式，这加大了消防设计的难度。与低层建筑相比，在对高层建筑进行消防设计时，要对许多的影响因素进行考虑，例如，安全电梯的数量、安全通道的宽度等。故此，在设计之前，设计人员要对楼层的居住情况进行统计调查，要设计自动灭火系统，设计通风系统。这样一来，一旦发生火灾，也能够使居民的人身安全得到有效的保障。

3.6加强对消防材料的控制

相应工程师要基于设计图纸要求下，按照技术标准来协助施工方实现对材料设备选型的合理性。同时，针对承办商购进材料设备的厂商进行充分了解，并做好材料进场前的验收工作，加强对每一建筑设计环节的检查工作，不能马虎，还要向承办商索要材料的合格书，以此来确保施工质量。

结束语

建筑消防工作做的好与坏，在很大程度上关乎着人的生命，能够使得火灾尽可能的杜绝或者减轻，进而能够降低对人们生命的损害。现行我国建筑消防行业所存在的问题要引起广大从业者的重视，并且能够针对这些问题采取相应的办法，所提出的办法是一些实践经验的结晶，希望笔者的建议能够给从业者带来一定的思想启发，进而能够为我国建筑消防事业的健康发展贡献自己的一份力量。

参考文献：

[1]庄勋港，方斌.建筑消防设计中存在的问题和解决方法分析[J].低碳世界，2017（29）：159-160.

[2]刘娅.建筑消防设计中存在的问题和解决方法的分析[J].江西建材，2017（15）：8+12.

[3]陈华森.建筑消防设计中存在的问题与对策研究[J].江西建材，2017（15）：21-22.

[4]林道平.建筑消防设计审核工作中存在的问题及对策[J].低碳世界，2017（17）：133-134.

[5]刘栋.建筑消防设计现状及改进方向[J].建设科技，2016（08）：70-71.

[6]陈欢，何江涛.高层建筑消防设计及管理中存在问题的探讨[J].消防技术与产品信息，2016（01）：29-31.

论文作者:高林军1,陈敏2

论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fda733f966841ec2a7380fe.html