# 房屋建筑结构设计中常见问题分析论文_侯景峰

摘要：国民经济的持续增长，使得建筑业也处于不断地发展当中。过去传统的单层、多层房屋建设逐渐向高层化发展，房屋的结构形式也发生了较大的改变，不再是简单的砖混结构，而是向多样化、复杂化的方向发展。所以，加强对房屋建筑结构设计中常见问题的分析显得很有必要。社会经济的快速发展，人们对于生活质量的要求也越来越高，对房屋的结构设计也有了更高的要求。大力开展先进设计理论，逐步加强先进技术的使用，提高对新型环保建材研究，促进房屋建筑向安全化、经济化方向发展是建筑结构未来的发展目标。

关键词：房屋；建筑结构；设计；问题

引言：

设计是一个工程的灵魂，是整个工程建设的依据，要想提高建筑工程的质量，首先就要提高建筑设计质量。做好前期的设计分析，根据经验找出房屋建筑结构设计中常见的问题，做好前期的准备工作。随着人们生活水平的提高，人们对建筑结构设计提出了更高的要求，越来越注重建筑设计形态的多元性和创新性。但是要想实现建筑设计形态的多元性和创新性，就一定要先考虑到建筑结构设计的安全性和实效性，否则将会直接影响到建筑工程的质量，会对以后居住人们的生命财产安全造成很大的威胁。

1、房屋建筑结构设计的基本方法

1.1建筑结构基础设计方法

在建筑结构的设计过程中，我们一定要注意混凝土的选择，要符合图纸上的标注和相关的规定，这样建筑才能坚固耐用。还有建筑结构基础所配的钢筋一定是适合最小的配筋率。在条基交叉部分基底的面积上，为了保证建筑的安全性，所以不能够进行重复的使用，并且还要注意不断的对基础宽度进行调整。结合建筑地点的实际情况，仔细分析计算，不断的去完善基础图设计。

1.2房屋建筑结构设计的平面图

在绘制房屋结构平面布置图时，要考虑建筑的建设地点所处的地理位置，结合实际情况进行设计，按照相关的规定，使用正规的设计图纸和设计方法。先进行人工设计和计算，等到设计完成以后，再利用计算机进行辅助修理，借助输入建模进行模拟实验，找出设计的不足之处和缺陷，及时的进行改正。通过这样反复的设计和计算，才能确定建筑结构的平面图。

1.3屋顶（面）结构图

当建筑是坡屋面时，结构的处理方式有梁板式及折板式两种。梁板式适用于建筑平面不规整，板跨度较大，屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面，折板式适用于相反的条件。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于120厚。此外，梁板折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法，通常使用剖面示意图加大样详图的表示方法，这样更便于施工人员正确理解图纸。正确绘图和设计的关键是设计人员真正的心知肚明，结构设计者必须要具备一定的空间概念，正确理解建筑图纸和意图。设计的图纸方能让施工人员明白。由于屋面的起坡会造成阁楼层的部分墙体超高，要结合门窗顶设置圈梁来降低墙的计算高度。

1.4大样详图

在建筑详图准确无误的基础上，大样详图的绘制可在建筑详图的基础上直接绘制，也可在以前做过的详图的基础上来局部改进绘制。这个阶段需要注意在保持建筑外形的前提下尽量使结构受力合理和施工方便。在标高和外形尺寸上一定要和建筑专业协调一致。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、房屋建筑结构设计中的常见问题分析

2.1建筑结构的实施工作不够重视

对于建筑结构的实施工作不够重视，是导致不同程度的建筑失误主要原因，首先相关工作流程不规范，所花费的资金资源也比较少，其设计工作仍处于闭门造车的阶段。房屋建筑结构设计涉及到的信息比较多，设计师需要综合考虑各方面的因素，比如建筑所在地的外界环境条件、开发商与居民的需求，而且还应该充分了解目前市面上常用的一些建筑原材料性能，根据这些因素，做到荣抽规划，合理布局，以准确的数据来支持整个设计方案，确保其科学合理性。部分设计人员在进行结构设计时，都很难做到这一点，没有足够的信息，没有扎实的理论知识，没有与时俱进的设计思想，在这一环节缺乏对市场行情的把握，导致了设计方案的不合理，建造出来的房屋建筑很难达到预期的效果。

2.2房屋地基设计中的问题

房屋地基设计必须要与当地的地形衔接恰当，而目前我国的房屋建筑普遍存在着地基设计不合理的问题，与实际的地形存在着较大的差异，给实际施工带来了较大的难题，而且地基的稳定性也比较差，会影响到整个建筑物的稳固性。多数设计师都是根据地质勘测人员准备好的地形资料来进行结构设计工作的，难免会存在一定的误差，忽略很多细节性的问题。所以最好还是需要设计师亲自到现场进行考察，整体把握当地的地形条件，对一些可能会影响到地基设计的问题进行重点勘察，对工程进行多方面的全面分析，做到合理设计。

2.3房屋建筑结构搭配不合理

房屋建筑结构设计的重点在于结构的搭配，这关系到整体建筑的外观与强度。一般情况下，房屋建筑需要做到层层设计，但是实际上很多建筑其建筑结构都是一样的，没有考虑到不同区域受力的变化。此外，一般高层建筑需要在底层设置抗震结构，并且与建筑上面的抗震墙对齐，而很多时候建筑的最底层都作为停车场，是一个空旷的空间。在实际设计过程中，经常出现负载计算时取值错误的问题，没有根据建筑的具体情况来选择合理的取值，盲目地遵从了以往的建筑结构设计经验。

3、加强房屋建筑结构设计的对策与措施

3.1在施工前进行严密的房屋结构设计

在进行房屋建筑设计之前，要能够对房屋建筑结构进行专业化的设计，实地勘察房屋建筑结构地形的实际情况，深入了解当地的水文情况。与此同时，还要做好对已有地质问题的修复，使得房屋建筑结构呈现出很强的严密性，发挥出设计图纸的作用性，让之后的房屋建筑施工得以顺利进行。对于房屋建筑工程师而言，结构设计决定了能够得到好的房屋建筑。同时，结构设计代表了房屋建筑设计师的建筑水平，对我国房屋建筑结构设计的发展也起到一定的推动作用。

3.2在房屋建筑施工过程中提高对房屋结构设计的重视

在房屋建设的过程中，不根据设计图来施工是目前房屋建筑中一个急需要解决的难题。事实上，在我国房屋建筑结构设计的施工图纸中，对施工建筑的标准都有一个明确的规定。然而，现阶段的房屋建筑施工过程中并没有做到这一点。因此，要提高对房屋建筑施工过程中对设计图纸的把握，使得建筑图纸呈现出最佳效果。

4、结束语

从多年来的数据分析表明，现在房屋建筑中还是存在各种各样的问题，其中受结构问题影响的占有很大的一定比例。由此可以得出，加强房屋建筑结构的设计，就能很好的改善房屋的建筑质量问题。对于结构设计，它是一个比较系统的、全面的工作。要加强对结构设计人员的培养，要求他们具有扎实的理论知识功底，灵活创新的思维和严肃认真负责的工作态度。要对以前的问题进行分析，找出自身的缺陷和不足。还要将理论和概念融入到实际的工作中去，要严格按照相关规定来进行设计，以此来保证房屋建筑的结构设计能够符合相关的规定标准，这样不仅会为建设公司带来很大的经济效益，还能够保障人民生命财产的安全。

参考文献：

[1]张建，倪彩琴.浅议房屋建筑结构设计中问题的分析[J].建筑设计管理，2010（05）.

[2]傅凤珍.房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].黑龙江科技信息，2008，（24）.

[3]祝华纯，王有权.房屋建筑结构设计中常见问题分析[J].中国新技术新产品，2009（03）.

[4]刘彦.房屋建筑结构设计中常见问题[J].中国新技术新产品，2000（12）.

[5]于桂萍.关于多层建筑结构设计中的主要问题分析[J].中国高新技术企业，2008（22）.

论文作者:侯景峰

论文发表刊物:《防护工程》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fff9c313f80a77594482eba.html