# 浅谈电气工程及其自动化的智能化技术应用分析论文_ 于飞1 纪那日苏2

摘要：现如今国家发展越来越好，科学技术也不断提高和创新，电气工程也得到了前所未有的发展，智能化技术的不断更新，正在改变着我们的生活，各业都受到热捧，成为当下时代的主流话题，电气工程智能化技术随着今年来的发展尽管存在着这样那样的不足，但是依然活跃在生产生活的各个领域，有些问题直接影响着电子工程自动化的长远发展，甚至成为电气工程智能化发展的弊端。

关键词：电气工程；自动化；智能化技术

一、电气自动化中智能化的技术特点跟重要意义

1.1智能化技术的优点

智能化技术很好地避免了模型的建立，在传统的自动化控制过程中，要想实现功能便要通过控制器来完成，在控制器之前往往还要建立控制模型，这样才能实现控制功能。电气自动化工程本身比较复杂，因此要想实现这一功能也面临着很大难度，并且不能保证可以获得准确地控制。这些问题导致在电气自动化建立控制模式的时候经常会遇到一些无法预见的困难，因此造成自动化的控制效果不理想。智能化技术的出现便可以很好地解决这些问题，避免出现一些难以预见的困难，主要的优势在于他可以避开对控制模型的建立，这样便绕过这个难题明显提高工作效率和质量，带动自动化控制中的精密系数跟工程的健康快速发展。

1.2智能技术可以很好地实现电气的系统调试跟控制

通过鲁棒性反应跟变化时间的调整，控制电气系统便是智能化电气自动化控制过程中的主要特点。这种特点在某种程度上也提高了电气工程的自动化控制性能，保障了电气自动化技术的顺利发展。因此我们也可以看出智能化技术的发展在通常情况下往往优于传统的电气控制手段，保证自动化的后期正常运转，使得系统可以健康发展。

1.3智能技术加强电力系统的控制能力

智能化技术可以在电气工程和自动化的控制中监督参数和电力设备的运行，进而保证电气设备在自动化工程中正常运行。除了这些原因外在控制设备的过程中也可以及时排除系统中有可能存在的系统隐患，进而提高他的运行稳定性。与传统的技术相比，智能化技术可以实现远程控制功能，这些功能提高了电力系统的控制能力。

二、智能化技术应用于电气工程自动化领域的必要性分析

2.1可进一步简化电气工程自动化控制需求

控制模型是传统自动化系统工作运行的重要基础，受技术水平限制，如在控制模型构建过程中，遭遇一些过于复杂的动态方程，就容易导致控制失准、误动等问题，相应限制了自动化系统的良性发展。如采用智能化技术进行设计，就可以从根本上避免这一环节的误差影响，提高系统整体的控制性能，完成对电气工程自动化控制需求的简化。

2.2可进一步提高电气工程自动化控制性能

对于电气工程自动化系统来说，在智能化技术的支撑下，其可以实现更加智能化的自动操控，从而满足现代电气工程发展中的各类应用要求。这种智能化的自动操控优势，主要得益于其独特的控制调节方式，借助下降时间、鲁棒性变化和响应时间三者的联合控制，进一步提高了无人操控的准确性和科学性。

2.3可进一步强化电气自动化控制的一致性

一般来说，自动化控制器在实际应用过程中，仅能实现对某个模型对象的有效控制，并且控制对象越少则具有越好的控制效果。相比之下，智能化控制器的应用范围则要广泛的多，对于系统中输入的各项数据，都可以较为快速地给出相对准确的评估，即使面对不熟悉的数据，可也保持水准之上的性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电气工程及其自动化施工技术

3.1施工前准备

施工进行之前应该掌握整体的施工方案以及对整个设计图纸有一个详细的了解掌握，这样就能根据工程实际来灵活的使用自动化的施工技术，这样施工效率会有显著的提升，施工质量也能得到保证。此外，在施工过程中施工人员应该从技术角度来分析和审视整个施工图纸和方案等，以便能对出现的相关问题进行相应的优化和改进，这样就更能对施工质量做出保证。

3.2注重主体施工环节所应用的施工技术

（1）降低对建筑工程主体结构的破坏在进行电气工程自动化的施工过程中一定要格外注意的是对于建筑物安全的保证，主要体现在不对建筑主体结构造成破坏，钢筋的保护层厚度不能破坏才能确保建筑的安全和质量，从而为国民生活质量的提升和生活环境的变好提供保障。（2）注重连接的可靠性电气工程的施工过程避免不了管线之间的以及管线和线盒之间的相互连接，在工程进行过程中这些联结务必要得到相应的安全性和可靠性的保证，并且应该提前对于可能发生的堵塞等问题做出防范措施，这样才能有效提升电气工程施工的质量。（3）开关与插座的设置电气工程的相关建设过程少不了开关和插座等这些构件的安装和设计，这些能够对电气工程的安全性从而能保证居民在平时生活中能够正常使用。

3.3安装与调试阶段的施工技术

安装和调试在电气工程施工过程中是最后的首尾阶段，这个时候应该重视自动化技术的应用，这样才能对于电气工程的安全和施工过程的质量有帮助。一般来说安装和调试过程需要重点关注的是接线盒以及配电箱等的联结和施工技术，只有保证线路连接的正确性，才不不会造成由于线路布置的问题儿出现很多的潜在危险和隐患。另外，消防系统以及民用建筑的施工过程应该重点关注一些其他的诸如消防等方面的问题，其安装和施工的正确与否会对于建筑的抵抗火灾的能力有重要的意义。

四、应用分析

4.1在故障诊断方面的应用

我们在电气工程及其自动化系统中应用智能化技术，主要是由于我们在电气工程及其自动化系统应用的过程中，存在着一些问题和较多的影响因素。其中一个重要的原因是由于工作人员在工作的过程中不能够及时发现设备出现的问题，因此我们将智能化技术应用在电气工程及其自动化系统中是需要利用智能化技术的特点，对设备出现的问题进行诊断，实现对设备出现问题的预防。一般来说，智能化故障诊断技术是可以对变压器出现漏油的情况进行分析，工作人员是可以计算和分解相关的气体，并进行分析，这样就能够明确变压器出现故障的位置和范围，然后维修人员就可以根据分析的位置和范围进行维修。

4.2智能控制方面的应用

电气工程及其自动化系统在实际工作的时候常常会面临着高空作业或者是深水作业的情况，因此这就使得实际的工作是具有一定的难度和危险的，因此正是存在的这种情况，我们是可以使用智能化人工智能技术，让机器人进行相关工作，这样不仅是节省了人力和物力的浪费，而且还大大减少了工作的危险性，而且由于使用智能化技术是可以进行远程控制，使得智能操作更加的高效。

4.3优化设计方面的应用

我们在实际运行的过程中，由于电气工程及其自动化系统的设计是十分复杂的，不仅是关系到更多的物理性的理论和概念，而且还对一些相关的知识提出了更高的要求。在一些传统的工艺设计中，由于主要是使用手工的相关方式进行设计，这样我们在设计的时候不仅使得相关的设计方案的达标率是比较低的，而且我们在返修的时候难度也是比较大的，并且如果出现相关的问题很容易造成较大的损失。

结语：

电气工程自动化技术智能化发展态势是促进电气工程创新发展、稳定提高、安全进步的重要手段，除此以外，加强电气工程的智能化管理更是有效提高电气自动化运行能力、降低失误与故障问题出现概率、促进电气工程稳定运行的有效措施。推行电气工程及其自动化的智能化技术是历史发展的必然趋势，也是未来社会管理电气工程发展的主要控制模式。

参考文献：

[1]王维.电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].化工管理，2018（34）：200.

[2]陶博.试论电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].电子制作，2018（24）：37.

[3]赵文亮.试论电气工程及其自动化的智能化技术应用[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2018（05）.

论文作者: 于飞1 纪那日苏2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80749512a52e15a8b0df46af.html