# 总图精细化设计在发电厂中的应用论文_吴邵佥

中国联合工程有限公司 浙江杭州 310052

摘要：我国发电厂建设工作进入全新阶段，工作效率与质量明显提升。在发电厂设计中，总图精细化设计的重要性不言而喻，能够确保工程建设质量。联合项目所在地地理状况，明确管线铺设、建筑结构布置、绿化布置，全面提升发电厂设计质量。此次研究主要是探讨分析总图精细化设计在发电厂中的应用。

关键词：总图精细化设计；发电厂

随着人们生活水平的提升，对于电力能源的需求也不断增加，发电厂规划设计与建设也面临较多挑战。为了确保发电厂建设质量，可以将总图精细化设计应用到发电厂建设中，以此提升发电厂施工质量，确保整个工程可以顺利完工。在传统发电厂施工管理模式下，工程材料浪费率比较高。为了确保发电厂施工质量，必须优化完善原有设计理念，将全新设计模式应用到施工中，总图精细化设计理念能够满足现场施工的安全要求。

1、总图精细化设计内容

总图精细化设计属于建筑设计的重要内容，可以反映出发电厂的建筑朝向、地形地貌、临界位置等，还可以与原有环境联合起来，形成统一整体。总图工作内容包括建设指标、竖向设计、室外管线设计、总平面布置、道路交通设计等。对于总平面布置，发电厂应当利用现有地理条件，按照工艺流程、交通运输、生产安全的需求，合理选择和设计发电厂建筑结构、管线、运输线路和绿化布置。对于竖向设计来说，该设计主要是安排布置施工场地内的地形地貌与建筑物，可以满足企业发展需求，同时确保整个设计与周边环境的协调性。对于管线综合布置来说，在发电厂建设场地中，管线布置包括电力管线、工艺管线、电信管线、水工管线、热力管线等。所应用的管线均为工程管线，数量多且种类繁杂。主通道管线管径一般按照工艺要求，合理选择规格。在具体设计中，将污水管线和雨水管线埋设在深层，电缆管线和压力管线可以埋设在浅层或架空设置。

2、总图精细化设计在发电厂设计中的重要性

2.1重要设计基础

对于发电厂选址来说，必须充分考虑到宏观要求，具备政策性。然而总图精细化设计需要从微观入手，分析和考虑发电厂整体结构布置，所以技术性特点比较强。在总图设计中，联合发电厂地质环境特征，确保各类构筑物的合理布局，满足电厂运营发展的各项需求，包括消防需求、物流需求与环境需求。同时，确保整体布置的紧凑性，预留设计空间，确保发电厂内物流运输与生产工艺的协调性，以此降低运营成本，提升投资回报率。

2.2整体布局的重要依据

通过精细化设计，可以确保整个发电厂场地布置的合理性，发挥出各项优势作用，体现出功能关联性。在总图设计中，可以全面反映出发电厂的全局外观，确保建设方能够了解发电厂情况。总图设计比较直观，建设方可以直接了解各类信息，从而为后续优化设计提供参考。

2.3重要报审资料

在发电厂设计建设前，必须向主管部门进行报审，总图属于重要报审资料。主管部门的审批内容包括项目总占地面积、建筑面积、建筑容积率与密度。通过总图设计可以反映出建设单体的间距，出入口位置和危险品方位，上述内容均属于消防审查内容。在上级备案部门和审核部门审批过程中，都会要求发电厂提供总建设图纸，所以总图设计质量会对后续建设可行性造成直接影响。

3、总图精细化设计在发电厂中的具体应用

3.1总平面优化布置

在设计期间，设计人员需制定精细化设计方案，优化发电厂总平面布置。在实践中，设计人员可以减少占地面积，以此降低土石方施工量。设计人员可以采用合并布置和联合建筑方式，减少建筑单体数量。采用综合布置方式，优化功能区块的位置。应用空地布置和空间布置优势，设计生产辅助设备的布置，以此提升土地资源的有效利用率。对于工业系统优化来说，应合理压缩车间占地面积，以此减少发电厂的总用地面积。在优化布置厂区时，还应当重点分析设计难点问题。设计人员应当明确建筑物、地面高程和设施问题，全面提升厂区竖向设计效果。在竖向设计中，联合厂址防洪涝条件、自然地形条件，选择适宜的竖向设计方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2降低地基，处理工程量

对于发电厂建设位置来说，部分发电厂的地理位置偏远，地势起伏比较大。所以在建设发电厂时，施工现场包括填挖区和开挖区，水文地质条件会对工程建设造成极大影响。在建设发电厂时，施工设备负荷大，对场地环境要求比较高。所以在建设发电厂时，地基处理成本比较高。将总图精细化设计应用于发电厂建设，可以明显减少资金成本，维护发电厂建设质量与安全，全面促进发电厂建设发展。

3.3围绕建设环境，建立科学的电厂体系

对于发电厂来说，自然环境阻力比较大，所以必须编制科学的发电厂区总平面布置方案，减少施工量，避免影响周边环境。在设计过程中，应当充分应用自然环境优势，确保发电厂设计建设的合理性。设计人员可以立足于实际建设环境，全面践行可持续发展战略。优化总平面布置方案，做好细节处理，维护发电厂建设的安全性。

4、总图精细化设计在发电厂中的应用建议

4.1总图设计对工程造价的影响

工程设计会直接影响工程总体造价，发电厂工程设计的总图设计、设计质量与深度必须满足国家标准，功能满足实用性要求。总图设计会对发电厂建设项目的初期投资成本产生影响，还会决定项目投入运营的经济效益，所以必须全面提升总图精细化设计质量。

4.2合理应用限额设计

对于不同容量机组来说，建设占地面积的设计指标不同。设计单位应当联合施工单位，深入分析建设场地的水文地质条件，优化装置、总平面布置、边坡工程、管线布置等。通过价值工程原理分析工程造价，以此明确设计方案，确保整个工程造价控制在限额标准内。

4.3注重节能环保设计

在总图设计过程中，必须联合环境保护理念，注重保护土体和土壤。合理设计排污系统、排水系统，以此达到防污排水效果。如果地区地形复杂，还需要做好特别设计，立足于地形特点，合理安排排污系统。在环保设计中，必须考虑到工程功能性质。针对容易出现污染的施工环节，必须采用环保设计理念。联合发电厂建设地区气候条件，总体设计，采用科学布局方式，确保各类构筑物位置满足标准要求。

4.4遵循标准设计原则

在设计和建设发电厂时，必须全面展现出总体要求，在实际建设期间应当按照标准工程制度，完善和巩固发电厂的相关基础设施，全面提升建设施工的实效性，加强工程质量，实现可持续发展战略目标。此外，不断改进和优化总设计方案，加强发电厂设计的合理性，全面适应地区环境，使发电厂实现长久稳定发展目标。

5、结束语

综上所述，发电厂设计会受到地形地质、用地面积等因素影响，在总图设计中必须做好统筹规划，全面注重精细化设计内容，以此提升发电厂设计效率和质量。在初步设计过程中，设计人员应当联合厂址条件，比较不同设计方案，通过核查与衡量处理措施，确保发电厂总体设计的科学性、合理性和有效性。

参考文献：

[1]邢立福.总图精细化设计在山区发电厂的应用[J].科技经济导刊，2019，27（27）：92.

[2]窦刚玉.火力发电厂总图专业二维平面向三维PDMS平台转化研究[J].吉林电力，2017，45（04）：28-29+35.

[3]王丰.AHP-熵权综合评价模型在火力发电厂总图运输方案评价中的应用[J].能源研究与管理，2016，12（04）：31-33+38.

[4]塔拉，韩淑秀，魏巍.槽式太阳能热发电站站址选择与总图运输设计[J].内蒙古电力技术，2016，34（03）：5-10.

[5]周慧娟，管友新.PDMS三维设计软件在火力发电厂水工专业地下管网设计中的应用[J].广东科技，2016，24（06）：10-12.

论文作者:吴邵佥

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80bbafabd316ca065bb7005a.html