# 浅谈建筑超高层施工测量技术论文_黄宁

黄宁

广西华蓝工程咨询管理有限公司

摘要：以广西某金融广场工程为实例，从控制工程质量角度，介绍超高层施工中的工程超高层的工程 测量内容，测量方法，程序步骤以及精度指标，可供同类工程参考。

关键词：控制网；超高层钢结构施工；GPS较正；

Abstract：Taking the installation works of thd building of Guangxi Jing rong guang chang as an eample，procedure and precision indicates of engineering survey，providing a reference for other similar project.

Key words：control net construction of high rise steel structure GPS review

一、工程概况

广西某金融广场地下5层，地上81层，高度为380米工程。测量是工程质量控制的重要环节。建筑物四周布置22个巨型L形复合柱，柱子间用框架去撑体系。因此工程结构十分复杂，测量成果直接影响工程的质量。

本工程测量控制难点如下：

（1）工程 位于城市密集区，四周为十层至二十层的高楼遮挡，无法直接通过GPS静态测量建立首级测量控制网。

（2）主楼高度达到380米，超高处影响因素较多影响，如风、温差现场施工等，所以现有的仪器要多次投递，如何保证精度问题。

（3）钢结构复杂，构件截面大，板材厚、重量重，焊口多等。结构施工周期跨越夏季和冬季，钢结构焊接横向收缩直接导致钢柱偏差，单节钢柱高度超过10M，塔吊运转影响钢结构整体稳定性，因此对测量提出了高要求，高标准，高精度。

二、控制网的布设

2.1 施工测量控制流程图如下：

本工程±0层以下部分采用外控法进行测量，利用基坑外的平面控制点进行测量控制，±0 层以上采用内控法进和测量，为保证测量控制系统统一性，同时为了方便施工作业，工程采建筑坐标，主楼处于第一象限，测量数据无负值便于施工计算。

当±0层楼板浇注完毕，混凝土达到一定强度后，根据业主提供A1、A2点做一闭合导线，将控制点引测至主楼内便于做内控制点处，

2.2 内控制点的传递

轴线的引测采用激光铅垂仪，通过在测量孔架设激光铅垂仪把底层的轴线控制点垂直投测到施工层，利用投测上来的轴线控制点测放出各轴线。

内控点传递：本工程采用激光铅垂仪配合经纬仪进行竖向轴线传递。将激光铅垂仪架设在首层内控点上，接收靶放在待测顶模的相应预留洞口上，对中整平铅垂仪后，打开发光电源并调整光束，直至接收靶接收到的光斑最小、最亮。慢慢旋转铅垂仪，每转90°停下来观察光斑变化，最后接收靶将得到一个激光圆，当该圆直径小于2mm时，圆心即为该控制点的接受点，依次投测所需其它控制点。在±0.000m层混凝土楼面架设激光铅直仪，垂直向上投递平面轴线控制点至上部楼层。为提高激光点位捕捉的精度，减少分段引测误差的积累，制作激光捕捉靶.

2.3 GPS测量控制点精度复核

GPS复测应为较正测量。高层建筑测量所采用的天顶距法要求随结构的上升将±0.000m面的基准控制网向上迁移，建筑物在建造过程中其顶端将产生持续的、缓慢的结构竖向变形，其变形幅度随高度的上升而加剧。因此高度为250m以上的建筑测量定位时，由于建筑物的结构竖向变形等原因，将导致天顶法测量产生误差。所以，自结构250m开始，每上升一定高度就必须进行一次基准控制网的检查和纠正。而使用GPS测量系统所产生的测量结果满足独立性和稳定性要求，适合进行独立、无累积误差、不受干扰的测量。

由于结构一升，而仪器的分辨能力有限等原因，楼层控制网不得不向上迁移。迁移的过程必将造成精度损失，因而本工程塔楼设置5次楼层控制网迁移。

（1）全站仪在±0m面的单体控制点上设站，将地面上的控制点转换到各强制平台上。使各强制平台组成核心筒控制网。

（2）塔楼GPS控制网测量布置在核心筒施工至20m、150m、250m、和300m时进行。利用GPS外部点对主楼控制网进行复核，消除结构变形等原因造成的控制点移位。

要点如下：因受地形限制，四周高楼遮挡影响，不利GPS静态网测量，无法直接在0层处布设首级GPS控制网，因此选择施工层至20m处进行GPS测量向外迁移控制点.通过在塔楼20M处四个通过内控法测量而得的控制点与施工区外三个控制点结成C级GPS网，进行联测。当塔楼施工至150m、250m、300m、350m处时，以施工区外三个C级GPS点作为控制点联测塔楼四个内控点，通过对比GPS法坐标与内控法坐标，达到外部复核，从而消除误差积累，排除由竖向变形带来的误差源。

三、钢结构安装测量

钢结构安装测量要按先内筒后外围的顺序，先标高，后位移，最后垂直的方法进行钢构安装工作。

3．1 钢柱标高调整

钢柱吊装就位后，用大六角高强度螺栓通过连接板固定上下耳板，通过起落吊钩并用撬拽调整柱间间隙或通过加焊钢契子结合千斤顶调整钢柱柱间间隙，通过上下柱标高控制线之间的距离与设计标高数值进行对比，符合要求后打入钢楔，点焊并紧固连接螺栓限制钢柱 下落。标高偏差调整至3MM以内。

3.2位移调整

钢住对接时钢柱的中心线应尽量对齐，错边量应符合要求。应尽量做到上下柱十字线重合，位移偏差每次调整量在3MM以内，若偏差过大可分2－3次调整。每节钢柱的定位轴线不允许使用下面一节钢柱子的定位轴线，必须从地面控制线或阶段传递层控制线引到高处。

3.3垂直度较正

钢梁和钢柱焊接过程中应进行跟踪观测，采用两台经纬仪90度角对钢柱的垂直度随时进行跟观测，保证钢结构安装 的各项控制指标处于受控态。钢柱在自由状态较正时，垂直度偏差应校正到0，单节柱的垂直度偏差。

3.4 钢梁的水平度校正

同一根染两端的水平度，允许偏差（L/1000）+3MM（L为梁长），且不大于10MM。钢梁水平度超标的主要原因是连接板位置或螺孔位置有误差，可采取更换连接板或塞焊孔重新制孔进行处理。

四、结束语

超高层测量相对于普通测量，更为复杂，精密。因此对测量技术员而言应更深入、更广泛应用国家现行规范规程。

参考文献：

[1] GB/T 18314 -2009，全球定位系统（GPS）测量规范[S].北京：中国标准出版社，2009.2

[2]JGJ 8－2007，建筑变形测量规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2007.9

论文作者:黄宁

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80d000517c88b61784a1c8a8.html