# 关于水泥企业电气自动化控制技术探究论文_周伟

邯郸中材建设有限责任公司

摘要：近年来，我国水泥生产电气自动化水平有所提高，但由于我国水泥企业众多，规模和技术水平差异很大，在电气控制和自动化技术方面尚存在有不少问题。因此在水泥生产过程中应加强对电气自动化控制技术的分析只有科学合理地利用了水泥电气自动化控制技术，才能使该技术充分发挥其价值，为水泥生产产量的提高打下坚实的基拙，促进水泥生产企业的不断发展。

关键词：水泥企业；电气自动化；控制技术

1、水泥企业电气自动化控制技术的主要特点

1.1 较快的运行速度以及较高的准确度

相比热机设备，水泥电气自动化控制技术的信息量和对象都比较少，操作频率也不高，但是水泥电气化控制技术系统的运行速度却比热机设备快，准确度也比热机设备的高。

水泥电器自动化设备需要较高的可靠性、较快的反应能力和抗干扰的能力，因而水泥电气自动化控制技术包含较多的各类连锁保护设备，可以较好地满足水泥电气自动化控制的需求。

1.2 工作效率较高

经济的发展直接关系到水泥电气自动化控制技术的发展及应用。

水泥电气自动化控制技术能够顺利地完成人工操作难以完成的工作，在水泥生产过程中，有时候生产环境十分恶劣，长期在恶劣的生产环境中工作会对相关工作人员的身体健康产生极大的危害，这时水泥电气自动化控制技术就显示出了极大的优越性，其不仅可以实现某些环节的自动化操作控制，减轻对人体的危害，还能大幅度地提高水泥生产效率，降低人为因素造成的各种损失，从而降低水泥生产的成本，提高水泥生产企业的经济效益。

1.3 发展速度和更新速度都比较快

电气自动化控制技术系统在运行过程中能够通过相应的数据信息对水泥自动化设备发出相关操作指令，并使指令及时到达各个生产设备。水泥电气自动化控制技术的快速发展、更新提高了水泥自动化设备的精确操作水平，使出现错误的几率比人工操作低很多，并且随着自动化控制技术的不断发展及更新，新的自动化控制技术又会被应用到水泥生产中，为水泥生产的高效进行创造可靠保障。

2、水泥企业电气自动化控制技术系统

2.1 PLC集成水泥自动化控制技术系统

在水泥行业中，水泥电气设备开关量的逻辑控制居于主导的地位，且相关模拟量的操作处理大部分都为简单的给定及显示，回路控制也多为简单的单回路控制调节，这为PLC产品的广泛使用提供了先决条件。P LC集成电气化控制系统具有较好的开关量处理能力、灵活的结构，能够为自动化控制技术系统的进一步升级提供广阔的发展空间。

水泥自动化控制技术主要采用对等式服务器等方式，在系统的选择上主要使用工业性的以太网，这使得自动化控制技术系统更加灵活多变，组态也更容易进行扩展，因而性能较好的PLC集成水泥自动化控制技术系统在水泥生产过程中深受欢迎。

2.2忍生产线变电站的设计

主要使用综合电气自动化控制系统在水泥生产线变电站的设计过程中，普遍采用综合电气自动化控制系统，全部高压控制系统的计量、操作等都是由计算机完成的。变电站的综合电气自动化控制系统除了能够较好地满足与相关电力部门的通讯要求以外，还能有效地将整个水泥企业电力设备的控制、监测以及保护有机结合起来，实现变电站各个回路电量、信号状态及开关状态等的实时显示，信号状态和动作、相关数据的累计，对变电设备主变压器的电压、电流、温度等进行监测。生产线变电站综合电气自动化控制系统与水泥生产过程的集散控制是密切联系的，在选择集中方式的时候，可以在集中控制室充分借助相应的计算机操作控制系统实现对电动机的合闸操作以及分闸操作，从而完成对回路电流的有效控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 现场总线自动化控制技术

现场总线自动化控制技术的运用可以使系统的设计更具有目的性，其是计算机通信技术与数字技术在水泥电气自动化控制领域中的重要应用，是底层水泥生产设备间的有效通信网络，为底层水泥生产设备信息以及水泥生产过程的信息集成创造了良好的通信平台条件。现场总线自动化控制方式的实现提高了水泥生产控制信息通信的准确性、可靠性以及实时性。现场总线自动化控制技术系统为水泥电气自动化生产设备的控制提供了故障诊断、信息通信以及控制状态等所需信息，使设备维护的针对性大大增加，减少工人的工作量，从而提高水泥生产的效率。现场总线自动化控制技术不仅能节约生产材料，提高水泥生产的可靠性，而且还能节省更多的安装费用，使组态的灵活性更强，节约大量的投资、安装以及养护的工作量，进而降低成本，提高水泥企业的经济效益。

2.4 全集成水泥自动化控制技术

网络技术、信息化技术以及现场总线自动化控制技术的快速发展使水泥生产的生产管理控制、现场控制以及过程控制得到了进一步延伸，为自动化控制技术系统结构的简化、接口部件的大量使用创造了前提条件，实现了统一的信息通信、数据管理以及组态。由于服务器的结构各不相同，相应的监控内容也会不一样，管理系统也必然会存在一定的差异，这不可避免地会出现操作上的误差。

此外，由于水泥自动化控制技术网络系统主要是以以太网为系统总线来完成站点、节点的连接及信息的流通，所以任何水泥企业自动化控制技术网络结构都必须确保系统监督、产生管理、产生设备控制之间的数据信息通讯能够顺畅地进行。在数据处理、添加、整理工作结束以后，应对各个通讯管理设备进行相应的网络信息通讯设置，以为控制系统的协调工作提供正确的数据。

3、水泥企业电气自动化控制技术的发展趋势

3.1 安全化不断加强

水泥电气自动化控制技术安全化的发展主要表现在如何提高系统的安全睦能，提高水泥电气自动化安全防范控制技术系统的集成化程度等方面。提升水泥自动化控制技术系统的安全化程度指的是当相关系统出现安全威胁时，用户能够及时地选择最合理、最有效的应对方案。因此，在进行水泥电气自动化控制技术系统设计的时候，如何使其更加安全、科学、适用已成为当前水泥电气自动化控制技术的主要研究方向在未来相关技术的发展中，水泥电气自动化安全防范控制技术系统的安全级别将由高级别的安全防范控制技术逐步向低级别的安全防范控制技术发展。

3.2 市场化程度日渐加深

水泥企业的最终目标是获得更多的经济效益，水泥生产过程中只有对电气自动化控制技术进行充分地运用才能为经济效益的提高提供保障，因而水泥电气自动化控制技术也应不断进行技术创新才能适应市场经济的发展，国家、各相关企业以及科研机构应加大投人力度，不断增加电气自动化控制技术在水泥生产中的影响力。为适应水泥生产发展的需要，水泥电气自动化控制技术就要关注水泥企业生产发展以及市场需要，不断提高其技术性以及适用性，所以水泥电气自动化控制技术的市场化程度在不断加深。

3.3 统一化程度不断提高

将开发系统合理地从整体运行技术系统中分化出来是增强强水泥电气化控制技术统一化程度的重要措施之一，这同时也是水泥电气自动化控制技术系统研发中的重要创新，其能够较好地实现对水泥生产设备、企业工程和监管机制相关管理数据的共通。水泥电气自动化控制技术统化程度的不断提高对水泥生产设备的维护保养、产品设计等都具有非常重要的意义，还极大地缩短了水泥生产的时间，降低了生产成本，因此，水泥电气自动化控制技术统一发展是该技术发展应用的主要趋势。

4 结语

总而言之，在水泥生产过程中，相关企业只有根据自身发展的实际对水泥电气自动化控制技术给予科学合理的使用，并在水泥生产实践中积累更多的经验，以相关经验为基础进行水泥电气自动化控制技术的创新，积极引进国内外先进的水泥电气自动化控制技术，才能使水泥电气自动化控制技术充分发挥其价值，为水泥生产产量的提高打下坚实的基础，从而促进水泥生产企业的不断发展。

参考文献：

[1]姜大宝，邹延阳.水泥工业电气自动化当议[J]科技天地，2012，15

[2] 曹汉红，陈玲.浅谈现代化水泥厂电气自动化设计中的问题[J] 科技天地，2012，23.

论文作者:周伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/7/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80d263f7eed9fc1687720d4d.html