# 基于WEB的监控系统的研究

汪娟[1]2008年在《基于WEB的工业远程监控系统研究与实现》文中认为随着网络技术的飞速发展和企业信息化的推进,将传统的监控系统与Web技术相结合的B/S(Browser/Server)模式计算机远程监控系统逐渐成为新的研究和开发热点,构建基于Web的工业监控系统成为工业监控领域发展的方向之一。本文首先回顾和介绍了监控技术的发展历史和研究现状,并对基于Web的监控系统的功能、层次以及实现方案进行了较深入的研究和探讨,通过对不同软件结构模式的比较,确立了B/S模式的远程实时监控系统方案。其次从系统集成的角度出发,对基于Web的远程监控系统的若干关键技术进行了系统分析与比较。在上述理论分析的基础上,分析了叁种远程监控体系结构的解决方案,即基于数据库技术、OPC(OLE for Process Control)技术和Socket通信技术的远程监控方案。通过对不同技术下实现基于Web的远程监控方案的分析与比较,采用了Socket实时通信技术实现工业现场控制网络与企业信息网络之间的数据共享,设计了基于Socket技术的远程实时监控系统结构,其中Socket客户端以ActiveX控件的形式在浏览器中与现场监控站进行实时数据交换的方案,不但实现了异构网络之间的数据共享,而且改善了传统的基于Web的监控方案所带来的实时性差等缺点。论文同时分析了影响基于Web的监控系统实时性的若干因素,给出了改善系统实时性和安全性的措施和方案。最后,结合实际项目,分别实现了对某油罐区现场的远程监控,实现了远程数据采集、数据监视、参数修改以及历史数据查询等功能,通过实验运行验证了实施基于Web的工业远程监控系统的有效性。本系统采用Visual Basic 6.0开发人机交互ActiveX控件,ASP.NET开发Web服务器页面。实现的基于Web的工业远程监控系统不但改善了基于组态软件的远程监控系统带来的监控平台异构的缺点,而且改善了完全以数据库服务器为数据源的监控系统实时性差的缺点,尤其适用于监控系统点数不是特别多但对实时性要求较高的情况。通过实际应用可以看出,本文设计的基于Web的监控系统能够较好地满足用户的要求,实现对工业生产过程的监控。

刘君祖[2]2006年在《基于Web的工业信息监控系统研究与实现》文中指出随着网络技术的不断发展和企业信息化的推进，将Internet／Intranet技术与传统的工业监控系统相结合，构建基于Web的工业信息监控系统是工业监控领域发展的方向之一。 本文首先回顾和介绍了监控技术的发展历史和研究现状，并对Web监控系统的功能、层次以及实现方案进行了较深入的研究和探讨。其次，针对基于Web的工业信息监控系统的实现，着重研究了控制网络与信息网络之间的数据交换和数据的Web动态发布技术。借鉴基于DCOM的分布式系统设计方式，采用OPC数据交换技术来实现工业现场控制网络与企业信息网络之间的数据共享，并提出了OPC客户端以ActiveX控件的形式在浏览器中与现场监控系统进行数据交换的方案，不但实现了异构网络之间的数据共享，而且改善了传统的以数据库为中心的Web监控解决方案所带来的实时性差等缺点；设计实现各种监控功能的ActiveX控件嵌入到HTML文件中，形成友好的人机界面作为对工业现场进行监控的窗口。再次，分析了影响基于Web监控系统实时性的若干因素，并提出了改善系统实时性和安全性的措施和方案。基于以上研究，将网络技术应用于工业现场监控中，形成了一种改善工业监控系统实时性的Web监控方法。最后，结合实际项目，分别实现了对模具扁钢生产的现场和Web远程数据采集、数据监视、参数修改以及报警提示等功能，从而实现了基于Web的工业信息监控系统。 本文研究并实现的Web监控系统不但改善了基于组态软件的Web监控系统带来的监控平台异构的缺点，而且改善了完全以数据库服务器为数据源的监控系统实时性差的缺点，尤其适用于监控系统点数少但对实时性要求较高的情况。通过实际应用可以看出，该系统能够满足用户的要求，实现对工业生产过程的监控。

杨瑞宇[3]2008年在《基于Web的远程监控系统研究及软件实现》文中指出随着网络技术的飞速发展,远程监控技术与网络技术紧密结合起来,本文研究了远程监控系统的基本层次模型,对控制网络技术和控制网络与信息网络的集成技术作了详细的讨论。通过对不同软件结构的比较,提出了基于Web的远程监控方案。本文首先介绍了远程监控系统的发展和研究现状,并对Web监控系统的功能、所涉及的各种技术、层次结构以及实现方案进行了较深入的研究和探讨,提出了采用不同数据通信技术实现基于Web的远程监控系统方案。其次,借鉴基于DCOM的分布式系统设计方式,采用OPC数据交换技术来实现工业现场控制网络与企业信息网络之间的数据共享,并提出了OPC客户端以ActiveX控件的形式在浏览器中与现场监控系统进行数据交换的方案,不但实现了异构网络之间的数据共享,而且改善了传统的以数据库为中心的Web监控解决方案所带来的实时性差等缺点,设计实现各种监控功能的ActiveX控件、JavaApplet嵌入到HTML文件中,形成友好的人机界面作为对现场进行监控的窗口。再次,分析了影响基于Web监控系统实时性和安全性的若干因素,并提出了改善系统实时性和安全性的措施和方案。最后,基于以上研究方案,本文以基于Devicenet的网络控制系统和THBSY-1型过程控制系统为例,分别实现了现场和Web远程数据采集、数据监视、参数修改以及数据查询等功能,通过实际运行验证了实施基于Web远程监控系统方案的可行性。

左佳儒[4]2008年在《基于WebAccess的水位监控系统设计与实现》文中认为本文的作者主要是依托北方工业大学现场总线技术及自动化北京市重点实验室的NCS(网络化控制系统)平台,设计了一个基于网际组态软件WebAccess的水位远程监控系统。该系统采用研华PLC作为下位机控制器,在下位机利用Multiprog软件编写控制程序;工程师站利用WebAccess与下位机进行通信;受控对象为实验室过程控制实验装置中水槽的水位;采用的控制算法为PID控制。系统最终实现了远程客户端通过网络对水槽水位的控制参数,如水位设定高度等进行实时在线修改,达到实时监控的目的。WebAccess的基本功能,如实时趋势曲线、历史趋势曲线、工作画面、报警记录、报警摘要、值班、日、月报表以及网络视频监控等都得以实现。系统的运行结果证明本设计提出了一个良好的工业监控解决方案。本文首先总结了计算机监控系统的概念、特点、分类,并深入分析了基于网络的远程计算机监控系统的结构;然后介绍了Advantech WebAccess软件体系和水位监控系统的整体设计思路;作为论文的重点,作者详细介绍了水位监控系统PLC控制程序和上位机WebAccess通讯、组态画面的实现过程;最后在本文结尾给出了全文的总结了并对未来的工作进行了展望。

孟旭霞[5]2008年在《基于嵌入式Web的远程监控系统的研究与实现》文中指出随着计算机和网络技术的高速发展,远程监控技术迅速崛起。基于嵌入式Web的远程监控为监控系统的网络化、小型化提供了有效途径,嵌入式监控已成为监控系统未来发展的重点方向之一。本文设计实现了一个适合于无人值守机房、仓库、实验室等场所的远程智能监控系统。本文设计的系统具有环境参量监测、设备控制、智能报警、视频监控等功能。它由监控站点、嵌入式Web服务器和远端监控客户端叁部分构成。具体研究了应用嵌入式Web服务器进行远程监控的关键技术,主要内容可以分为以下7个部分:首先,对应用于监控的各种传感器技术进行研究,设计了监控站点,用AT89S51单片机实现了对现场环境参量数据的实时采集和对设备的控制。实时采集的环境参量,包括环境温度、湿度、烟雾度等;设备的控制主要是指对空调,设备电源的控制。在基于ARM的嵌入式平台上构建了Web服务器,选用微控制器为S3C2410集成开发板为硬件平台,嵌入式Linux操作系统为软件平台,系统实现了B/S(Browser/sever)结构,远程监控客户端通过IE浏览器访问Web服务器,通过Web页面可以看到现场的各种环境参量数据和视频画面,并可发出命令控制现场设备。Web服务器对从监控站点传送来的数据进行分析、处理,如果发现相关数据超出用户设定门限、数据异常,则在监控站点和远程客户端发出相应报警信号。监控站点通过RS485串口与嵌入式Web服务器相连。通过对Linux系统下设备驱动原理和应用程序开发技术的研究,设计了Web服务器与监控站点基于RS485的串口通信程序,从而实现了监控站点与嵌入式Web服务器的数据通信。在Web服务器端移植了SQLite嵌入式数据库,研究了CGI与SQLite数据库连接的原理和方法,实现了现场数据的的快速存取与Web页面数据的实时更新。在嵌入式Web服务器的基础上,设计实现了远程视频监控功能。系统配置驱动USB摄像头,通过对Linux下Spcaserv流媒体服务器的深入研究,将其移植到在Web服务器端,实现了视频数据的实时采集和网络传输。同时,在Web页面上嵌入Java Applet程序,远程监控客户端安装JRE平台,用户通过IE浏览器就可以看到视频画面。本文对Spcaserv流媒体服务器进行了改进,实现了视频数据的UDP传输,解决了TCP在实际执行的过程中占用大量的系统开销,影响传输速度的问题。最后,对视频图像中运动目标的检测技术进行了研究,在扩展系统的智能性上进行了一次探索,提出了一种运动目标检测新算法,当有运动目标进入监控视场时,系统发出报警信号,并自动保存有运动目标的图像。本文实现的系统已用于对学校网络中心机房的监控,系统能稳定,准确地运行,达到了较好的效果。

郑小宁[6]2002年在《基于因特网的远程控制技术研究》文中进行了进一步梳理随着因特网技术快速发展，因特网在社会的各个领域得到了大量应用。在远程控制技术方面，因特网的介入，将会大大推动远程控制技术的发展。 本文首先对远程控制进行总体分析，认为一个远程控制系统应该由监控、传输、现场监控叁个子系统构成；并从控制方式、影响控制正常运行的因素以及远程设备的接入技术叁个方面对一个远程控制系统进行了一定程度的探讨。 接着，本文从理论角度对基于因特网的远程控制技术进行了研究，分析了实现基于因特网远程控制所采用的数据传输策略和控制策略。 在上述研究的基础上，根据开发因特网应用的方式，本文将基于因特网的远程控制技术分为基于TCP／IP协议的远程控制技术和基于WEB的远程控制技术来研究。 1．基于TCP／IP协议的远程控制技术采用C／S网络模型的，本文分析了这种远程控制技术的特点，在实现层面上将基于TCP／IP协议的远程控制系统划分为监控、通信客户、通信服务器和现场监控四个功能模块，对每个模块进行了详细的研究，并采用VC++开发了基于TCP／IP协议的远程控制系统软件。 2．基于WEB的远程控制技术是以B／S网络模型为基础，实现远程控制的一种技术。本文分析了这种远程控制技术的特点，提出了一个叁层体系结构模型(监控层／数据管理层／数据采集与控制层)，并对该体系结构进行了较为详细的描述。最后开发了基于WEB的远程控制系统软件。

邓成文[7]2008年在《基于ARM/VxWorks的Web视频监控系统的研究和设计》文中进行了进一步梳理近年来,监控系统从鲜为人知的幕后走进了前台、走进了人们的生活,监控技术已从第一代全模拟系统发展到第叁代完全数字化的阶段。目前,随着微处理器技术和计算机网络技术的进步,基于嵌入式Web的网络视频监控系统逐渐得到了人们的广泛关注,以网络为基础的数字视频监控系统已经发展成为视频监控系统发展的主流。本文在分析视频监控的现状和发展趋势之后,针对当前视频监控系统的不足,结合市场应用前景设计了一种较好的远程视频监控的应用方案。该方案是在当前非常流行的ARM9微处理器上,利用强实时操作系统VxWorks与高性能开源的嵌入式Web服务器和嵌入式数据库相结合,建立高效的、可及时响应的嵌入式视频监控服务器,该系统支持USB摄像设备、文件存储、数据库管理,具有较高的性价比。论文详细阐述了视频监控系统软硬件的总体设计,主要致力于嵌入式操作系统在S3C2410开发板上的移植,深入研究了闪存文件系统TFFS、以太网卡的工作机制、VxWorks USB协议栈,并实现了硬件上对应的驱动程序。在嵌入式操作系统成功实现后,完成了嵌入式Web服务器GoAhead和嵌入式数据库Berkeley DB的移植。同时,在软件层次上设计和实现了基于Web视频监控的前端服务CGI程序的功能模块。本系统是ARM技术、VxWorks操作系统、网络技术在嵌入式领域的综合应用,本系统可应用于交通控制、实时探测、安全检查等领域,并对视频监控在其他领域的应用有一定的参考价值。

王蓉[8]2006年在《基于Web的中水回用远程监控系统》文中提出随着网络技术的飞速发展，Internet技术已经渗透到日常生活和工业生产的各个领域，这使得远程实时监控工业自动化生产成为可能。技术人员无须亲临现场(尤其在恶劣环境下)就可以对现场的生产情况进行监控。本文对网络监控系统体系结构及相关技术作了详细的讨论，通过对不同软件结构的比较，提出了基于Web的远程监控方案。本文充分考虑远程监控技术对通信的实时性要求，以实现网络的实时数据交互为目标，介绍了Socket网络通信及相关通信技术，分析了服务器层作为远程监控系统中的中间层，与远程监控浏览器及现场监控服务器进行实时数据通信的方法，对Java Applet技术，以及Web数据库技术作了详细介绍。 论文详细设计了中水回用远程监控系统，提出了基于Web的中水回用远程监控系统的具体硬件结构方案和软件的整体设计思路，实现了监控技术与网络技术的紧密结合，应用串行通信技术进行数据采集，使用Java Applet和Socket通信技术解决远程实时通信问题。系统的实践表明，基于Web的远程实时监控方案是可行的。 本文针对B／S模式下的远程实时监控系统的特点，实时性和网络安全在系统中占有非常重要的地位。论文中对实时性的基本定义以及相应采取的措施作了阐述；并对网络通信中的基本安全技术进行了阐述，并从远程监控系统整体上提出了一些加强网络安全的措施。

杨聪[9]2012年在《大规模云计算集群监控系统设计与实现》文中进行了进一步梳理大规模集群监控系统用来监测与分析集群系统操作系统运行状态及其他一些重要的节点与集群信息（物理机集群与虚拟机集群），并通过对监测数据持久化后的数据分析来进行监控结果的呈现[1]大规模集群监控系统对集群管理与集群运行状态测量都至关重要，其监测数据可以用于集群运行错误预测及对错误的预处理来帮助管理员来有效的管理大规模集群监控系统不仅可以用于大规模集群的实时（非实时）监控，也可以用于集群资源的远程控制，所以集群管理可以使用监控系统的可视化界面对集群进行远程管理与维护随着当前移动互联网技术与智能手机技术的发展，支持手机监控与报警的监控系统能够帮助管理员与用户随时随地了解集群的运行状态与错误信息，当集群出现问题时，监控系统也能第一时间通知管理员进行错误处理传统的监控系统，大多都采用静态物理机监控方式，监控项目有限，节点守护进行对操作系统的支持有限或依赖于第叁方中间件，如ganglia, SuperMon以及InteMon等另外，传统的监控系统对监控数据没有进行更深层次的挖掘或进行有限的挖掘，因为对集群的错误预测与预防支持度不够，如InteMon等最后，传统的监控系统在数据持久化方面，采用文件存储或关系型数据库存储的方式，这样对于若关系型的非结构化监控数据处理能力不强运用数据挖掘技术与开放式轻量级守护进程开发技术，并结合RPC（远程方法调用）与非关系型数据库，本论文对如何进行高效率的大规模集群动态监控做了深入的研究本文主要从以下方面阐述了大规模集群监控系统的设计与实现：1．开放式集群节点守护进程研究针对传统的封闭式节点守护进程或依赖于第叁方插件的节点守护进程，并结合目前已经存在的各种守护进程的相关优点，设计出开放环境的节点守护进程，满足用户多层次，多环境的需求2．大规模集群健康诊断模型研究使用数据挖掘技术，对持久化后的数据进行MapReduce分析与挖掘，从而对整个集群的运行状况进行预测与分析，并提供给管理员可度量的评价3．大规模集群监控系统的设计和实现针对以上两点，本论文设计了一个大规模集群监控系统，该系统实现了集群中物理机与虚拟机的实时监控，并实现了报警与集群健康诊断等功能系统性能测试表明，该系统能够高效的对大规模集群节点进行实时监控，并能够对集群运行情况进行实时监测

杨敏华[10]2006年在《基于Web的数控设备远程监控系统的研究》文中研究说明现代通信技术和计算机远程控制技术被引入自动控制领域，引发了控制技术的深刻变革，使设备的监控模式由最初的单机直接监控系统，发展为基于网络的远程监控系统。通过远程监控，技术人员无须亲临现场就可以对现场的设备的运行情况进行监控，这是制造、电力、通信等行业所一直期望实现的。当前远程监控系统显示现场信息的形式主要有两种：(1)采用文字、图表、二维图形的形式显示现场信息。(2)视频监控系统。这两种监控方法的不足之处是：二维的用户界面与实际工业场景有较大的差距，它们对现场的显示方式比较单调，不够形象和直观，这些都给用户操作带来了不便，容易误操作，而且人机有较大的距离感；视频监控系统的视频监控数据传输量大，对客户端的网络带宽的要求非常高，且对人的依赖性较大，无法实现一些机器智能、机器判断与操作等。针对以上情况，本文首先分析比较了传统的远程监控方案，并考虑到基于Web的远程监控系统作为典型的分布式应用系统，其结构和实现技术是十分复杂的，提出采用一种新的基于Web的远程监控体系结构。该体系采用开放式网络、CORBA与Java技术集成以及结合B／S计算模式来实现；其次，提出将虚拟现实技术应用在远程监控系统中，使用现场数据驱动的客户端仿真模型动作，实现对现场的监控；提出利用虚拟现实建模语言VRML和Pro／E相结合的方法建模，把Java语言作为开发工具，设计一个直观、形象的叁维虚拟监控环境；同时，着重分析了系统中数据动态交互的重要性，提出了利用VRML的外部编程接口EAI实现数据的动态交互，这样，用户可以在与工业现场相似的叁维监控环境中漫游并监控现场设备的运行，这在确保实时性的同时，不仅丰富了监控的交互手段，而且有利于提高用户操作的透明度与操作效率及监控的机器智能；最后，以江苏大学机电总厂的数控立式升降台铣床这一具体设备为例，对所开发的系统进行了应用验证，结果表明：该方案是合理可行性。本研究将叁维虚拟场景引入到监控过程中，使其具有人机实时交互性，从而为远程监控技术提供了一种新的途径。

参考文献：

[1]. 基于WEB的工业远程监控系统研究与实现[D]. 汪娟. 武汉理工大学. 2008

[2]. 基于Web的工业信息监控系统研究与实现[D]. 刘君祖. 大连理工大学. 2006

[3]. 基于Web的远程监控系统研究及软件实现[D]. 杨瑞宇. 天津理工大学. 2008

[4]. 基于WebAccess的水位监控系统设计与实现[D]. 左佳儒. 北方工业大学. 2008

[5]. 基于嵌入式Web的远程监控系统的研究与实现[D]. 孟旭霞. 广西师范大学. 2008

[6]. 基于因特网的远程控制技术研究[D]. 郑小宁. 西北工业大学. 2002

[7]. 基于ARM/VxWorks的Web视频监控系统的研究和设计[D]. 邓成文. 大连海事大学. 2008

[8]. 基于Web的中水回用远程监控系统[D]. 王蓉. 北京化工大学. 2006

[9]. 大规模云计算集群监控系统设计与实现[D]. 杨聪. 东北师范大学. 2012

[10]. 基于Web的数控设备远程监控系统的研究[D]. 杨敏华. 江苏大学. 2006

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80fe98251f885b95baafc23e.html