# 建筑消防工程施工中常见问题与解决路径研究论文_王文波

江苏国恒安全技术工程有限公司 江苏南京 210000

摘要：社会经济的发展使得人们的物质生活水平有了显著的提升，最为明显的就是人们居住和工作环境的提升，建筑物的内部结构更为复杂，人们对于建筑工程的规模和质量要求也有了更高的标准。另一方面建筑工程面积的扩大和规模的提升使得建筑消防工程的覆盖面也随之增大，为了保证建筑的质量以及业主的人身安全，就需要加强对建筑消防工程施工的管理。本文就建筑消防工程中常见的问题进行分析，并探寻相应的解决路径。

关键词：建筑消防工程；施工过程；常见问题；解决路径

引言

建筑消防工程作为建筑施工过程中最为重要的环节，不仅影响到建筑工程项目的整体质量和安全性能，也关系到了居民的人身财产安全，特别是在城市化建设进程加快、建筑规模扩大和建筑数量增多的背景下，火灾等意外事故的发生概率逐渐上升，其破坏性也随之增大，为了降低火灾等安全事故的发生概率，就需要加强对建筑消防工程的管理。现阶段的建筑消防工程施工过程中还存在着些许问题，需要进行针对性的处理和解决。

1建筑消防工程的施工特征简述

作为建筑工程施工体系中的重要环节，消防工程施工具有极强的目的性特征，其施工的目的就在于保证建筑物及周边的消防安全，降低火险灾害的发生概率。建筑消防工程贯穿于建筑物的整体，在现场施工过程中与其他施工环节相互交叉，流动性大的同时施工周期也较长。建筑消防工程施工涉及到的环节较为复杂，从施工设计、设备的安装与调试、施工的管理和监督到后期的测试和检验等，任何一个环节的失误和问题都会导致建筑消防体系的漏洞，影响到建筑物的整体安全性能[1]。为了构建和谐安全的社会环境，急需要高度重视消防工程建设，切实保障建筑的消防性能，保护人民的生命财产安全。

2建筑消防工程施工中的常见问题分析

2.1消防工程施工的设计问题

作为建筑消防工程的起始阶段，施工设计环节会直接影响到后续的施工以及消防工程的整体质量良。现阶段的消防工程施工存在着消防工程设计不符合国家消防安全规定以及消防施工图纸和实际施工不相符等问题。主要原因在于施工单位的专业消防人才缺乏，消防经验不足以及设计不甚合理等，为了保证建筑消防工程的质量，就需要注重施工设计的管理。

2.2消防工程的施工材料问题

建筑材料的质量直接影响到了建筑物的整体稳定性和消防工程的质量，近年来个别企业盲目追求利益，在消防施工中采取质量不合格甚至于低劣的材料进行施工，更有甚至偷工减料，导致消防材料无法限制火灾，没能发挥自身的消防作用。这就需要严格审核建筑消防工程的材料质量以及严格后续的检验工作[2]。

2.3消防工程的质量监管意识薄弱

质量监管意识是施工单位在消防工程施工过程中对施工状况进行的监督和质量审核，建设方在实际的施工过程中仅仅注重消防设备的安装，忽视了对消防工程施工设计图纸的审核以及施工状况的审核，没有将消防工程的设计图纸交由消防部门进行确认，导致消防工程的质量监管工作过于表面化，不利于消防工程施工的顺利实施。

2.4消防工程施工人员专业水平欠缺

现阶段的建筑行业发展十分活跃，各个建筑施工单位和企业之间的竞争也较为激烈，尤其是在建筑施工项目与规模扩大的背景下，专业的消防工程施工人才的数量无法满足现有的消防工程施工需求。为了保证自身的竞争优势，大量的缺少实践经验的消防施工人员以及非消防专业的施工人员投入到了相应的岗位工作中，消防工程施工的效率和质量都得不到相应的保障[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑消防工程施工中常见问题的解决路径

3.1加强对建筑消防工程施工设计环节的审核与控制

建筑消防工程设计环节的工作状况会直接影响到后续的消防施工质量和整体的建筑消防效果，为了保证消防工程施工的顺利开展以及建筑工程的消防系统运行，就需要加强对建筑消防工程施工设计环节的审核与控制，将安全隐患消除在设计环节。这需要对消防工程设计单位的资进行严格审核，详细考量设计中的各项施工环节以及方案实时的可行性，保证设计方案得以顺利实施，同时严格按照施工顺序对消防施工工序进行审查，建立起相应的消防设计责任制度，采用信息技术对后续的施工活动进行动态的监管，保证设计与实际施工相一致[4]。

3.2合理的分配消防施工人员的岗位并加强专业培训

消防工程的施工人员专业素养以及责任感会对施工效率和质量造成直接的影响，想要提高消防工程的施工质量以及建筑的整体消防效果，就需要对施工人员的岗位进行合理的调整，并强化施工人员的专业素养。施工人员的施工资质审核是排在首位的要素，必须保证所有的上岗人员具有相应的证件。在员工上岗后还需要对建筑工程的消防专业知识进行培训，了解相应的消防工程施工质量管理制度。同时为施工人员提供良好的设备和环境支持，鼓励其以高度的热情投入到消防施工当中去。

3.3注重建筑消防工程施工材料的质量检验保证应用

消防工程施工贯穿于建筑施工的全过程，与其他施工环节具有交叉性且涉及到的范围较大，需要大量的建筑材料和设备支持，尤其是材料的种类规格和质量有着极高的要求。建筑消防工程施工所需的材料需要具有极高的抗火性能从而在火灾发生时发挥其火灾限制作用，避免火灾规模的扩大化。但在实际的施工过程中个别的施工单位为了过度追求利益，不仅在施工过程中偷工减料，甚至于采用劣质的材料进行消防工程的施工，导致消防工程并未发挥出其应有的消防功能。这就需要对消防施工材料的质量进行层层监督和检查，严格审核材料的质量，保证消防工程的施工质量[5]。

3.4建立起明确的施工质量监管机制规范质量监管

消防施工的质量监管是对消防工程施工质量的最有力的保障，无论是外部施工还是内部施工都需要明确施工质量监管的职责，根据国家消防安全的相关规定以及建筑的实际状况，构建出合理明确的责任机制。相关部门之间需要高度的配合，施工单位、消防部门以及地方政府都需要相互合作，对消防工程的施工进行动态的监督和施工的指导，监督工作在监督部门的支持下顺利展开，对于施工设备和人员进行合理的调配与管理，保证消防工程施工的质量与效率。

3.5做好现场施工的监管以及后期的竣工验收工作

提高建筑消防工程的施工质量以及消除施工过程中的常见问题，需要做好现场施工的监管以及后期竣工的验收工作，在施工过程中实施动态监督和管理对施工人员进行正确的指导，及时的发现各种安全隐患并进行及时的处理和解决，严格后期的竣工验收程序，仔细审核保证施工设计与建筑工程相一致，避免安全隐患的发生。

4结束语

建筑消防工程施工过程中极易受到施工设计、质量监管以及施工人员专业水平的影响，为了保证建筑消防工程施工的顺利实施以及工程的质量，就需要施工单位重视建筑消防工程施工设计的审核、合理的分配消防施工的工作岗位以及加强对施工材料质量的检验和现场的施工监管工作等，保证后期的竣工验收环节质量，有力的保障人民的生命财产安全。

参考文献

[1]漆时挺.建筑消防工程施工中常见的问题及应对策略[J].四川水泥,2019(09):217.

[2]成霞.建筑消防工程施工管理中常见问题与对策探讨[J].居舍,2019（15）:87-88.

[3]彭华伟.建筑消防工程施工中常见问题与解决路径研究[J].中国住宅设施,2019(05):99-101.

[4]杜群峰.建筑消防工程施工中的通病及应对措施探讨[J].消防界(电子版),2019,5(05):48+50.

[5]汪诚丁.消防工程施工中的常见问题及质量控制策略分析[J].科技风,2019(03):108.

论文作者:王文波

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/816bf5edd99e401cbc6a0fa4.html