# 10kV配电工程电缆施工质量控制研究论文_刘传波,周武

（中国核电工程有限公司 北京市海淀区 100840）

摘要：在电力事业飞速发展的今天，人们对于10kV配电工程电缆施工质量控制的要求也在不断提高。相关施工部门应该着力解决施工过程中存在的问题，不断探索和提高施工质量。同时，施工单位还应加强相关工作人员对于安全问题的重视，以促进我国配电工程事业繁荣发展。

关键词：配电工程，电缆施工，质量控制

一、10kV配电工程电缆施工中的注意问题

在进行10kV配电工程电缆施工时，电缆保护套和电缆周围涡流，都是在施工建设中应该加强注意的问题。在施工进行前，要仔细检查保护套是否出现破损现象，要提高工作人员对于电缆保护套的重视程度，加大电缆保护套使用前的检查力度，从而保证其质量得到有效提高。坚决杜绝由于电缆保护套普遍存在问题的理念，而疏忽对待此项工作。与此同时，将钢材料支架被建设在电缆旁，对电缆起到一定的保护作用。这大大避免了工作人员偶然与绝缘体脱离的操作失误造成的不良后果，进而规避由电缆周围涡流问题所导致的工程风险。因此，对于相关工作人员应加强其操作素质教育。

二、加强电缆施工准备工作的质量控制

（一）电缆型号选择的质量控制分析

使用正确的电缆型号对于展开相应的电缆施工作业是十分重要的，这要求我们在电缆施工过程中，将更多的目光放在电缆型号的选择上，加强重视其选择的科学性，这是保证电缆型号准确实施的重要途径。在一般情况下，在开展10kV配电工程的电缆施工时，其要满足的要求有很多。首先施工过程中使用的电缆应该是一种结构简单的材料，它的重量应维持在较轻范围内，与此同时，电缆具有较强的机械性也是十分必要的。能够同时满足以上所有要求的是以交联聚乙烯电缆为代表的电缆材料，由于其含有较高的包容性，交联聚乙烯电缆就被大量应用于10kV配电工程的电缆施工中。电缆工作相关单位要保证能够充分而全面的分析该工程的实际进展情况，结合实际和当地客观环境，因地制宜充分考虑，使电缆施工过程中，电缆型号的使用是具有一定科学性的。

（二）电缆施工具体路径选择的质量控制分析

10kV配电工程的电缆施工中，还要十分注重选择适当的电缆施工路径。电缆施工相关单位，在对于施工路径进行选择时，在隧道的选择上首选较为清净的环境，这样有利于提高电缆施工的稳定性。与此同时，施工单位还应该注意规避一些已经进行过地下采挖工作的地段，土质结构较为疏松的地段，以及一些较为脆弱，易被外力破坏的地段。另外，由于工业区容易产生相关的工业污染，相关电缆施工单位还应注意尽量选择远离工业区的路径。因为电缆材料很容易被工业污染腐蚀，从而影响10kV相关配电工程电缆施工的质量。植被覆盖区域，桥梁和铁路建设区域，以及涉及到排水设备的区域都应该被划分为电缆施工路径的进去。最重要的是，电缆路径的检修工作也应该是决定电缆施工路径的重要因素，因此不管是在经济方面还是安全性方面，施工单位都应该将二者结合起来，综合考量并确定最优的电缆施工路径。

（三）电缆截面积选择的质量控制分析

选择电缆材料的规格是也是十分重要的因素，电缆的横截面积对于控制电缆施工质量有着十分大的影响。电缆的横截面积应保持一个适中的范围，过大或过小都不利于电缆施工的质量。当施工单位选择了较最适横截面积大的电缆材料时，相应的材料成本将会有一定程度的提升。但是，相对于实际情况来说大材小用，会导致资源浪费，并且相关电缆施工工程的费用将会产生不必要的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相反，当相关施工单位选择过小的横截面积的电缆材料时，该工程中电压的稳定性将无法得到保障。当电压稳定性受到较大影响时，即使配电工程电缆施工已经完成，但当投入运行之后，也会出现频繁出故障的现象，为工人的检修带来了繁重的工作，这是对相关单位人力物力资源的严重浪费。因此在电缆施工前应对所需电缆的横截面积进行准确的计算，以保证10kV配电工程电缆施工质量。

（四）电缆网络技术的质量控制分析

如今电缆工程的广泛应用离不开网络技术的帮助。将电缆网络技术应用于10kV配电工程电缆施工作业中，为其质量控制提供了强有力的保障。在具体电缆施工案例中，相关施工单位应该加强对于电缆网络技术的关注，依照实际工作情况，以配电自动化为重要依据，量身定做更为合理的配电工程电缆施工项目设计。在以优秀的电缆网络技术为前提的工作中，整体电缆系统的运营程序及工作效率将会大大提高。

三、不同电缆施工敷设方式的质量控制

（一）直理敷设方式的质量控制

直埋敷设电缆是施工作业中最常见的方式，其主要操作方法是直接将电缆敷设在土壤中。在使用该种方法时，保持电缆沟处于一个十分清洁的环境中，保证滚轮被放置在适当的位置，以及确保电缆盘的设置处于合理状态，都是配电工程中电缆施工相关单位应该着重注意的方面。沾染污渍的电缆沟会引起电缆施工作业中的质量问题，滑轮的位置应该严格依照线段的位置进行摆放，以确保更加符合该项工程的要求。另外当轮滑被要求直线段滑行时，则不能出现弯曲线段，这时角滑轮的安放就显得十分重要。同时架设电缆盘也是关键因素，一定要按照工程要求严格执行，安装工作的防护用具也应该做好准备。

（二）电缆沟敷设方式的质量控制

电缆沟敷设的方式大致相同于直埋敷设方式，一定程度上符合直埋敷设的步骤。但是，电缆施工单位要保证在电缆沟敷设的时候，配电电缆工程的要求必须得到充分重视，进行接地处理，金属支架和电缆铠装层应着重注意的操作步骤。

（三）电缆敷设后的质量控制

防护工作是配电工程电缆施工建设完成后最重要的工作。施工单位应将清晰并且明确的路标指示工作，设立在敷设地点以及敷设通道中。对于敷设地点进行路标指示，是为了更加醒目的去展现相关路标指示，而将该指示设立在敷设通道上，也是为了引起其他施工单位对于该电缆通道的重视。

四、结束语

配电工程电缆建设，首先应明确施工中需要注意的问题，加强对电缆保护套的检查工作和保证减少电缆周围涡流问题的产生。其次对于配电工程电缆施工的质量控制，应从加强电缆施工准备工作的质量控制和注重不同电缆施工敷设方式的质量控制两方面严格要求，不断的探索和完善电缆施工质量的方法，从而建设更为安全高效的电缆工程。

参考文献：

[1]10kv配电电缆工程质量通病及控制研究，李金鑫一《现代国企研究》- 2019

[2]10kV配电工程电缆的施工要点与质量控制，杜月明，魏志男-《黑龙江科学》- 2018

[3]10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制，赵向东一《引文版:工程技术》- 2016

[4]10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制，孙彪一《低碳世界》-2017

论文作者:刘传波,周武

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/816df26397f57280ba3acdc5.html