# 对建筑墙体外保温技术的作用分析与施工技术研究论文_崔军彬

烟台飞龙集团有限公司 山东 烟台 264003

【摘 要】外墙保温体系并不是许多分散的部分，而是一个整体，正是因为其系统性和综合性较强，使得外墙外保温施工存在较大的难度，它并不像人们想象中的那么简单，因此在进行建筑外墙外保温施工的时候需要全面的考虑到不同的影响因素，促进外墙外保温工程项目的顺利完成，而如果能够保证建筑外墙保温工程的施工质量，就会使得建筑工程施工节约大量的能源资源，减轻对于环境的破坏。本文对建筑墙体外保温技术的作用分析与施工技术进行了探讨。

【关键词】建筑墙体；外保温技术；作用；施工技术；要点

在建筑工程中，外墙保温现已成为建筑节能的主要途径之一，而外墙保温系统的选择与节能效果有着极为密切的关联。由于外墙内保温技术存在一定的局限性，所以在实际工程中，应当以外墙外保温技术作为首选。

1 建筑墙体外保温技术的作用分析

1.1 更好地维持建筑主体结构的稳固

通常情况下，建筑物本身会因为外界温度的变化其自身的架构也会发生相应的变形，通过该项技术的运用就能够有效避免这种情况的发生。通过在墙体外层铺设保温层，可以有效缓解雨雪天气对于建筑物本身的不良影响，同时，在一定程度上，通过保温层的建立也可以阻碍外界一些有害气体对于建筑物本身的侵蚀和大气中紫外线的相关辐射，这些都能够保证建筑物内的使用安全。以上这些作用在一定程度上也相应地延长了建筑物本身的使用寿命，在我国，房屋产权一般是70年，很难保证在这过程中不会出现房屋的质量问题，这就存在一定的整修费用，该技术的普遍应用在延长了房屋使用寿命的同时，很主要的一个作用就是降低了维修费用的使用。

1.2 很好地保持了室内温度处于较为稳定的状态

在日常的建筑施工中，内外墙交界处和门窗的孔洞这些位置会保留一些空隙，这就给室内温度向外扩散提供了相关渠道，造成了室内温度的下降，这在北方地区尤为明显。因为北方地区冬季实施供暖，如果出现这种情况，室内温度得不到保障的同时，也给供暖工作的开展造成了一定难度，在一定程度上也加到了相关费用的支出。外保温技术的广泛应用就从根本上解决了这个问题，通过保温层将室内和外界有效地隔断，同时在墙体的内部设计具有蓄热能力的结构，通过结构对热量的吸收和释放过程，起到了对温度的调节作用，很好地保持了室内温度处于较为稳定的状态。

1.3 避免在实际装修过程中对保温层的破坏

相比于墙体内部的保温，在墙体外部铺设保温层的优势就在于保证了在房屋室内进行装修时保温层能够避免遭到相应的损坏，而另一方面也保证了房屋的使用面积不受影响，如果采用内保温的话，或多或少的会占用一部分房屋内部空间，这些就是相比于内保温来说外保温的一些优势。

1.4 提升原有建筑的节能水准

现实生活中仍然存在着一些年头比较久的老建筑，这节建筑往往由于受当时技术和相关意识的限制并没有很好的节能效果，采用外保温技术对其进行节能改造，实现提升其节能水准的同时，在一定程度上也不影响建筑内部人员的正常生活和工作使用。

2 建筑墙体外保温的施工技术要点

2.1 做好外墙的清理工作

外墙外保温的施工中，建筑物外墙的清洁度对于保温层的粘合度等会产生直接的影响。在施工中，为保证保温材料能够更为紧密的贴合在墙面上，施工前要进行必要的清理工作，讲墙面上残留的施工材料以及一些杂质等予以清除，从而提高保温材料与墙面的粘合度，保证施工的整体质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 注重放线等细节的处理

施工的过程中，要严格按照建筑物外墙外保温技术的要求，在施工的过程中准确的掌握各种控制基准线，通过在墙面绘出等方式来表明其具体位置，从而建筑物外墙外保温施工的准确性，减少施工对人们生活的影响。在放线的过程中，要对建筑物外墙的整体结构以及施工区域等予以合理划分，从而划定准确的施工区域，保证各项工作的顺利开展，也有效的保证施工的外观效果。

2.3 做好粘贴翻包网的工作

翻包网的设置对于外保温施工的稳定度有着重要的影响，实践中，要结合建筑物的结构特点，在阳台、门窗等位置黏贴翻包网，还要从建筑物整体使用的角度出发做好防水处理工作。具体的施工中，在施工做成中，要先将胶浆涂抹在建筑物的表面，然后将面砂浆粘贴于其上，等其变干后再进行第二次的涂抹，最终使其符合工程施工的要求。施工过程中，也可以在涂抹面砂浆后将翻包网粘贴在其上，并且用胶浆包裹翻包网，然后逐次粘贴，提高整体的工作效率。但是在施工过程中，也要注意建筑物施工质量的控制和管理，加强对表面开裂以及脱粉等现象的关注，做好应急准备以及时解决出现的各种问题，从而有效的保证施工的整体效果。

2.4 保温板的粘贴

具体的施工中，要结合建筑物的特点、当地的环境等因素综合选择适宜的保温材料，并且要考虑保温板的绝缘效果、防火及透气性等要素，使其能够更好的满足建筑防护的效果。保温板粘贴时，要根据墙面的具体情况对保温板进行必要的剪裁，使其能够将建筑物完全的覆盖，起到保温的效果。粘贴时，还要对保证粘贴的紧密度，对粘结材料进行必要的搅拌等，使其具备良好的粘结性，更好的发挥浆料的作用，从而保证其稳定性。为了保证粘贴的效果，可以综合应用多种技术，比如点框法等的应用，将粘合剂应用到保温板的四周等，使其能够更好的粘贴到建筑物外墙上，并且做到牢固稳定。此外，还要处理好保温板之间的接缝问题，对于一些较大的接缝可以用适当的保温板来进行填补，在处理该种问题时，要注意其使用的力度以及浆体的粘合度等，从而使其在安装时能够保持平整、稳定。粘贴完成后要对保温板进行必要的清洁工作，保证其外观的光洁。

2.5 加固

保温板施工完成后，要采取必要的加固措施，以保证其稳定性。实践中，保温板安装完成后，在适当的位置可以采取锚固件等形式进行加固，但是在安装锚固件时，要对固件的深度等进行合理的控制，以保证加固施工的安全性和稳定性。通过这种固件的应用，有效的保证保温板黏合效果的同时，也加强了其自身的稳定性和安全性，为后续施工也奠定了良好的基础。

2.6 砂浆的涂抹

保温板固定完成后，要在保温板表面涂抹相应的砂浆，使其对保温板起到一定的保护和加固效果。实践中，可以使用的砂浆主要有水泥、石灰等材料的砂浆，在砂浆的配置中要坚持一定的玻璃，并且要严格控制配置的工艺等，保证砂浆质量的同时减少材料的浪费。涂抹中，要保证必要的厚度，使砂浆与保温板能够有效的黏合，并且保证涂抹面的平整，也实现对保温板的保护效果。

2.7 钢丝网的调整

作为外墙保温施工的左后一道工序，需要做好对铁丝网位置的调整工作，最大程度的保证对墙体外部的覆盖面积，同时在调整铁丝网时要注意操作的轻柔和力度的适中，避免对其外部保温层产生破坏。

结束语：

外墙外保温技术是建筑业发展过程中的一项重要创新，在节约资源与环境保护方面起到了重要的作用，是建筑墙体施工技术的重要里程碑。

参考文献：

[1]徐益.节能建筑工程外墙外保温施工质量控制技术分析[J].建设科技. 2016(12)

[2]邵立雪.建筑外墙保温系统防火性能改进方法探讨[J].科技展望.2016(19)

[3]梁春东.建筑物外墙保温施工技术的分析以及质量缺陷的防治[J].科技创新与应用. 2016(22)

论文作者:崔军彬

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81899d35d577a5ee0c378e5c.html