# 浅谈做好供应室无菌物品的监测及管理工作论文_谢美萍

平舆县中心医院供应室 463400

1 为避免交叉感染，把好污清路线关。合理的布局，符合要求的房室设置是避免交叉感染的重要环节。根据医院的总体规划，我科的位置布局基本形成了一个相对独立的区域，科内严格划分为污染区、清洁区、无菌区、流程由污到净、不交叉、不逆行，做到了污清分开。

2 严格按操作及规程办事。为确保无菌物品的消毒灭菌质量，我们严格按卫生部（88）卫字第6号关于《医院消毒供应室验收标准（试行）》的通知，河南省卫生厅局级颁发的豫卫发（2010）第075号的通知，制定的《河南省医疗卫生单位消毒供应室验收评分标准》以及医院制定的供应室工作制度和操作规程的要求去做。以上标准及制度是供应室清洗、消毒、灭菌及无菌物品监测和控制院内感染的重要措施。

3 注意保持工作用房的清洁卫生。我们除每日坚持用消毒液擦桌子、凳子、门窗外，还坚持用消毒液湿拖地面两次，保证了地面的清洁卫生，并将拖无菌间、包装间、清洁间及走廊的拖布分别注上标记，以免拖布混合使用。

4 严格把好回收各类物品的处理质量关。凡是经病人使用过的物品回收到供应室后，我们都坚持在污染区进行分类，消毒、清洗，然后进入清洁区。

4.1 在清洁区把好物品的洗涤质量关。在清洁区我们都坚持做好对物品进行去污物，去热源、去洗涤剂，以及精洗四个环节。

4.2在包装间把好包装质量关。我们在包装间进行物品包装时做到各类包捆扎不致松动散开为度，不宜过紧。物品包装好后，标记清楚。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并将注明消毒时间及失效时间的3m指示带贴在物品的封口上，以保证灭菌物品的效果及有效使用时间。

4.3 在消毒房严格把好灭菌质量关。物品在高压蒸气灭菌锅中进行灭菌时，严格检查灭菌锅有无故障，并坚持每锅用四环132℃压力蒸气灭菌化学指示卡及标准包监测灭菌锅的灭菌效果。

5 严格把好无菌物品的存放关。灭菌后的物品进入无菌间内应分类放置，并按近期灭菌的先后，远期灭菌在前的顺序放置，由专人管理，专人发放，再做到每日清点一次，检查有无过期物品，发放时进行查对，以防错发。

6 严格把好无菌物品的质量监测关。为防止已经灭菌的无菌物品被污染，我们对无菌间地面坚持每天用消毒液湿拖两次，紫外线灯管每日照射两小时，并定期监测紫外线灯管的强度。每次监测结果均不低于70uW/cm2，对空气及物表每半月监测一次，空气监测结果为200CFU/m3以下，物体表面监测结果为5CFU/cm2以下，均达到卫生部关于医院感染监测的标准，从而保证了各类物品的质量及临床安全使用。

7 把好外购一次性医疗用品的质量关。一次性医疗用品在临床的普遍使用，能有效地预防和控制院内感染的发生，对提高诊疗水平，护理质量，以及工作效率起到了积极作用。但是目前生产一次性医疗用品的厂家较多，由于生产条件的原因，很难保证质量，所以在用于临床前事先应加强一次性医疗用品的管理，并把好质量关，严格进货渠道，禁止使用无国家医疗管理局颁发生产许可证及卫生行政部门颁发卫生许可证的物品。购买物品必须注意发货厂家、地址、帐号、商标四统一，使用后污染物品必须做好回收处理工作。

8 严格把好对一次性物品使用后的回收处理关。由于一次性医疗用品已逐步成为医院各项处理和诊疗工作的主要物品。因此，在使用后如何处理已成为供应室的重要工作之一。在一次性物品使用后，我们严格坚持专人回收，及时毁形、消毒和进行无害化处理，并作好处理后的记录，有效地防范对周围环境的污染及杜绝再流通的环节。由于我们认真把好了各类无菌物品在临床使用前的质量监测关，外购一次性医疗用品的使用和处理关，以及供应室无菌物品的监测和做好了各项管理工作。因此，我们的工作对预防院内交叉感染起到了重要作用。

论文作者:谢美萍

论文发表刊物:《健康世界》2015年1期

论文发表时间:2015/9/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81cca0612444b93333d05d6b.html