# 电力变电系统的智能化技术分析论文_张建宁

国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 河北承德 068450

摘要：在信息化时代，海量数据在处理、分析及运用等方面都有了很大变化，这使得电力企业运维管控技术应用设计有着特殊性。要将智能化技术运用到设计工作中，对电力企业运维管控技术应用设计进行创新，依据现实需求对电力企业运维管控技术应用进行设计和架构，使管理应用高效运转，发挥其安全保护作用。现代社会经济发展相当迅速，每个领域的工作均与大数据有一定的关系。

关键词：变电系统；智能化；技术

引言

对于变电站工作情况而言，对于整个电网的供电能力存在着直接影响，然而变电站运维管理主要是对变电站日常运行和维护工作，对变电站的运维水平进行全面的提高，促进其变电站能够稳定运行，达到提高供电质量和保证用电安全的目的。在变电站日常运行的过程中，通常情况下会受到硬件故障以及自然灾害等影响，变电运行出现故障会导致局部地区失去电力供应，对于社会和经济发展有着一定的影响，因此通过合理的应用智能化的技术，可以降低工作难度，减少资源的投入，对于电力企业的持续发展具有重要的作用。

1数据挖掘技术

（一）统筹决策

大数据时代的来临是科技发展的必然结果，也是现代化社会建设必经途径，对数据挖掘技术进行应用，可以有效的带动电力企业的发展步伐，在数据挖掘技术中，数据的处理方式主要有统计分析、实际推理、决策树、规则推理、模糊等，是我国现代科技的高度集合，通过合理选择数据处理方式，可以将电力企业的运行数据进行全面的收集、整理和分析，并精准地导出分析结果。电力企业的相关决策人员可以根据数据挖掘技术的数据分析结果，对电力企业的当前发展状况进行掌握和了解，从而进行精准的统筹决策，有效地保证了电力企业发展方向的正确性，因此大数据时代下，在电力企业中应用数据挖掘技术是十分可行的。

（二）环境分析

大数据时代也是科技时代，信息资源可以转化成数据进行实时传输，电力企业的发展与数据有着密不可分的关系，在电力企业的建设发展过程中可以有效地应用数据挖掘技术进行环境分析。首先，数据挖掘技术可以以电力企业的运转情况为基础，在电力系统的平台中进行电力数据的全面收集，解决了传统电力信息收集中的遗漏问题，极大的提升了数据信息的覆盖性；接着，数据挖掘技术还可以对收集的电力信息进行整理，系统的排除数据中的无用信息，进一步提升了数据分析结果的精准性，修正了环境分析结果的偏离；最后，应用数据挖掘技术对整理的数据进行系统的分析，根据分析结果，不仅可以对电力企业的运行情况进行深度的掌握，还可以对电力系统的工作环境进行彻底分析。

（三）系统完善

随着我国经济水平的不断提升，社会对电力企业和电力系统的需求逐渐增大，为了满足这种需求，我国对电力行业的建设进行了高度的支持，电力企业的发展规模逐渐扩大，电力系统的覆盖范围和延伸性也显著增强。在此过程中，电力企业运行系统和电力供应系统的日常维护直接影响着人们的正常生产和生活状态，科学合理的应用数据挖掘技术可以对系统进行充分完善，可将数据挖掘技术与自动化技术进行高度融合，对电力系统的工作环境、工作流程进行实时的监督，由数据挖掘技术负责收集、整理和分析电力系统的运转状况，而自动化技术则可根据数据挖掘技术的分析结果直接对电力系统的运行隐患进行排除，有效地降低了电力企业工作人员的工作压力，提升了电力系统的稳定性。

2云计算技术

在电力系统中，云计算作为一种与电力系统数据统计有着一定相似之处的电力云，也是电力系统中最常用的统计方式。通过将云计算应用到电力系统中，极大地提高了数据的有效性和准确性。这也要求电力工作人员应重视起云计算的应用，实现大数据与云计算的有效融合，对保障电力系统的平稳运行，实现信息的有效处理，带动企业经济效益的增长起着积极的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）分析系统

基于云计算的电力大数据分析系统，指的是以计算机系统和计算结构为基础，并积极开展不同数据的分析利用，并通过云计算将所收集到的电力信息进行高度整合，然后融入到程序升级中实现程序更加高效率的升级。或者通过对电力数据的研究创新出更加优质的计算分析程序和软件，更好的对电力系统进行调控，提高电力系统的智能化水平。

（二）分析技术

电力系统内部资料由于受到存储功能的影响而无法发挥其自身的价值，因此在电力大数据的分析计算中通常会积极进行数据的扫描，并提取相应的信息，但这样不利于提高处理效率，也不利于实现数据资源的有效利用。在电力大数据分析体系中，通过合理的运用云计算分析技术，可以实现对不同数据信息的查询和处理，并在数据存储系统的基础上进行优化，可以对不同的数据信息进行有效的分类，如此便大大提高了数据的处理效率和处理质量。

3红外热成像技术

3.1红外测温在导线线夹处的应用

导线线夹作为电力系统中的重要组成核心，若出现发热，不仅会对系统的运行造成威胁，严重时还有可能造成整个电网瘫痪。而红外测温仪能发现导线线夹的异常发热部位，预防电力事故的发生，提高电网供电的可靠性。线夹发热的主要原因是其长期暴露在空气中，经过风吹雨淋线夹的弹簧垫发生氧化，致使线夹出现松动，从而造成线夹接触不良，给线路的运行带来了不安全因素。所以运维人员要定期对线路上的线夹进行检测，对温度有明显异常的导线线夹，上报缺陷，及时消缺，减少对线路的威胁。

3.2红外测温在隔离开关处的应用

隔离开关又称为“闸刀”，无灭弧能力，作为一种作为高压开关设备，在变电运行过程中多面临发热问题，尤其是在电阻值增加、合闸不到位等情况下，闸刀的温度会出现持续攀升的趋势。严重时不仅会对设备和电网造成严重的威胁，若持续发热还有可能引发安全事件。隔离开关发热主要是由以下两种原因造成的：首先，隔离开关暴露在空气中，致使刀口发生氧化，两个触头接触面会形成一层氧化膜，从而增加了接触电阻，进而导致出现发热现象；其次，在倒闸操作过程中，可能会出现合闸不到位的情况，使开关动静触头接触面积和压力不足，导致开关局部发热，甚至因为电流过大烧蚀焊接，无法分开，严重者可能产生电弧，造成相间或对地短路。而利用红外测温技术，运维人员可以尽早发现发热部位，及时消除缺陷。

3.3红外测温在穿墙套管处的应用

穿墙套管是变电站内常见的电气设备，常见故障是发生绝缘老化，一旦绝缘遭到破坏，可能出现电晕、火花、辉光、电弧等放电形式，最终发生击穿。而绝缘老化一个主要因素是套管处温度过高，故运维人员日常巡视时应定期检测穿墙套管处温度变化。

结语

通过对上述的内容进行分析研究后得出，智能化的技术应用可以全面的提高变电站的运维管理水平，更好的保证变电站的安全稳定运行，因此通过做好智能化技术的应用研究，对于促进我国电力企业发展具有重要的作用，同时还能在一定程度上提高我国社会主义经济建设的整体水平。

参考文献：

[1]陈国朝.探析电力系统变电运行安全管理及设备维护策略[J].科技风，2019（16）：193+218.

[2]张倩.电力系统变电运行安全管理及设备维护分析[J].湖北农机化，2019（10）：195~199.

[3]孔友，刘军.电力系统变电运行安全管理和设备维护的分析[J].绿色环保建材，2019（4）：230+232.

[4]童荣斌，黄华，肖荣洋.电力系统变电一次设备状态检修策略的探讨[J].中国新技术新产品，2019（5）：198~199

[5]谢云，闫婷婷.探索电力系统变电运行维护现存问题及对策[J].山东工业技术，2019（4）：188~189.

论文作者:张建宁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81eccf249dd388a1072b8be1.html