# 污水处理中微生物指示性价值体会论文_贾文超

天津滨海新区环塘污水处理有限公司 天津市 300450

摘要：对于污水处理系统自身而言，微生物的检测需要借助相关的活性污泥技术展开研究，并且能够将微生物的指示性价值体现出来，着重分析在污水处理的实际过程中，对于微生物自身所产生的性能、性状变化等。对于研究结果加以重点分析，提高污水处理系统的可行性。对此，本文着重分析污水处理中微生物的指示性价值，并加以体会。

关键词：污水处理；微生物；指示性价值

当下，污水处理体系中广泛应用的一种处理方法即为活性污泥法，针对的废水处理类型主要有生活以及工业废水。此种处理方法的工作原理在于对微生物代谢作用的合理应用，由于污水中的污染物状态主要是悬浮状、胶体状以及溶解状

对于有机污染物自身而言，借助活性污泥处理方法能够将污染物质趋于稳定性以及无害性。而污水处理想要达到最终的目的，还需要结合物理化学相关方法内容来时得以实现，微生物指标是一项重要的价值展现，也是本文接下来探究的重点。

一、所研究的对象内容

由于大多数的活性微生物种存在于污水当中，它们具有降解污水中细菌的作用，对污水中的细菌展开研究，只有明确细菌的具体生长环境以及种类变化情况，才能够实现对于细菌的为我所用。细菌在废水处理中不是单一存在的，它与原生动物之间有着千丝万缕的联系。细菌在原生动物的影响之下，自身的活性以及生长情况会得到提升，而细菌同时也为原生动物的生长创造了环境，自身的加速凝絮在一定程度上也做出使原生动物的生长[1]。由此可见，在一定程度上污水处理装置的具体工作状态也是通过动物以及细菌的生长环境加以体现的，这也是微生物指标性的重要价值突出体现。

二、污水处理装置的工作原理

常见的污水处理装置是借助间歇或循环的活性污泥技术展开，并对其处理技术加以改进。污水处理方式的工作原理是首先在调节池中对生活废水进行生化处理，其中首要的运行方式是间歇式以及连续式。顾名思义，间歇式的运行方式是进水以及出水都是间歇进行的，而连续式的运行方式是进水和出水都是连续的。污水处理装置工作需要在活性污泥培养完成之后，采用以上两种方式加以运作，同时需要密切观察微生物的形态以及生存环境，并对比研究在不同外部环境影响之下，微生物生态群体之间出现的差异以及相同点[2]。

三、有关于驯化以及培育活性污泥的诸多内容

对于微生物指标性价值的研究，还需要借助污泥的活性菌种展开。污泥最好是回流浓缩的，且在城市污水的二次沉淀池之中，这类污泥的微生物活性较强，同时具有良好的沉降性以及絮体，且原生动物相对高级。首先，最为关键的一项内容即为闷曝，需要持续不进水一段时间。然后采取间歇性进水的形式，在培养时间补不断增加的同时，水量也需要进行及时的补充，确保其按照间歇性方式运作。使用显微镜检查培育的实际情况，了解微生物的生长环境以及所处污泥环境的性状，并且观测时间需要长达三个星期[3]。生活污水的处理在本质上具有相同的特征属性，因此所培育的微生物对所属污泥环境的适应时间相对较短。在前几天的驯化过程中，原生动物数量出现明显减少的是全毛目游泳型纤毛虫，此种原生动物的大量消失也促使着缘毛目固着型纤毛虫的出现。

在培育时间不断增加的同时，生长环境以及水质都被微生物所逐渐适应。因此，出现大批量的微生物繁衍，固着型纤毛虫所占比重较大，同时与此出现的是少量游泳型纤毛虫[4]。

四、污水处理中微生物指示性价值

由于污水处理效果受到微生物原生动物状态的影响，并且生物稳定性更好的是活性污泥环境下。导致原生动物自身结构发生变化。主要是体现在种群数量以及菌胶团上面，同时，需要借助微生物自身的属性对处理工艺展开研究。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（一）在出水水质方面加以指导

污水处理装置在正常工作状态下会有效监控出水水质，此项过程也是对微生物加以充分镜检，这也是判断污水通过活性污泥净化效果的重要体现，在有效观察活性污泥的生物性能之后，生物活性在活性污泥系统中展现出最好的是固着型纤毛虫。如钟虫属、独缩虫属、盖纤虫属、等枝虫属、摩门虫属、锤吸虫属，这些缘毛目的种类都固定在絮状物上，并随之而翻动，其中还夹杂一些爬行的楯纤虫属等，这说明是优质而成熟的活性污泥，处理水质良好。

此种状态下絮体更容易呈现在活性污泥当中，并且具有良好的沉降性。能够有效在根本上降低水体中的悬浮物，改善水质，提升水体的清透度。在对纤毛虫数量加以统计的过程中，对水体中存在的纤毛虫数量加以预测[5]。同时统计出所占原生动物总量的百分比，关注纤毛虫有柄与否，一旦纤毛虫数量在水体中出现下降，需要及时查明原因，并着重解决存在的问题。如果大量出现变形虫属、鬃毛虫属、袋鞭虫属、轮虫属等则说明污泥负荷低或污泥停留时间长。如果存在死水区，该状态下则出现顠体虫、仙女虫、线虫等微生物。

（二）指导污水处理系统的正常运作

污水处理系统会受到设备故障或者其他因素的影响而无法正常运作，这也将会抑制微生物在污泥环境中的正常生长。污水处理系统所处理的多为生活污水，此种污水单一性较强，不具有毒害性，同时，PH值也相对平缓。分析影响污水处理效果的因素也多为进水的水量以及浓度情况，同时也受到温度以及溶解氧不断变化的实际影响。对污水处理应用镜检观察，微生物活动性能有所下降，主要是体现在一些微生物的纤毛摆动运动停止，虫体自身呈现出一定的收缩形态。由于虫体是通过不断的收缩排出体内多余的水分，以此保持平衡性。如果溶解氧在反应池中的浓度持续下降，那么虫体就会一直处于伸缩状态，在活动性能下降的同时，也会将位于尾部的柄去掉，甚至还会出现一个空泡虫体的上端，大小甚至与虫体自身相同，会造成虫体的死亡[6]。如果这样的工作状态在一定时间内得不到缓解，则会导致一些微生物在污泥当中处于不利的工况。这种状态会造成微生物自身的新陈代谢出现紊乱，而对于原生动物个体而言，新陈代谢将影响自身的成长。虫体在此种生长环境之下会出现体态变圆，而个体甚至会入侵一些细胞器，像是类似纤毛以及鞭毛或者是伪足等。这些细胞器在入侵体内的同时也会伴有消失，而伸缩泡在此过程中也会不断地将细胞水分持续排出体外。长久下来将会导致虫体体积缩小，持续到伸缩泡消失为止。伸缩泡一旦消失，将会分泌出胶状体，此类物质将会在虫体的外表形成凝固体，我们将此种凝固体称之为胞壳，这也是胞囊的雏形，通过胞囊，虫体自身能够克服不良的生存环境。之后，对于活性污泥自身而言，解体可能会出现，这也会在一定程度上造成絮体逐渐变小，直至恶化，恶化现象也会造成出水水质的恶化。只有保持工况的正常才有可能破裂胞壳，使得虫体的原来形状展现，从而在根本上改善活性污泥的性能。

结束语

想要污水处理中微生物指示性价值，关键在于对于污水处理装置的合理使用，维持微生物自身的平衡性，为其营造良好的活性污泥生长环境，从而将微生物指标性价值发挥出来，推动污水处理装置的正常运作。

参考文献：

[1]蔺向阳. 浅谈城市污水处理中微生物活性污泥法的应用[J]. 装备制造，2010（01）：218.

[2]孔秀琴，兰建伟，何乐萍，朱青青. 污水生化处理过程中微生物指示作用试验[J]. 水处理技术（12）：58-60，89.

[3]秦文韬，张冰，孙晨翔，et al. 城市污水处理系统真核微生物群落特性与地域性差异[J]. 环境科学，2019，40（05）：372-378.

[4]郑雅楠，王淑莹，郭建华，et al. 利用微型生物指示评价污水处理厂运行的研究进展[J]. 微生物学通报，2008（12）：101-107.

[5]杨清香，张昱，杨敏等. 污水处理系统中微生物生态群落分析技术进展[J]. 环境水质学国家重点实验室，2003.

[6]付欢，刘志林，苏适. 石化污水处理场生化处理过程中活性污泥微生物的指示作用[J]. 石油化工安全环保技术，2012（03）：8+63-69.

论文作者:贾文超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/825715ca8540c7ced3d51810.html