# 论建筑材料检测中影响检测结果的关键因素论文_莫沛辉

东莞建设工程检测中心 523100

摘要：本篇文章首先对建筑材料检测相关内容进行概括，同时探讨影响建筑材料检测结果的关键性因素，最后着重研究提高建筑材料检测水平的措施。建筑材料的检测工作是工程建设的重要环节。建筑施工过程中如果使用的材料存在质量问题，将会对建筑的质量产生严重的影响。因此在建筑施工过程中必须要对建筑材料进行严格的检测，避免存在质量问题的建筑材料出现在工程施工中，而影响建筑质量探讨。

关键词：建筑材料检测；检测结果；影响因素

一、建筑材料检测中普遍采用的检测方法

建筑材料检测中，普遍采用的检测方法包括建筑材料的外观检测技术、建筑材料的仪器检测技术以及建筑材料的无损检测技术。

建筑材料的外观检测技术，是对建筑材料采用直观的观察方法进行检测，所观察的元素包括材料的种类、材料的颜色、材料的大小等等。所检测的内容为建筑材料表面的各项属性，以确认材料是否符合施工要求。

建筑材料的仪器检测技术，是对建筑材料采用仪器检测方法，主要是针对构成建筑材料的成分进行检测。建筑材料的无损检测技术，就是在对建筑材料进行检测的时候，并不需要对建筑材料进行损坏就可以进行有效检测。针对建筑材料采用无损检测技术主要采用的检测设备为超声波检测设备、射线检测设备以及激光类检测设备等等。

二、建筑材料检测的检测目的

建筑材料如果存在质量问题，不仅会给建筑施工带来很大的麻烦，所使用的材料的总称，其通常被分成两大类：建筑主体施工材料与装饰装修材料。对于建筑工程施工，建筑材料的选择不仅会给建筑质量、耐久性方面造成影响，还直接决定居住者的人身财产安全。因此，做好建筑材料检测工作对于建筑质量的控制至关重要。建筑材料的检测工作应当具备以下特点：真实、准确、科学、严肃。通过材料检测，可以为建筑产品提供具有质量保证的施工材料，为工程建筑的科学合理设计以及工程质量的明确提供有效根据。因此，要对建筑材料投入到施工中之前，要对材料进行严格检测，以确认建筑材料的性能能够满足施工要求之后，才能够投入使用，以避免建筑施工中存在安全隐患而影响建筑工程的使用。另外，建筑行业要在激烈的市场竞争中持续而稳定地发展，就要在施工中对建筑材料质量严格把关，相关部门和单位应当予以高度的重视，努力做好此项检测工作。以使得建筑施工高质量完成，不仅可以创造较高的经济效益，还可以创造一定的社会效益。

三、建筑材料检测中所采用的检测方法

在建筑材料检测中，没有采用正确的检测方法，就会直接影响到检测结果的准确性。对建筑材料进行检测的时候，不仅要求检测操作要符合规定，而且需要选择合适的检测方法，这些检测方法需要采用国际上或者国家有关部门明文规定的检测标准，其次，采用待用检测方法。如果在检测的过程中，经过标准检测方法和代用检测方法所获得的检测结果不相同，就要以标准检测方法所获得的检测结果为准。通常在检测的过程，会选择代用检测法，将检测结果与标准检测法进行比较，就可以明确，采用代用检测法所获得的检测结果为（30±1）毫米，与规定的标准稠度相符合，使用标准检测法所获得的检测结果为（6±1）毫米。由于所使用的检测方法不同，检测标准就会有所不同，所获得的检测结果就会存在差异，当然，水泥要达到标准稠度，用水量也会有所不同。在建筑水泥进行检测时，可以采用代用法检测法，经过不断地实验后，将实验总相对合理的对应关系查找出来，具有针对性地采用代用法检测法，就可以获得最终的判定结果。

1.常用的建筑材料检测方法

对建筑材料进行检测的方法有很多，较为常用的有以下几种：①首先是对外观进行检测。简单的说就是通过对建筑材料的外观、品种、尺寸以及标志等方面进行检测，查看建筑材料的外在是否存在损坏的现象；②有损检测。顾名思义就是通过相应的检测仪器对建筑材料进行检测，并对其含有的分进行化学分析，以此来保障建筑材料的质量；③无损检测。就是指在建筑材料不受到破坏的情况下进行检测，通过先进的超声波等技术对材料进行检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.常用的建筑材料进行检测的项目

一般对建筑材料进行检测主要有几个方面，通过对其进行检测，了解是否符合国家的标准，是否可以达到工程施工的要求等，以下对主要的几个方面进行说明：①对水泥进行检测，检测的内容主要有对凝结的时间、凝结后的强度与韧性、水泥中三氧化硫以及氧化镁的含量等等方面；②对建筑的钢材进行检测，刚才的抗压程度、抗拉强度、重量偏差、韧性等等方面；③对细集料进行检测，了解其物理性质，如密度、颗粒含泥量、压碎值指标等等；④混凝土，主要了解混凝土的配合比例、表面的密度、耐久性、抗渗、抗冻、强度等等⑤防水材料，保障拉伸性能，防水性能、延伸性、干燥的时间、固体物的含量、耐热度、粘结的强度等等；⑥粉煤灰，主要检测细度、含水率、对水的需求量、烧失量等等；⑦粗集料检测，主要内容是表面的密度、颗粒的级配、含泥量、压碎值指标以及针片状颗粒含量；⑧混凝土外加剂，主要检测的内容有泌水率、减水率、凝结的时间快与慢、收缩率比、抗压的强度、吸水量、透水压力比以及坍落度保留至与增加值等。

四、检测建筑材料所使用的仪器技术不够先进

建筑材料检测仪器的技术含量直接关乎到检测质量。如果检测仪器比较陈旧，或者使用时间过程而导致检测结果不够准确，就会影响到检测结果的准确性。

（一）检测建筑材料的仪器设备要齐全

由于不同的检测材料需要采用相应的检测仪器进行检测，因此，检测室在购进检测仪器和监测设备的时候，要求能够针对不同的建筑材料进行检测的所有仪器都要引进，而且要求所引进的检测设备要求技术先进，以能够满足检测要求。

（二）建筑材料检测时要严格按照规范执行

检测仪器都要操作手册，其中明确了各种操作规范。在检测建筑材料之前，要对检测仪器校准并经过测试合格后，才能够对建筑材料进行检测。否则，就要对检测仪器进行校准或者实施必要的检修，以确保建筑材料检测中能够获得准确的结果。

（三）建筑材料检测时要选择相应的检测仪器

不同的检测材料都要选择相应的检测设备，所以，在对建筑材料进行选择的时候，要正确选择检测仪器，对检测设备进行校准和调试，以使得检测仪器的检测效果符合检测项目要求[4]。比如，在对建筑材料进行检测的时候，拉力机要达到一级准确水准，否则就会影响到检测结果。

（四）检测建筑材料的环境温湿度要具有较高的稳定性

检测结果是否准确与检测室的环境温湿度密切相关。要降低检测误差，就要确保检测环境的温湿度具有较高的稳定性，才能够使检则结果准确而且具有一定的可比性环境温湿度对诸如沥青、水泥、混凝土以及防水卷材等等建筑材料的使用性能具有一定的影响。按照国家规定，在检测混凝土强度的时候，需要检测样品放置在（20±5）摄氏度的环境中24小时至48小时，之后才可以拆模放到温度（20±2）摄氏度、空气湿度超过95％的养护室中进行养护。将混凝土样品制作成为试件，分为3组，即一组试件放置在标准养护室中养护；一组试件在Ca（OH）2溶液中养护，溶液的温度为（5±2）摄氏度；一组试件在在Ca（OH）2溶液中养护，溶液的温度为（50±2）摄氏度。3天后对这些试件进行抗压试验，所获得的结果是，与标准温度环境下试件的抗压强度相比，（5±2）摄氏度环境喜爱的试件抗压强度值要降低12.5%，而（50±2）摄氏度环境下的抗压强度值要高17.2%。可见，对建筑材料进行检测的时候，对检测材料采用不同的方法，所获得的检测结果也会有所不同。

总结：

综上所述，建筑工程建设中，要保证工程质量，就要做好建筑材料的检测工作。随着检测技术水平的提高，对建筑材料的检测可以采用多种检测方式，但是重要的是要确获得准确的检测结果。不同的检测材料，需要选用相应的检测方法才能够获得准确的检测结果。建筑的质量直接受到建筑材料的影响，在施工过程中要想建筑质量满足要求，就必须严格的控制建筑材料质量，保证材料检测工作可靠有序的进行。针对建筑材料检测中影响检测结果的关键因素进行研究是非常必要的。

参考文献：

[1]王明芳.建筑材料检测中影响检测结果的关键因素研究.实验技术与管理，2013，30（06

[2]贺超波，陈启，石玉强，等，实验教学数据管理与分析系统的研究与实践.实验技术与管理，

[3]赖燕玲.加强实验室建设与管理，提高学科建设水平，实验技术与管理，2013

[4]沈振岳，脱红勇.监理工程师控制建筑工程材料质量的方法和手段.建筑技术，2015，4

[5]孙鸿云.建材质量检测技术与质量控制.江西建材，2015.6

论文作者:莫沛辉

论文发表刊物:《基层建设》2016年30期

论文发表时间:2017/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/825904c49fb11f8850d54e48.html