# 论电力输电线路运行维护与故障管理论文_李明刚

摘 要：电力系统中，输电线路是非常重要的工作环节,一旦输电线路发生故障，那么将会对电力系统造成非常不利的影响。所以我们要不断加强输电线路运行的日常维护工作，以便及时发现问题，并且及时解决问题。

关键词：输电线路；运行维护；故障；管理

引言:

输电线路是电力系统的基本构成单位，输电线路多位于室外地区，极易受到各种恶劣环境及不利因素的影响，输电线路运行安全防治意义重大。因此，加强输电线路运行维护和故障排除的研究，对保证输电线路作用的有效发挥，提升电力系统运行的安全性、可靠性与高效性具有重要意义。

1、电力输电线路故障形成原因

1.1外界自然因素

由于电力输电线路多处于室外环境中，因此，不可避免地会受到外界自然环境的影响，各种自然环境因素如恶劣的天气条件都能够必然会对线路质量造成影响。如雷电、暴雨、大风等天气会严重影响输电线路的安全运行，甚至会引发线路故障。比如雷雨季节，电力输电线路可能会遭到雷击，当雷击直接作用在输电线路导线上时，会产生直击雷过电压，引发线路绝缘子发生闪烁出现跳闸停电故障；一旦闪电击中，输电线路中的电流就会陡然升高，导线就会被雷击中。另外，在极度寒冷的天气条件下，导线的柔软度较低，会变得十分脆弱。这些自然环境因素都会造成线路运行不畅。当雷击作用在线路周边或杆塔上时，会导致输电线路形成感应过电压，增加电力输电线的电荷量，引起绝缘子破裂、击穿等事故的发生。

1.2输电线路自身因素

线路设备自身存在问题是线路的运行和维护工作中的重大风险。输电线路通常由导地线、杆塔、绝缘子等零部件组成，输电线路的长期使用中通常会发生线路老化等情况，设备更新缓慢，无法适应实际需求。避雷器等安全设备质量不合格，绝缘子污浊或者接地可能导致绝缘电阻降低，引发闪络或放电，这些零部件的质量对于输电线路运行的安全性有着极大的影响。由于电力输电线路分布广，不同地区电网建设时间不同，其选用的输电线路材料也不同，比如老城区输电线路、农村输电线路等的承压、耐热性能存在缺陷，如果不对它进行后期的维修和保护或者是必要的改进，就会出现运维风险。

1.3外力破坏

随着社会经济的发展，人们普遍富裕起来，房屋的数量也在不断增加，部分建筑违规施工，与线路距离太近，对杆塔地基造成破坏，给线路的安全运行埋下了隐患。线路鸟害已经成为输电线路故障的一个重要故障类型，较多的鸟类巢穴使之线路的承载力变大，造成线路下坠，引发线路断路故障，电路不稳定。如果鸟类在悬挂绝缘子串上方排泄粪便时，鸟粪会沿绝缘子串外侧向下坠落，短接横担与导线间的空气间隙，从而引发鸟粪闪断故障。由于枝杈没有修剪使得输电线路和树木枝杈相互交错，输电线路变得紊乱，妨碍了正常的输电。一些不法分子受利益驱使，会盗窃线路和设备，从而引发线路故障，影响电力系统的安全性和稳定性。因此，必须要加强故障排除力度，及时发现故障并做好排除工作，从而保障输电线路的正常运行。

1.4运行维护管理因素

电力输电线路运行维护管理质量与效率对电力输电线路存在直接影响。电力企业工作人员缺乏必要的职业素养，工作人员的工作热情和责任感不高，专业技能和技术差等都直接影响线路运维管理。 在管理过程中，当员工职责不明确，管理区域划分不科学形成管理责任死角时，将提高死角输电线路故障的发生概率。运维管理问题的出现不但会对整个系统的后续使用产生不好的影响， 还会造成运维数据失真现象，导致故障不能第一时间排除并得到有效控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、电力输电线路的运行维护措施

2.1强化输电线路的技术管理

输配电线路的技术管理是一项涉及项目多、技术要求高、更新速度快的系统工作，在电网的实际运行维护阶段，工作人员应积极引进和运用先进的科学技术，强化输电网的技术管理。整合各种在线监控系统，建立以线路设备单元为对象的查询系统，减少信息孤岛，快捷地为线路运维提供基础信息服务，方便运维检修策略制定。比如现阶段运用比较广泛的输电线路在线监控设备就是如此，自动实时监控配电网络中的各个设备和线路，这一系统能够使相关的工作人员及时了解输电线路的温度、微气象、覆冰情况等等，发现故障问题发出警报，工作人员就可以根据这些信息及时的做出应对措施，有效的降低输电线路的运维风险。

2.2做好线路检查维修

随着电力事业飞速发展，完善了电力系统，电力结构更复杂，及时对输配电线路进行检查维护，才能确保输电线路的正常运输。要想保证输电线路的正常、稳定运行，就需要带有针对性及目标性的对线路以及杆塔设施等环节进行认真的检查与维护工作，及时找出可能会对线路正常运输造成阻碍的相关因素，并采取有效的措施进行解决。相关检查维修人员在对电力输出线路进行专门检查时，必须严禁仔细，深入到各个电力输出线路分布的不同区域内，对每一时段的线路都不能掉以轻心，严格进行检查和维修。还要把科学有效的手段运用到电力输配电线路日常基本维护中，巡视人员需定期的对线路进行检查并对检测的结果及时记录，根据检测结果制定相应的运营维护方案，将安全隐患扼杀在萌芽期，保障输电线路安全运行。最后，电力企业维护人员技术水平的提高，还是要通过定期培训企业人员，增强电力人员的业务水平来实现，以便能够从容的面对各种输电线路问题。

2.3强化线路防护

当前，社会经济发展越来越快，增加了对电力的需求，及时排除故障并对电力输配电线路进行防护，从而确保电力线路的安全运行。根据线路地区的实际情况进行有效的分析，雷电多发地区，就认真检测雷电的发生时间和频率，并对采集的数据进行详细的分析，要结合输电线路的实际运行特点，并结合雷电可能侵袭的途径综合采取架设避雷线、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线、安装线路型避雷器以及加强线路绝缘等多项措施，以达到全面提高线路防雷能力的目的。在风雨多发的地区就要对线路以及杆塔进行加固，并与当地的气象部门沟通、联系，以便于尽早了解风雨预测信息，提前做好防御措施。对于覆冰现象，可以使用加热覆冰处理或是使用机械覆冰处理，有效且及时的实行应对措施。在进行线路鸟害故障排除时，一般会选用防和驱两种技术措施，例如选用大盘径绝缘子，或者是加装防鸟粪挡板、防鸟网等设备，还可以采购一些驱鸟装置避免鸟类在线路上方停留。最后，加强输电线路保护的宣传工作，向人民群众宣传输电线路的作用和输电线路损坏的危害，倡导群众集合所有力量对输电线路进行保护，加大对偷盗行为的执法力度等来有效的解决。

3、电力输电线路故障排除

电力输电线路故障排除时，主要是分为三个步骤进行，其中第一步要做的就是确定故障地点。输电线路在线监测系统包括可视化管理、安全预警、辅助决策等功能，根据在线监测数据分析得到的输电设备技术指标参数可以作为设备检修的依据。在确定故障地点时，可以通过调度各种数据的方式进行综合分析，应用先进的设备和技术手段得出故障所在的方位，在确定故障地点后方可进行下一步工作。在确定故障地点之后，还要预估故障的类型，以免在检修人员在没有做好充分准备的情况下抵达现场，影响故障的排除效率。预估故障类型可以通过平时检查的数据和故障情况进行分析，从而判断出故障的类型，以便及时做好故障排除。在检查过程中，工作人员必须遵循相关规章条例，一旦发现安全隐患，要立刻向上级部门汇报，做好记录，及时找出可能会对线路正常运输造成阻碍的相关因素，并采取有效的措施进行解决。

4、结语

总之，电力输电线路是电力系统的重要组成部分，电力企业应当注重电力输电线路的运行维护及故障排除工作，采取相应措施确保电力输电线路的正常运行，以提升电力系统供电质量。

参考文献：

[1]潘建文.高压输电线路运检工作技术难点与应对措施[J].中国战略新兴产业，2017(44)

[2]文万众.输电线路的运行与维护管理[J]科技信息，2016(27)

论文作者:李明刚

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8278547d635984c4b619560a.html