# 电力调度运行中常见故障及处理研究论文_刘召霞

（国网阳泉供电公司 山西阳泉 045000）

摘要：在电力运行过程中，电力工业技术和自动化发展水平不断提升。电力调度运行系统的应用范围逐渐扩大，同时为电力安全和运行稳定性带来了很大的考验。但是电力调度系统在运行过程中会存在很多问题，对电力系统的整体发展造成一定影响，基于影响因素的特殊性，要求工作人员从电力调度运行现状入手，掌握故障类型，并根据具体控制形式的要求，确定切实可行的处理措施。鉴于此，本文主要分析探讨了电力调度运行中常见故障及处理措施，以供参阅。

关键词：电力；调度运行；故障；处理措施

引言

社会经济和科技的不断发展，为我国电力事业的发展提供了广阔的平台和空间，促进了我国电力企业的自动化、系统化、数字化发展，但与此同时，电力企业的电力调度运行问题也逐渐爆发出来，成为了影响电力企业生产发展的主要因素。电力企业对电力调度运行过程中存在的问题进行合理分析，并制定针对措施，不断强化电力调度运行质量，保障电力系统运行质量，更好地促进我国电力事业的运行和发展。

1电力调度运行中常规故障

（1）系统设置不当。根据电力调度系统的要求，在后续控制阶段，需要结合系统设计机制的要求，满足系统设计形式的要求。但是在具体发展过程中，会存在系统设置不当的情况，其中以网络故障、电源故障和数据系统控制不合理为主，由于自动化控制形式本身比较特殊，需要定期进行维护，基于现有设计形式的特殊性，在电力调度阶段，必须对安装程序和软件形式引起重视，根据系统应用形式的要求，确定系统有效的处理措施，使其适应电力系统的发展趋势。（2）通道故障。电力调度运行中通道故障的发生同样比较常见，产生原因包括：系统内部结构中，变电站结构通信和调度端口进行连接时，并未选择双通道进行，从而导致通信运行无法达到最佳效果，使其频繁发生通道故障，如果没有对其进行及时处理，则会对系统运行造成不利影响。（3）数据系统不合理。数据系统是影响电力调度运行的一个重要因素，数据系统不合理也是当前电力调度系统运行过程中存在的一个重要问题。在电力调度系统运行的后续应用和干预阶段，需要根据现有的控制形式落实具体的管理制度，从而保障电力调度系统的安全平稳运行，满足电力运行形式的各种需求。在这一工作过程中，管理系统的切实落实常常需要数据控制的支持，才能保证其能够发挥出最大的作用。

2电力调度运行常见故障处理策略

2.1做好日常的检查工作，找到危险点

由于电力调度运行方式复杂，为了保证其安全、稳定运行，必须对日常的检查形式进行有效控制，在现有干预机制的基础上，对制度进行完善，分析控制方法和运行形式，掌握日常检查工作的重点，保证处理效果的良好。除此之外，调度运行人员必须清楚肩负的责任，根据具体的检查流程将日常工作落实到位。日常管理中对工作质量造成影响的因素很多，为了满足电力系统整体性的要求，必须根据现有流程操作，发现工作中制度方面存在的问题，然后向相关领导提出，由领导结合实际情况决策，保证制度的合理化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作中，技术人员必须采取正确的处理方式，比如掌握检查设备的观察法、测量法、分析法、诊断法等，在检测时进行全面检查，不得出现遗漏。

2.2具体故障具体对待

首先，针对电力调度运行中出现的服务器故障，其中，服务器的主板以及内存、硬盘等硬件故障，需要服务器厂家进行维护处理，电力调度运行用户难易自己进行解决；而服务器中发生的操作系统或者是应用软件等问题，则可以通过重新安装操作系统或者是应用软件进行恢复解决；最后，在服务器出现软件问题，而通过备份软件应用仍然不能恢复的情况下，则需要进行返厂维护或者是处理。其次，对于电力调度系统工作运行中出现的前置系统故障问题，首先，对于前置系统中不同结构模块的故障问题可以通过相关模块的工作运行指示灯进行初步判断，通常情况下，指示灯长亮或者是不亮均表示前置系统出现故障问题，需要通关接线端子检查或者是通过对于前置交换机数据交换情况的检查等，进行故障判断和分析。需要注意的是，前置系统中监控单元在发生故障问题的情况下，不会影响正常的数据交换运行。最后，对于电力调度运行系统中的通信故障以及网络传输故障、分站设备故障，均可以根据不同故障情况进行解决处理。其中，对于网络故障可以借助网管系统对于故障点进行判断，而网络故障中的板卡问题则可以通过更换板卡进行故障处理，对于光纤断裂故障可以通过熔接机进行熔接恢复；对于电力调度运行中的通信传输故障需要在对于通信设备进行接点排查后，结合主站数据库数据参数的设置情况进行故障排查和处理，保证通信传输正常。

2.3强化调度人员综合能力

在电力调度运行过程，调度人员属于其核心部分，为了确保调度人员更好地胜任自身工作，不仅需要进行思想方面的加强，而且还应重点展开技术培训等。在对以往电力调度运行故障进行分析发现，定期进行事故详细讲解，能够有效提升调度人员的事故分析能力，并减少事故发生率。按照不同岗位需求，对工作人员进行针对性培训，或者利用实战培训等方式，将理论知识与实际进行结合，能够提高技术人员整体操作水平，保证技术人员正确了解电力调度运行环节，只有对各项环节予以有效控制，才能有效提升工作效率，在降低运行故障的同时，确保电力系统的稳定运行，以促进其更好发展。

结束语

总之，在对电力调度运行故障进行深入后发现，其常见故障包括：主站故障、通道故障、数据故障等，只有对其进行不断地分析和研究，才能结合问题制定相应的解决对策。对此，电力调度未来发展中，企业需要不断强化电力人员综合素质，在其日常工作中需要及时发现问题和故障，通过对相关处理措施的贯彻落实，保证电力调度具有较高安全性特点。另外，在电力调度运行过程，还需要通过相关预防对策的落实，确保生产的顺利进行。

参考文献

[1]周靖.电力调度运行中常见故障及处理研究[J].中国新技术新产品.2018(03)

[2]刘洋.电力调度运行中的常见故障和处理对策分析[J].中国新通信.2018(09)

[3]张华玲.电力调度运行中的常见故障和处理对策分析[J].中外企业家.2019(05)

论文作者:刘召霞

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82b2eeedc9f8e05ac8633fe1.html