# 好的浅谈建筑电气工程施工管理及质量控制论文_廖仕刚

桂林建昌建设有限公司 广西桂林 541000

摘要：近年来，随着社会的发展，经济的水平提高，人们更加关注于自己的居住环境和舒适程度，对建筑工程的要求也越来越高。在建筑施工中最重要的核心环节则是电气施工，因此以建筑电气工程施工管理及质量控制为主题展开细致的讨论，最终在有效促进建筑施工技术水平的基础之上，有效提升电气施工的质量控制和管理措施。

关键词：建筑电气工程；施工管理；质量控制

引言

建筑业是国家的重要行业，建筑更是人类生存发展所必不可少的要素之一，现代随着人们物质生活水平的日益提高，对建筑也提出了更高的要求，而智能建筑的出现良好地满足了人们的需求。电气工程是智能建筑工程中的重要组成部分，也是一项施工难点，若想切实保障电气工程的施工质量，就必须要加强施工管理及质量控制。但就现实情况来看，在很多智能建筑电气工程的施工过程中施工管理及质量控制工作没有做到位，导致其施工质量存在一些缺陷。以下就联系实践经验来谈谈智能建筑电气工程的施工管理及质量控制。

1建筑电气工程质量管理的重要性

建筑电气是以建筑作为平台，利用电气技术在建筑空间里打造人性化生活环境的一门学科。其关键之处是其施工设计和施工质量不仅会对建筑工程前期的造价投资产生影响，还会对建筑施工的后期质量和完成工期有直接性影响。因此，必须重视建筑电气施工的质量管理工作，并在不同的阶段分析建筑电气工程不同的工作重心。比如在施工前期，需要谨慎做好前期工程设计，不要出现纰漏；在施工过程中让有专业管理能力的人员进行全程的质量控制工作，每天确认施工相关设备和路线装置的正常运行，监督施工人员的现场工作；在工程完工后进行详细检查，做好验收工作，进而提升整个建筑工程的质量和安全。

2加强建筑电气工程施工管理

2.1做好前期整体规划工作

建筑电气工程的容错率并不高，这就要求建筑企业在进行电气施工之前做好整体规划和设计，尽量避免在施工过程中的意外。电气工程施工前期的整体规划工作包括审查设计图纸、选择施工人员、制定施工计划、准备建筑材料等。如果发现施工设计图与现场实际情况有偏差，就要及时在工程施工之前提出来并进行及时更改，减少施工的错误。在施工材料方面需要挑选不仅专业技术能力强，质量意识也强的施工人员来进行材料的选择和评估，材料一定要符合相关质量标准，不能只追求低成本，造成施工安全隐患。其次，还需要在施工前制定明确的质量目标，并在施工过程中严格执行。对施工人员不仅要进行技术交底，还要进行质量交底，让大家都明确工程的质量目标，严格地按照程序和流程来施工以保证施工质量目标得以实现。

2.2建立健全安全管理制度

想要做好建筑电气工程施工的安全管理工作，必须建立健全的安全管理制度，能够发挥事半功倍的效果。安全管理制度的建立需要根据电气工程施工的特点以及细节对安全管理工作进行分配，明确各环节的责任人，保证所有人能够充分发挥自己的作用，提高施工过程的安全性。与此同时，施工单位还要设立安全管理部门，对所有安全管理工作进行监督。此外，作为管理者，必须提高自身的安全意识，加大力度对相关工作进行严格的监督，及时发现施工中存在的安全安全漏洞。制定针对性的措施解决这些问题，从细节入手，及时填补安全漏洞。

2.3建立安全防御体制

电气工程施工时，制定高效科学的安全防御体制对安全管理具有重要作用。制定安全防御体制时首先要结合电气工程具体特征，从全方位进行考虑，细化工作任务，将工作职责落实到个人，做到“环环有人管、细节有人设”，降低管理体系出现漏洞的概率。此外要组建专业的安全管理机构，安排专业人员对电气工程进行监督管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆管理人员需要提高自身综合素养，强化自身管理能力，积累工作经验，把握工作细节，从而能够对施工环节存在的弊端进行正确判断，降低因人工操作失误的几率，进行安全管理，例如电气工程企业可以邀请专家进行专业培训，结合电路原理、电子技术基础等主要课程，提高基础人员专业技能。同时要建立健全完善的监督管理机制，将内部监督和外部管理相结合，从制度出发监督管理人员。制定奖励和惩罚机制，将惩罚措施和奖励措施做到精细化，对施工环节中出现违规的人员进行严格惩罚，并给予相应警告。制定完善法安全管理机制，监督管理安全制度，可以提高安全管理水平。

3建筑电气工程施工质量控制措施

3.1加强施工前的质量控制策略

在电气工程施工开始前控制准备阶段的施工质量对于整个工程的施工质量会起到决定性作用。在电气工程的施工准备阶段要想加强质量控制主要可以从以下几个方面展开：第一，加强施工图纸的会审。因为电气工程的施工离不开基本施工图纸，而图纸会审又是施工单位、设计单位和建设单位共同完成，只有经过三家单位的共同确认，才能保证图纸的准确无误，避免后续施工因为图纸的参数错误而带来不必要的失误；第二，施工人员要仔细研读施工图纸涉及到的具体参数。施工技术人员要亲临现场做好施工技术指导，具体包括施工文件的编制以及施工概况的介绍，使得施工人员逐步明确电气安装施工的各方面信息，具体包括施工关键点位和施工规划等。另外还要不断完善规章管理制度，不仅包括国家制定的规章制度，也要根据企业电气施工的实际情况制定符合实际的工作准则和要求，这样才能确保施工人员获得明确的施工要点和方向。

3.2施工阶段的质量控制措施

在建筑电气工程施工过程中，需要采取的质量控制措施主要包括以下几个方面：第一，保证施工设备的正常运行。在建筑电气工程施工中，施工设备需要反复使用，可能会出现严重的损耗，一旦出现故障，就会对施工质量造成不利影响。因此，为了保证施工质量，必须在施工过程中对施工设备进行定期检修，如果施工设备出现故障或存在严重的损耗，需要对其进行及时的维修或更换。与此同时，还要为施工设备制定完善的保养计划，定期对其进行保养，确保这些设备能够长期处于良好的运行状态，保证建筑电气工程施工质量。第二，提高电气设备安装水平。在建筑电气工程施工中，由于工程结构过于复杂，因此对于电气设备安装的要求较高，只有不断提高电气设备安装水平，才能保证施工质量。为了实现这一目标，必须重视电气设备安装工作，保证电气设备安装的正确性。例如，在安装配电箱或配电柜后，必须做好固定，并对内部的接线情况进行检查，保证所有线路连接正确。此外，在做好相关电气设备的接地后，再进行线管与线槽中的接线，保证电气工程施工质量。

3.3工程检测验收阶段

在建筑电气工程施工结束后，必须要求施工方对现场施工的软件及设备进行必要的检测，包括电气绝缘电阻的测试、照明系统通电试运行是否正常、防雷测试不大于1欧等，并形成资料经监理工程师签字确认，通过对现场的资料进行全面核查，从而提升建筑电气工程质量。

结语

当前的社会经济在不断发展，只有更好地展开电气施工质量管理。施工管理及质量控制意识不足、制度不完善、方法落后等均是导致智能建筑电气工程质量缺陷的主要原因，为此，施工单位应当要提高施工管理及质量控制意识、完善施工管理及质量控制制度、改进施工管理及质量控制方法，以切实保障智能建筑电气工程的施工质量。

参考文献：

[1]袁春晖.建筑电气工程施工管理及质量控制[J].设备管理与维修，2019（14）：11-12.

[2]吴宝健.智能建筑电气工程的施工管理及质量控制[J].住宅与房地产，2019（18）：151.

[3]杨景聪.建筑电气施工管理及质量控制措施研究[J].住宅与房地产，2019（12）：143.

论文作者:廖仕刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/833170b52d05152a7f99bbef.html