# 安防监控系统在智能小区的实现方案论文_荣伟杰

摘要：随着社会基础设施建设的完善，普通居民住宅小区也在向智能小区方向转变。智能小区不仅能为住户提供舒适的生活环境也能加强小区的安全性。本文从安防监控系统在智能小区中应用的现状着手，对安防监控系统设计、产品、安装和稳定性方面存在的问题逐一分析，并就此提出相关改善措施，有效保护小区居民的人身和财产安全，并为关注这一领域的人士提供一些参考意见。

关键词：安防监控系统；智能小区；自助式报警亭

引言

伴随着我国国民经济不断发展，社会基础设施建设不断完善，人们居住的环境也随之改善。借助科学技术发展的成果，计算机技术和智能科技设备在各小区内的应用，使人们居住的区域逐渐向智能小区方向发展。智能小区不仅能为居民提供方便快捷的管家服务，还能通过安防监控系统24小时不间断地为居民生活安全提供保障，为居民提供更加舒适安全的生活环境，完善居民的居住体验。

1智能小区安防监控系统应用现状

近几年，我国城市化建设不断发展，经济发展的同时也给社会带来很大的压力，城市住宅小区安全问题一直是小区发展中一个重要问题。小区安全防护系统的建立已经成为衡量小区服务质量的重要标准。在我国，智能小区安防监控还处于一个应用的起步阶段，也存在诸多不足。首先是小区内部、周界和主要出入口虽然安装了摄像头，小区内的监控中心实行保安24小时轮流值守，但是保安人员不能同时监视多个视频图像，且不能长时间盯着显示屏看。而大多数小区配备的显示屏数目有限，大多用来轮循监控几十个甚至几百个摄像头，这样很难做到有效地实时监控。其次，小区联网报警系统并不完善。一些高档小区虽能每户都接入报警主机和紧急报警装置，联网到小区监控中心，然而真正正常使用的却不多。开发商为了自身利益，对此类产品的选用也不够专业和负责，加上报警产品专业化程度比较高，保安人员没有正确的使用。传统安防监控系统已经不能满足现代发展需要。

2安防监控系统分析

2.1前端环节

安防监控系统的前端环节通常由摄像机、镜头、云台、防护罩、监听器、报警探测器和解码器等部件构成。在这个环节把被摄体的光、声信号变成电信号，然后送入监控系统的传输分配部分进行传送。摄像机部分的核心是摄像机，摄像机的选择要充分考虑拍摄情况，把摄像机安装在合适的地方，以便能够实现整个监控过程没有盲点，要合理调整光圈、焦距、白平衡的范围，以便能够实现最佳的监控效果。

2.2传输与控制环节

安防监控系统的传输环节主要作用是实现对拍摄视频信号的传输，信号传输要及时、准确、完整、清晰、连续，这样才能实现信号的价值，如果在传输过程中出现差错，会影响整个安防监控系统。安防监控系统的控制环节主要作用是在监控中心通过有关设备对系统的摄像机和传输分配部分的设备进行远程操作。控制环节还对信号实现相应的树立与储存，把信号输出给电视墙系统。在此过程中必须保证控制环节的可靠性，以便实现安防监控系统功能。

2.3图像处理与显示

安防监控系统的图像处理与显示主要作用是把从现场传来的电信号转换成图像在电视墙显示器上显示，通过硬盘录像机实现画面的记录、检索与回放，电视墙显示必须实现不同画面实时展现的特点，以便提高安防监控的可靠性，更好展现安防监控的功能作用。

2.4防盗报警联动监控系统

将图像监控与报警联网系统有机地结合，将安全防范技术提高到一个新的水平，已成为当前安防工作发展的一个方向。安防监控系统的报警环节主要利用各种探测器覆盖整个小区的主要通道，结合系统设备连接到报警中心，实现报警系统联动监控。如果有人经过被监控区域，监控区域就会受到实时布防的影响，进而自动感应、报警。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这是与报警中心相连接的监控中心就会显示出被监控的区域，并作出相应的报警记录，方便日后查阅。为了更好的保证小区的安全，安装报警联动监控系统，对小区进行全面监控和报警的安全管理。

2.5系统供电与接地

智能小区安防监控系统一个重要的环节是供电与接地。供电系统是安防监控系统各个环节功能正常运行的重要保障，接地保护措施保证人身安全以及防干扰和防雷击。供电系统应设置主电源和备用电源，并能进行自动切换，且切换时不应引起系统误动作。在工作的过程中采用集中供电和分散供电相结合的方式，保障安防监控系统的正常工作。接地系统应采用专用接地线，专用接地线应用铜芯绝缘导线或电缆，接电线不能与电网零线短接或混接，接电线不能形成封闭回路。

3智能小区安防系统的研究与实现

某智能小区安防系统分为七个子系统，包括可视楼宇对讲系统、周界防范系统、电视监控系统、电子巡更系统、智能停车系统、家居安防系统、无线射频系统。其中：可视楼宇对讲系统包括围墙机、中心管理机、小区门口机、单元门口机和层间分配器；周界防范系统包括红外线对射器、接收器和报警主机；电视监控系统包括摄像机、矩阵控制器、录像机和监视器；电子巡更系统包括巡更巡检器、通讯座和信息钮；智能停车系统包括入口控制器、出口控制器、无源远距离读卡器和双路车辆检测器；家居安防系统包括门磁、窗磁、红外幕帘探测器和智能三鉴探测器；无线射频系统包括电子标签和阅读器。这七个子系统基本上涵盖了小区监控的全部项目，具有一定的覆盖性。

各个子系统通过以太网连接至服务器，通过有效的传输网络，在管理中心的电脑平台上进行集中管理，并可以通过软件实现各个系统之间的合作或单独。将本地分布式的数据及时更新到数据库中，客户端包括门卫监控中心实现本地监控，对于警情可以及时响应。用户还可以通过手机终端APP访问，管理人员也通过Internet远程访问，方便监控，公安系统通过Internet与服务器保持连接状态，实时监控小区的一举一动。

窗体底端

4智能小区安防系统应用中常遇到的问题与解决的措施

4.1安防系统产品和施工的问题

目前，市场上安防产品比较多，产品规格多样，这些产品的生产标准、接口方式以及系统构成等各有不同，导致系统很难实现协调工作，不能实现集中联网，同时也很难达到全面智能化效果。在此行业内还缺乏统一的设计规范、施工规范、验收标准等问题，导致很多安防监控系统项目出现设计不合理、施工质量不合格、验收不达标等问题。要解决上述问题必须制定统一的设计规范、施工规范和工程验收标准并遵照实施。

4.2安防系统设计设置不当

系统设置不当影响报警探测器功能的发挥，导致在设计安防系统在设备的设置不当问题，致使各子系统不能整合。在设计时往往讲很多技术问题遗留给集成商或施工单位，造成了安防系统设计不合理、系统集成性差、设备配置性能差等现象。

4.3稳定性不强

目前，我国安防系统的发展处于初级阶段，在系统设计方面往往过于追求系统功能的丰富性，导致系统功能的弱化、表面化以及功能叠加，导致系统的稳定性下降。解决此类问题的关键是在安防系统的设计中要重视功能稳定性、可靠性的设计，不能只考虑功能的多样化，而忽略了功能的稳定性。

结束语

随着网络技术与信息技术的发展，智能小区安防系统将向数字化、集成化、网络化方向发展，为人们提供更加安全、信息更全面的服务，提高小区安全管理技术。

参考文献

[1]邱智营.浅析视频安防监控系统在智能小区中的运用[J].文摘版:工程技术,2015(23):304.

[2]彭修杰.智能小区安防监控系统发展趋势分析[J].信息通信,2014(11):89.

[3]高素萍.智能小区安防系统的设计与实现[J].电气应用，2014，06：120-124.

[4]马克刚，韩江洪.智能小区中安防系统的研究和设计[J].合肥工业大学学报（自然科学版），2015，12：1519-1522.

论文作者:荣伟杰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/834634491ec871adea85ad3c.html