# 电力电缆接头测温系统的设计分析论文_刘波

国网广元供电公司 四川广元 628000

摘要：在我国现阶段的电力系统的运行过程中，为了更好的确保我国现阶段的电力系统运行的安全稳定性，在进行电力电缆接头预设的规则模型时，采纳有限的解析软件，可以有效的进行接头方位的温度场。在进行电力电缆的接头测温时，通过有效的研究和分析，通过温度测温系统的预设以及灵敏度，这在一定程度上提升了温度测验系统的稳定性以及灵敏性。

关键词：测温；灵敏性；稳定

引言

电缆的独特连接器端口是电缆设计类别中的薄弱环节；以连接器为特征的温度可以反映整个电缆的现有操作。为了清楚地了解电缆接头配件的运行状态，创建了一种具有在线特性的温度控制系统。 根据最初的传热理论，清楚地确定了电缆接头的特定热传导路径。使用有限元结构下的分析软件来查找布局。

1传感器依循的测温机理

根据紫外光的基本机理，制备出独特的光纤光栅测温附件。在制备这种配件之后，纤维芯的折射率由周期性布局的总体趋势突出；条纹的光栅效应逐渐突出，光纤光栅的新方法符合耦合原理的基本机制。 传输宽带光，产生独特的模式耦合；如果满足设定的窄带频谱，则执行的光被折射。如果原始光纤延长或缩小，则原始波长和相关的栅格周期将被替换，光纤光栅具有由温度应力构成的尖锐特性。如果光纤光栅的应力发生变化，与之相关的其他系数也会发生变化。可以看出，光纤光栅的反射波长和结构内的温度值将突出线性波动的趋势裸露着的光栅，反射波长和相关的温度变化将遵循以下曲线。

2接头布设着的温度场

2.1温度场依托的传热流程

交联电缆特有的热缩配件被认为是电缆连接器，例如10kV。在本规范下的电缆接头内，单芯电缆提供的接头将减小原始横截面尺寸。实际运行时，接头配件逐渐增加原负荷，温度值随之增加；在这个过程中，温度会同时变化，这被视为一个独特的瞬态过程。随着温度的升高，电缆连接器和随附的周围介质将增加固有的温差并消耗更多的热能。如果消散的热能相当于产生的热能，则在此期间的热流将呈现平衡趋势，并且电缆接头达到预期的稳定状态。可以看出，对于长时间运行的电缆，一周内的传热过程可视为独特的稳态过程，电源线的连接器可根据温度设定指示温度场。

2.2温度场的变更倾向

电源线独有的连接器配件设置在气缸的整体框架上；配件的固有横截面设置为圆形；随附的多层附件都添加了环特征的横截面积。 在长期运行期间，关节表面和区域内的周围空气将突出自然条件下的对流传热。 如果产生的热量和消耗的热量达到平衡，则检测到的温度值不会同时被替换。 在这种情况下，内导体的固有温度值和由表面层测量的温度值保持恒定状态。连接到电力电缆的接头附件，固有的材料特性和固有的结构特性不会随温度变化而变化。这些附件的预设导热系数在恒定状态下被认为是恒定的。突出显示了关节的横截面，表明基本上相同的趋势被设定为平面场。如果采用圆柱坐标，则可以延长接头的轴向，并且可以忽略传递的传热。温度沿半径变化，并且在接头的径向方向上存在增加的温度梯度。为此，该类别内的传热显示出一维特征。在单位时间段内，关节发出的所有热能与预设常数密切相关。诸如连接器芯的导体具有均匀的温度分布状态。线芯和相关接头以及连接到每个级别的附件可以忽略热阻值。

3 温度采集模块设计

3.1 温度采集模块整体设计

微功率微处理器通过收集，计算和判断数据，并通过无线通信将实时温度数据发送到接收设备，形成电气设备的温度测量系统。室内外设备电缆接头分别采用红外通信方式和无线射频通信。数据传输分为两个步骤。 第一步是接收设备通过无线通信与每个子温度采集器通信，第二步是通过RS485 / CAN网络将数据传输到变电站集中器。

3.2 温度传感器的选择

在这里，我们使用美国达拉斯的DS18B20数字温度传感器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆传感器可以根据我们需要测量的数据通过简单的软件调试执行9位和12位数字读数，并可以在短时间内转换数据值。9位和12位数字数字使系统更加紧凑和可靠。

3.3 MCU芯片的选取

设计选用AT89C51单片机，AT89C51单片机应用广泛，其加工精度完全满足我们的设计要求。在51系列单片机中，它的功耗低，可以为我们节省电能，因此AT89C51单片机功能强大。 可以应用于控制领域。

3.4 供电方案

由于室内探测器采用红外通信，设计功耗低，高压设备具有较高的绝缘要求，选择上述因素来供应普通电池。室外探测器由太阳能电池供电，因为它使用无线射频通信并消耗大量电力。

4设定出来的测温体系

4.1电缆孔洞特有的封堵

配电盘和系统内部的配电室底部有隐藏的电缆孔。 为了堵住这些孔，通常采用一定规格的防火隔板，具有防火性能的无机材料和购买的防火包装。 此外，具有有机特性的防火涂层和附着在电缆上的防火涂层也可以通过圆化和组合用作柔性堵塞材料，固定的堵塞层应该能够超过100毫米的厚度。如果确实堵塞，请使用电缆的特殊防火涂料在选定的密封层上进行涂漆。该涂层的预设厚度应限制在9毫米以下；特定于密封层下侧的电缆应能够超过一米的深度。隐藏在小孔下方的连接孔应采用一定规格的防火隔板作为支撑结构。围绕此类别的外围电缆，必须使用有机材料阻挡材料，仔细包裹和压实。使用无机状态的阻挡材料填充并致密其他空间中的这种小孔。在密封层的顶部，使用防火隔板来正确稳定密封层。购买这种隔板可以增加消防配件的原有美学特征并延长防火性能。附着在电缆上的有机阻挡材料必须超过上层类别的防火层。预设的间隔距离应大于20 mm，并突出显示几何图形。

4.2细化的测温架构

与电力电缆相关联的温度测量和控制系统包括在特定规格下的宽带光源，由光纤光栅支撑的传感器，在特定规格下的循环器，设置主计算机和微架构下的光谱仪。其中，该架构固有的宽带光源采用小规模的光源模块和ASE；上述模块可以加快原始输出速率，提高原始稳定性能。 循环器配有可重新配置的功能；它可以看作是通常采用的光环循环器，它增强了原始隔离特性并清楚地识别了设定方向。 具有望远镜特性的光学开关采用可逆结构的磁光开关，这种独特的开关可加快关闭速度并延长使用寿命。具体地，光源将根据设定的规格传输唯一的宽带频谱；发射的频谱将通过循环器进入连接的光开关。通过互通通道，可以实现多级光纤光栅；该架构的固有传感器突出了布局状态的独特布局。一种串联传感器，用于传输发射的频谱；在相应的情况下缩小波长，在可逆结构下扩展光开关，并将其传送到循环器；通过这样的附件，它被传送到微架构下的解调系统。

4.3细分出来的设计流程

电缆穿过墙壁留下的孔，包括配电板区域内的小孔和配电室内的孔。设置密封材料，包括组合情况下的有机阻挡材料，特定规格下的隔板，以及所选择的相关涂层。 电缆配件的小配件可以用有机防火堵塞材料正确密封；这种阻挡材料的厚度应超过50毫米。 使用选定的堵塞材料在出口方向填充管孔；添加的堵塞材料也应超过50毫米的填充厚度。 特定于电缆的保留端口应填充密集。为电缆层预留的电缆线仍然太多；本节预设的防火要求还包括上层要求。因此，在电缆层的中央安装天然防火部分，并进行仔细的分离设计。 通过这种方式，减少了用过的火灾部分。一个2米的长槽箱被用来准备这样一个防火部分，涂料阻塞了端口方向，应控制该级别的插头厚度。

结束语

在我国现阶段的电力系统运行的过程中，为了有效的确保电力系统安全稳定的运行，进行电力电缆施工时的温度测试非常的有必要，可以提高整体的安全性能。

参考文献：

[1]高小庆，姜芸.XLPE电力电缆过负荷温升与早期损坏机理的研究[J].高电压技术，2017，23（2）：62.64．

[2]李季，罗隆福，许加柱.电力机车主变压器油箱三维温度场有限元分析[J].高电压技术，2015，31（8）：21-23．

论文作者:刘波

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/1/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/839bd93d9bb8f36786badb35.html