# PLC电路在工业电气自动化中的运用论文_薛光远,俞海

浙江金固股份有限公司 浙江杭州 310000

摘要：PLC 电路在目前市面上发展的比较高新的技术产业运用过程中，更加精简了办公过程，而且可以有效提高工作的效率。对于 PLC 技术，它的广泛应用是时代的一个大特点，我们需要能有 PLC电路与自动化技术结合的能力， 能进一步促进电气工程自动化的发展，能更进一步发挥 PLC 技术的应用，提高在工作中的效率。促进各行各业的发展尤其是在工业电气设备自动化技术方面。

关键词：计算机；可编程逻辑控制器；电气工程；自动化。

引言

电气自动化对于工业生产来说十分重要，同时它也代表着一个国家现代化以及工业生产的程度。科学技术的快速发展，为电气自动化的发展与进步贡献了力量，计算机技术的使用，使得电气自动化实现了对工业生产的过程控制。对于相关的工作人员来说，将PLC电路运用到工业电气自动化当中，可以在实际生产当中对可能存在的问题及时发现并妥善解决，以此在降低故障率的同时，促进工业生产的发展与进步。

1发展趋势

PLC 技术是计算机技术中的重要部分，它可以有效地实现对工业生产地过程控制，促进工业生产的有序进行。PLC 电路对于工业电气自动化控制发挥着非常重要作用，目前我们国家的计算机技术取得了很大的发展。PLC 技术使用的是梯形图编程的方法，这种方式较为直观与清晰，相关的工作人员可以在短时间内掌握对该技术的操作方法。而且继电器被软件所取代，减少了接线的工作量，同时还不需要考虑节点的变位问题，对于一些所需要修改的程序，直接在硬件与软件上即可修改。软件具有耗损低、重量轻、抗干扰能力强的特点，即使工作人员缺乏一些计算机的知识，也可以进行常规的操作。在当前这个万众创新的时代，我们需要不断地将各种高新技术结合在一起，创造一种更加便捷更加有效的生产研究方式。通过分析 PLC 技术应用现状，可以发现目前的 PLC 技术还不够完善，在电气设备存储容量等方面都存在一定的缺陷。面对科学技术的快速发展，需不断发展技术， 让未来 PLC 技术在电气工程中的应用更加广泛，更加先进，更好地满足社会现代化需求。PLC 技术进一步发展了通信技术，在人工智能方面存在很大的发展空间，在这个科技社会不断发展，不久的将来，它会渗入到各个行业，朝着智能化、网络化、集成化等方面发展，促进我国工业化进程的发展。

2 PLC电路应用特点

2.1反应速度快

PLC 技术作为一项创新技术，目前还没有较好的发展的技术已经初步显示出了它的优点，PLC 技术的内部结构主要是辅助继电器，在传统技术的基础上，去除了内部的一些连接导线，使技术更加的方便、简单。与传统的继电器相比，他可以更快捷的进行运行命令，迅速完成所需要处理的信息。这些信息整合到一起，这在很大程度上提高了工作的效率。

2.2安全性强

在进行实际操作时，技术的安全性是必要条件， 只有技术纯熟安全，运行才能更加便利快捷，这就体现出了 PLC 技术的优点，它能够提高系统的应用的抗干扰能力，抗干扰能力可以进一步提高运行系统的安全性。在复杂的运行环境中，进行操作时，通过 PLC 技术的支持，进一步提高运行系统的安全性，避免因为运行不安全而造成的后续的一系列问题。随着 PLC 技术的不断发展，也促进了电气工程的进一步发展。

2.3操作方便

PLC 技术与传统的技术对比，操作方法简单得多，比较直观，使操作人员能够更容易理解。操作人员能够在原本的技术上稍微简单学习，能够在短时间内掌握操作技巧，避免操作人员的疏忽导致的设备故障等后续问题处理，提高电气设备的运行效率，进一步发展电气工程的自动化功能。

3 PLC电路在工业电气自动化中的运用

3.1在智能化中央空调中的应用

传统的继电保护电路不具有复杂的逻辑功能，进行一般的数字控制也是较为困难的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时对于以往的继电保护电路，创建适宜的逻辑控制的设计难度较大，相应的维护也相对复杂，在实际运行中容易出现问题。随着 PLC 技术的出现和应用，传统的继电器逐渐被淘汰，PLC 技术具有自诊断和联网功能，控制系统使用维护方便，抗干扰能力强，能有效适应当前的网络结构，并能在中央空调制冷系统中取得很好的应用效果。在智能中央空调中，上位机控制系统的运行需要执行过程参数检测、数据分析等功能。因此在智能中央空调领域有着非常广阔的发展前景。

3.2在皮带运输系统中的应用

PLC 技术在皮带运输系统中的运用，主要适用于煤矿企业。它的操作方式与传统的继电器方式不同，更为人性化。主要为手动操作以及自动操作，两种操作方式可以实现自由切换，不需要其他的辅助条件。它还可以高效地控制设备的运行，有效地掌控系统中各设备的开关，相关的工作人员可以根据实际的需要，对设备实现有选择的管理。同时在出现一些故障时，它还可以实现自我诊断，及时预警，这也是 PLC 技术越来越受到更多企业青睐的原因。

3.3在电力系统中的应用

随着中国节能减排工作的不断深入，高产电力企业的目标是提高效率，减少资源浪费，对辅助自动控制水域的要求非常严格。许多大型电力企业采用 PLC 技术代替以往的继电控制，借助信息模块，控制器可以实现工艺过程的独立控制和生产的有效协调。PLC 技术可以运用在除灰系统中，比如输送风机、加热器等，可以有效提升电力系统的除灰水平，进而提高整个系统的工作效率。

3.4在火电厂中的应用

PLC 技术在火电厂的应用包括顺序控制、开关控制、调速器控制和闭环控制。首先，在顺序控制的应用中，顺序控制和开关控制在火力发电系统辅机系统的流程中得到了广泛的应用，特别是在节能要求不断提高的情况下，一方面利于企业的发展，另一方面也在最大限度地减少能耗。在生产过程中，车间的自动化控制水平越来越严格。许多大型火电企业的PLC 控制系统有着非常广泛的应用，可以有效地替代以往的继电控制。随着技术水平的不断发展和提高，PLC 控制系统在实际应用中可以独立控制工艺流程，也可以实现整个生产工作的有效协调。其次，在开关量控制的应用中，一般情况下是采用电磁继电器。由于系统中较多的电磁元件，无法有效保证系统的稳定性和可靠性。同时，由于复杂的布线和维护困难等因素，PLC 的应用越来越广泛，能够有效地保证系统的稳定性。

在实际应用中，系统能结合具体的运行情况发出正确的信号，并在系统出现故障时自动启闭。PLC 系统在实际应用中也可以简化二次接线。为了进一步提高供电系统的稳定性，还可以采用PLC 作为备用电源。通过编程可以进行多样的运行方式，而且它不仅具有高可靠性，同时接线简单，成本较低。再次，在调速器控制的应用中，目前的调速器已逐步发展到计算机调速器阶段。PLC 控制系统包括不同的单元，如缓冲调节单元和速度控制单元，实现对调速器调节和速度测量的控制。最后，在闭环控制的应用中，火电厂的水泵的数量不断增加。由于 PLC 技术在火电厂中的运用，泵的连续运行实践可以根据 PLC 顺序控制模块分为主泵与备用泵。火电厂的水泵控制一般包括常规控制和 PLC 控制两种方式，以保持水泵的连续稳定运行。总的来说，PLC 技术的使用对于火电厂来说是十分有利的。

4结束语

PLC 电路的多优点是它成为电气自动化重要部分的主要原因，与传统的继电保护技术相比，其控制系统具有较强的抗干扰能力，可以应用于不同复杂的工业环境，在电气自动化中的应用越来越广泛。为了更好地促进 PLC 技术的发展，需要进行相应的改进与完善。而且相关的工作人员有必要不断地学习以及研究 PLC 技术，促进该项技术在电气自动化中的运用，同时通过 PLC 技术与工业生产间的有机融合，促进工业生产的发展与进步。

参考文献：

[1]李春明，德湘轶.基于 PLC 技术在电气工程自动化控制中的应用分析[J].南方农机，2018（11）：142.

[2]王宪华.基于PLC 技术在电气工程自动化控制中的应用分析[J]科技创新与应用，2019（05）：151-152

[3]谭威.基于PLC的工业控制系统的设计与实现[D].湖北:华中科技大学,2007.

[4]郝久清,肖立.PLC控制系统的可靠性设计[J]. 自动化仪表,2005(11):21-24.

论文作者:薛光远,俞海

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83aee98ed73aabb5f9c7a2be.html