# 电力建设工程中电气专业与土建专业施工配合的有关思考论文_牛俊峰

中国核工业二三建设有限公司 四川省乐山市 610005

摘要：随着我国现代化建设的不断发展和更新，我国电气建设工程中电气专业与土建专业的施工配合也成为社会所关注的焦点。电气专业与土建专业作为电力建设工程中的核心，若无法相互配合施工，将会影响电力建设工程的施工质量和施工进程。因此，本文就电力建设工程中电力专业及土建专业的施工配合进行分析和研究，并提出相对应的改进策略。

关键词：电力建设工程；电气专业；土建专业；施工配合

引言

由于社会以及科技的飞速发展，目前我国电力建设主要往大型环保电厂、可再生清洁能源和智能电站方向发展。电气专业和土建专业都是电力建设工程施工中的重要组成部分，直接影响着电力建设工程项目的施工安全和质量。随着国家对电网及电力设备安全质量要求、业主对施工工期和工艺质量要求日渐提高，电气专业和土建专业施工配合协调变得日益重要。在电力建设工程的施工过程之中，只有电气施工人员和土建施工人员相互配合、密切沟通交流意见，才可以保证工程施工的安全和质量，保证工程施工的顺利进行。

一、电力建设工程中电气专业与土建专业配合施工重要意义

电力建设工程施工过程中包含许多专业工程，需由不同专业相互配合共同完成施工过程的。这些专业有着多方面的相互关联，只有这些专业之间相互配合，协调工作，才可以保证整个工程的顺利完成。电气专业和土建专业关系密切，具体施工中，电气专业相比土建专业具有一定的滞后性。如果不同专业的施工人员不相互配合，则会出现干扰、影响对方工作的情况，十分不利于工程施工的顺利进行。因此，在工程施工过程中，重视各施工项目的协调与配合，对于顺利完成整个施工项目十分必要。在展开施工时，必须对土建专业与电气专业的配合施工给予重视，为工程的顺利施工提供保障。

二、现阶段电气专业安装施工和土建专业施工存在的问题

（一）施工材料的质量问题

在电力建设工程的施工过程中，施工材料质量好坏直接影响整个工程的质量。现阶段，工程建设施工过程中，普遍存在着施工材料质量不合格的问题。因此，在工程施工过程需要对所有材料进行及时验收，实现严格质量把关。土建工程中的施工材料质量问题会导致电气专业的绝缘性差、温度系数大而熔点低等问题，从而影响整个工程的顺利进行。

（二）施工人员的综合素质不高

我国电力建设工程施工人员整体综合素质有待提高，大部分施工人员并不具备专业施工技能，设备操作不规范。目前，工程建设施工过程中，很多电气专业施工人员掌握电气专业知识，而对于其他专业的施工知识并不了解。还有一部分电气施工人员具有较丰富的现场施工经验，电气专业理论知识掌握不够，对于施工设计图纸理解不足，经常导致电气工程的预留管道位置错误等。在电力工程的建设施工过程中，在预埋管线和电力设备施工时，其施工人员要有一定的电力工程专业知识。通常，土建专业的施工人员属于土建施工人员，并不能够顺利完成电气专业的电力设备安装和管线预埋工作。在这种情况下，工程建设过程中，不同专业对彼此之间了解不全面就会导致相互影响、彼此限制的情况发生。

（三）施工过程的问题

电气专业和土建专业配合施工的过程中会受到很多因素的影响。如果电气专业的管线和设备安装过程中出现问题，则会留下安全隐患。施工过程中施工企业需要采取有效措施，及时反馈检查工程质量。电力建设工程施工企业需要培养具有现代施工安全管理理念的施工人员，做好施工工程的监督管理工作，对电气专业的管道铺设、设备安装等及时检查，保证施工安全和质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电气专业与土建施工配合的建议措施

（一）提高施工人员综合素质

电气专业的施工人员在施工过程之中，不仅需要可以看懂本专业施工设计图纸，还需要看懂土建专业施工设计图纸，了解土建工程的施工方法和施工工艺，保证电气专业和土建专业的相互协调。同时，土建施工人员必须对电气专业的预埋管道和预埋件等进行及时了解，一旦发现不合格产品，及时提醒电气专业施工人员进行调整。工程施工过程中，应对施工人员进行专业培训，让施工人员了解并熟悉非本专业的施工知识。组织不同专业的施工人员在施工过程中相互配合施工，提高施工人员专业素质和协调能力，实现电力工程施工过程中电气专业和土建专业的相互密切配合。

（二）加强对施工材料的审核

在工程施工过程中，电气专业和土建专业应采取有效措施解决施工材料不合格问题。在电气专业施工过程中，要合理选用电力施工设备，保证电力设备正常运作。同时，电气专业的施工人员要提高现场设备利用率，降低施工成本，有效提高工程整体进度。

（三）电气专业与土建专业施工在施工准备阶段的配合

在施工准备阶段的项目设计阶段，电气专业设计人员应向土建专业设计人员提出自身的要求。在土建工程施工展开时，电气专业技术人员应同土建施工技术人员协同起来，对电气专业和土建专业的施工图纸开展共同审查，减少差错的出现。电气专业的安装人员要全面、深入了解土建工程的施工图纸，学习与土建施工进度相应的施工技术，对于梁柱及屋面、地面的连接方式熟悉掌握，将连接方式与电气专业的安装方法进行校对检查，确保工程中电气专业的安装方法适应于土建工程施工。在展开土建工程施工时，应提前准备好电气专业安装过程所需配件并做好预埋件和预埋管道的准备工作。

（四）电气专业与土建专业施工在土建施工阶段配合

在土建施工展开时，应按照土建施工中混凝土浇筑的进度要求逐步开展电气专业中预埋管件和管道预留工作，这是电气专业施工工作的关键。在土建工程施工中，完成搭设模板之后，主要的工程就是放线工程，放线工程应根据预留管道，大型设备、配电箱盘、插座等的位置及尺寸放线。在底筋铺设完成后，可以开展管道铺设，对预埋构件合理放置并充分固。最后的封模工作之前需要对前两个工作开展质量检查，旦发现不足之处要及时给予有效修正，同时做好土建专业电气专业施工的交接。确保各处符合相应要求之后开展浇混凝土工作。

四、结束语

电力建设工程施工是一个专业性强、高度复杂的施工过程，需要多种专业安装相互配合，合理安排施工顺序。采取有效技术措施完成不同工种之间的配合，加强协调管理。从而使电力建设工程整体施工质量得到显著提高。在工程施工过程中，电气专业和土建专业作为重要的组成部分，必须采取有效的措施实现两者的配合施工，从而保证整个工程施工的顺利进行，保障工程的施工安全、质量、进度和工艺。

参考文献：

[1]刘海波.土建筑工程和电气安装工程的施工配合[J].科学技术创新，2017，15（17）：42-43.

[2]胡超，蹇杰，刘洋.浅析输电线路电气安装与土建施工的配合[J].科技风，2017（19）：174-175.

[3]金拯.试论电力工程安装与土建施工配合的施工技术[J].建筑工程技术与设计，2017（7）.

[4]邵京华.建筑工程电气设备安装施工技术要点的思考[J].居舍，2017（36）：59.

[5]陈志君.浅谈建筑工程电气安装与土建施工的技术配合[J].城市建设理论研究（电子版），2017（24）：147-148.

论文作者:牛俊峰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84344431ddc77e52a6706566.html