# 浅析泵站管理中的问题及对策论文_赵年海

安徽省阜阳市阜南县老观乡水利站 安徽省阜阳市 236300

摘要：近年来，随着我国经济的快速发展，水利工程建设的也十分迅速。泵站作为我国水利工程的重要部分，承担着供水、抗旱、除涝、防汛等多项任务。由于在泵站运行管理中存在一些问题，导致泵站的功能作用无法得到充分发挥，需准确了解泵站运行管理中的问题，对其进行规范化管理，为泵站提供更加稳定的运行环境。鉴于此，本文针对泵站运行管理中存在的问题进行深入分析，并根据实际情况提出一些具体的管理方法。

关键词：泵站管理；问题；对策

引言

泵站是进行水资源调配、抗旱除涝以及防洪减灾的重要水利工程，在推动地方工业以及农业经济发展中发挥了重要作用。随着经济建设以及城镇化建设的不断推进，泵站的功能作用逐渐扩大，不仅可以进行农田灌溉排涝，同时还要承担改善城镇环境的责任。但就目前情况来看，当下的泵站运行管理已经不能满足实际需求，其存在的各方面问题已经严重影响了地方经济发展。就泵站运行管理中的问题进行分析，并对问题的解决对策进行探讨。

1加强泵站管理的重要性

为促进泵站运行管理的顺利进行，使泵站运行管理更具有规范性，应深入了解泵站运行管理的现状问题，结合泵站的实际情况进行综合考虑，不断完善泵站运行管理制度，加强泵站的维护维修，提高管理人员的综合素质，从多方面提高泵站运行管理的效率和质量，使泵站的运行故障得到及时发现和消除，为水利建设事业的发展提供有利环境。

2泵站运行管理中存在的问题

2.1规划设计标准低

伴随当前经济发展速度进一步加快，原有的泵站建设时间比较早，设计水平有限。泵站标准不高，已经无法与当前的要求相吻合，在建设的初期选择的模式运行效率不高，而且，具有较高的管理难度，因为设计水平不高，造成很多设备无法达到现行的标准，没有合理的机电设备进行配置，这就造成无法进行很好的升级更新，运营成本比较高，造成泵站运行过程中出现一定的安全隐患。

2.2技术比较落后，设备老化严重

根据现状来看，一些泵站运行管理存在着一些技术上的问题，受到泵站设计、生产及管理水平的限制，没有对泵站进行合理布局，整个运行管理过程缺乏规范性。由于上述因素的不利影响，给泵站运行管理引入新的技术带来更多困难，比如现代管理模式、泵站自动化系统等。同时，设备老化问题也是制约泵站运行管理引入新技术的重要因素。一些泵站的使用年限已经较长，大部分设备的老化现象较为严重，不仅降低了机器的绝缘性能，也给泵站运行管理带来诸多安全隐患。此外，有些泵站存在着严重的碳化、沉陷及裂缝等问题，既影响了泵站的运行效率，也造成了一定的经济损失，不利于泵站运行管理的科学发展。

3泵站运行管理的实践与思考

3.1建立链条模式，科学管理泵站设备

由于设备老化，所以在管理的过程中需要对其进行更好的管理，对这些设备产生影响的因素非常多，在日常管理的过程中，需要对他们进行细化和分析，将设备根据重要性进行分类，分为上中下三类，分类做好管理工作，让管理成本得到控制。另外在设备管理，技术经济指标方面进行考核，纳入到主管领导的年度季度考核当中，将一些具体的指标和措施落实到各责任人手中，与此同时，让他们更好的对岗位职责进行了解和明确，与经济挂钩，要求运行班组更好的做好检修和保养工作，将可能出现的安全隐患排除掉。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行设备安全管理的过程中，需要专业人员到场，主要是在进行设备管理的过程中必须到场，在设备问题处理的过程中必须到场，在设备工作协调的过程中必须到场，在设备检查的过程中必须到场，与此同时，需要注意及时将问题发现并处理，确保设备在关键期当中能够具有良好的运行状态，这是在抗震救灾过程中，需要保证的基础条件。泵站想要长时间没有较大的安全事故，一定要做好设备管理工作，并且进一步进行摸索，在实践的过程中形成有效的管理模式，也就是链条模式，这种链条模式需要相关责任人签订责任状，并且与下面的基层管理人员进行管理责任书的签订，在运行过程中，上至站长、副站长，下至普通操作人员都需要进行责任承包合同的签订，形成一套相互监督制约管理的体系。

3.2加强泵站的维护维修

为确保泵站的正常运行，减少设备故障的发生概率，工作人员必须要定期做好清洁工作，确保机房的干净整洁，避免设备运行受到灰尘的影响，从而有效提高泵站的运行效率。同时，工作人员应积极做好电气设备的定期检查，以便能够准确掌握电气设备的运行状态，确保电气设备没有短路、漏电等现象。对于一些运转部件要做好加油工作，对于故障问题要及时进行处理，从而使泵站的使用性能和使用寿命得到有效提升。此外，要根据电气设备的技术状态和使用情况制定季度或年度检修计划，按照检修计划对设备进行检修，并针对设备故障问题进行有效处理，并及时找出设备故障的发生原因，继而采取有效的预防措施，使设备运行中的隐患得到有效消除。由于设备在运行过程中，常常会受到自然因素和自身因素的影响造成不同程度的磨损问题，工作人员也要仔细检查设备运转部位的磨损情况，对于一些磨损严重的部位要及时进行更换处理，以此保证设备的正常运行，使泵站的运行质量得到有效保障。

3.3加强泵站管理队伍建设

工作人员是保证泵站正常运行的核心条件，因此为了提高泵站运行的安全性、高效性，就需要加强泵站管理队伍建设，提高泵站管理队伍的整体素质，进而提高泵站运行管理的工作效率。泵站管理队伍素质的提高可以通过以下几个渠道，第一，对泵站管理人员加强技术培训，例如机械类知识、电工类知识以及安全类知识都有进行定期培训，而且要进行实战考核，提高员工对知识的应用能力。第二，以老员工带新员工进行内部培训，让工作经验丰富、专业技术水平高的老员工对新员工进行培训，这样实际操作性强，可以通过实践活动让新员工深入了解工作内容，促进新员工快速成长，提高业务能力。第三，对员工进行岗证考核，实行持证上岗制度，通过提高准入标准提高员工的专业技能。第四，对各个岗位加强监督，实施岗中考核制度，对员工的业务能力进行评估，激励员工自我学习、自我提高。

3.4泵站运行防火防护措施

泵站对电气火灾的发生采取周密的预防措施，防范于未然。防火防护措施具体如下：①站区地面建筑物、屋外电气设备周围及主泵房、辅机房均应设置消火栓及放置充足的灭火器。对于重要电气设备电气室，应以布置二氧化碳灭火器为主。②为在发生火灾时能及时防止火势蔓延，保证人身安全，应在电缆室、控制室、变压器室之间采用防火墙、防火间隔等划分成独立的防火分区。③对于易燃段的电缆局部或端部及沿重要回路电缆的全长，应用防火包带包扎或防火涂料护层；也可将电缆置于封闭的金属盒内或穿钢管敷设，防止电缆引燃和延燃及重要回路的电缆在事故过程中烧毁。④在低压三相四线系统中，对于可能产生严重的负荷不平衡电流时选择零线截面积应与相线截面积相同，防止零线长时间过载绝缘损坏引起火灾。⑤安装火灾自动报警装置。⑥各种消防及防火设施安排专人负责，定期检查，并做好记录。

结语

综上所述，泵站由于建设年代较为久远，管理水平不高，因此在实际运转中存在着多种多样的问题，有必要根据其出现的问题制定相对应的解决策略，提高我国泵站的管理水平，不断发挥经济效益以及社会效益。

参考文献：

[1]乔守江，晋心乐.泵站运行中存在的问题及对策[J].安徽水利水电职业技术学院学报，2017，9（1）：65-67.

[2]孟广清，杨晓久，李迪平等.中小型泵站运行管理中存在问题及对策[J].江苏水利，2017（5）：33-34，37.

[3]潘冲.泵站运行管理中存在问题及对策[J].城市建设理论研究（电子版），2018（16）：4126-4126.

论文作者:赵年海

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/848e16660460550dc38b81e6.html