# 在天然气净化厂智能化仪表应用分析论文_白一海,马海潮,李昊玺,仝立远

长庆油田分公司第一采气厂 陕西榆林 719000

摘要：天然气净化处理的自动化是通过自动化仪表、自动化技术与生产工艺及设备的有机结合来实现的，自动化仪表与系统正进行着一场新的“变革”，即仪表的智能化、数字化、网络化与开放性。仪表的智能化技术不但改善了仪表本身的性能，还影响到了控制网络的体系结构。工业现场仪表的智能化，代替操作人员的部分直接劳动，使生

关键词：智能化仪表；应用

一、智能化仪表功能特点

智能化现场仪表属于一种高新技术产品。以微型计算机为主体代替传统仪表中常规电子电路而设计制造。具有外部系统和操作人员双向通信手段，用于发送测量、状态信息，接受和处理外部命令的变送器。主要接收和输出标准的、连续的电模拟量信号，可由用户编制程序，组成各种数字式过程调节装置。它将回路控制、数字运算、逻辑运算及通信等多种功能集于一体，实现了自动测量、自动记录、自动数据处理。实质上在线测量的检测仪表一般为变送器，输出为标准信号的传感器，4mA-20mA或1V-5V，（电流制优于电压制）。

智能化仪表比传统的仪表具有了无可比拟的功能特点。

（一）智能仪表的功能

1.智能仪表有了可编程功能

由于有了先进微处理器技术和软件，这些都可以很方便的用软件来处理，减小了仪表体积，降低了系统的复杂性、简化了系统结构。大大减轻了硬件的负担，又增了丰富的处理功能，并提高了可靠性及抗干扰性能。

2.智能仪表有了记忆功能

以往的仪表采用组合逻辑电路和时序电路，只能在某一时刻记忆一些简单状态，当下一状态到来时，前一状态的信息就消失了。但微机引入仪表后，由于它的随机存储器可以记忆前一状态信息，只要通电，就可以一直保存记忆，并且可以同时记忆许多状态信息，然后进行重现或处理。参数设置以就地设置为主。

3.智能仪表有了计算功能

由于自动化化仪表内含微型计算机，因此可以进行许多复杂的计算，具有很高的精度。可以确定极大和极小值、被测量的给定极限检测等多方面的运算和比较。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.仪表有了数据处理的功能

智能仪表能对测量数据进行整理处理，实现各种复杂运算。数据通信采用点对点方式。

（二）智能化仪表的特点

1.仪表的测量精度高

由于自动化仪表的中心控制系统是微型计算机，可以进行快速多次重复测量，然后求平均值。这样就可以排除一些偶然的误差与干扰。

2.仪表的准确性高

测量时自动校准能力，即零点校准和仪表的内浮基准自校。校准时不需要打开机盖，不需要调整任何元件，可以是机内状态始终保持稳定。智能变送器集成了智能仪表全部功能及部分控制功能，具有很高的线性度和较低的温度漂移。

3.仪表的可靠性好

智能仪表如果发生了故障，不但可以自检出来，而且可以自诊断出发生故障的根源，提醒操作人员注意，从而保证测量控制工作的正确性或可靠性，常见有开机自检、周期性自检、键控自检。

4.仪表能够实现复杂的远程控制功能

实现智能化以后，一些常规仪表不易实现的功能，在自动化仪表中就很容易实现。将信息无障碍地传输，网络互连，系统的可互操作。

二、智能化现场仪表应用管理

仪表覆盖面比较广，为了突出重点，结合净化装置生产实际情况，降低维护工作量，对现场检测仪表进行分类管理。实践表明，假如我们能够执行规范的维护操纵和及时的现场仪表检查，则可确保仪表时刻运行在最佳状态。按期及时完整的校验维护记实，可及早的发现可能导致事故的隐患或苗头。

（一）、定期校验

严格按照测量管理体系要求建立完善计量器具台账，基本信息的采集录入准确，原始记录填写，计划实施记录，使用、封存和报废计量器具严格执行标准作业程序。

（二）、加强日常巡检

为了保证仪表正常工作及提高使用寿命，我们在日常工作当中严格落实六级巡检制度，特别是班组、技术员两级，针对常见故障发生前的现象，做了详细的巡检表格，进行认真检查。

（1）现场观察表头显示面板，确认液晶显示面板上的各项参数都处于正常运行状态，运行参数都处于正常值范围内，在显示的记实内没有泛起任何故障和报警信息。

（2）主要抓好重点关键仪表的监控、生产重点过程监控，定期对全厂的控制与检测类仪表进行检查，每天对远传数据和各生产单元运行参数查看、比对，排除仪表故障，为装置参数监控分析和优化调整提供可靠依据。对出现的异常情况进行原因分析，及时采取相应调整措施。

（3）检测回路电流、PV值、量程在仪表与系统间的匹配。

通过记实上述巡检结果，分析是否有任何显著的偏离正常运行状态的事情发生。

（三）、及时维护

每当生产过程中遇到这样那样的控制不准问题时，仪表人员必须第一到达现场解决。对发现的问题及时纠正和追溯。

三、智能仪表应用管理的建议

通过各装置的智能仪表经多年运行验证，仪表运行平稳，通讯正常，实现了应有的检测、控制和联锁功能，对各装置生产平稳运行起到了可靠的保障作用。但随着仪表使用年限的增加，仪表故障次数逐年频繁。解决问题的建议：

1、仪表维修技术还停留在传统仪表的模式，以换代修，增大了维修成本。当今的仪表人员，在不断提高业务水平的同时，还要了解工艺，也得跟的上时代的发展，对新生代仪表工，要做到懂、会、修。

2、智能化现场仪表的硬件越来越紧凑，使得仪表维修变得非常复杂。加大仪表维修人员的技术学习，提高对智能化仪表的认知，学习仪表新知识、新规范、新技术，感知仪表发展的新方向。

3、结合智能化仪表强大的功能特点，充分使用智能仪表所含信息技术，提高系统的整合应用水平，使用尽可能多的信息管理软件。实现仪表高速、高效、多功能、高机动灵活等性能，发挥智能仪表不可估量的作用，更好为天然气净化处理自动化服务。

论文作者:白一海,马海潮,李昊玺,仝立远

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/848fba25a94711ba85965db5.html