# 浅谈电气自动化技术在电力系统中的应用论文_玉河

身份证号：45010319840111xxxx 广西南宁 530000

摘要：伴随着微电子信息技术和电力电子技术的飞速发展，电力拖动的控制业已走出了工厂，现代生产自动化系统当中所承担流水线工作的全部控制设备在传统的电子拖动（电力传动）控制下显得很吃力。因此，运用电子技术及自动化技术，提高在交通、农场、办公室和家用电器等多个领域都获得了较为广泛的运用。本文主要针对电气自动化技术在电力系统中的应用及发展方向做一些探究。

关健词：电气自动化；技术；电力系统；应用

随着我国电气工程自动化水平的不断提升，在电力系统工程中采取自动化检测和自动化控制的装置，对电力系统进行有效的调节和控制管理。随着我国社会经济的快速发展，电气企业使用新的信息技术，全面提高电力工程的自动化水平，促进电气自动化的发展。电气自动化技术就是运用了具有自动检测功能和自动化控制的装置，可以实时对电力系统进行远程调节、控制、及监控。在信息化技术大力发展的同时，通过信息监测技术能够实现对电力工程的远程控制与管理。从而在最大程度上保证电力系统的工作安全。

1、电气自动化技术应用的意义

电厂电气自动化系统的应用大大提高了电厂的工作效率。在电厂电气中采用自动化系统有效地降低了人力的劳动程度,采用自动化系统能够实现电厂生产过程的全程监控,保证其技术优势,减少了安全事故的发生,保证企业的经济效益。电气自动化系统能够对机组运行的数据进行及时的跟踪和收集、归档,并为机组维修和保养提供参考数据。根据机组运行情况及运行信息分析机组状态,为保障电厂机组的安全稳定运行奠定了基础。在我国电厂电气自动化的实现使得电力系统技术水平整体提高,促进了电力市场整体进程的加快。在电厂中采用电气自动化技术为现代企业的发展提供了强有力额的技术支撑,为电力企业综合技术能力的有效提升打下了坚实的基础

2、电气自动化技术在电力系统中的应用

2.1、在计算机中

计算机控制技术在电力系统中具有很重要的作用。在电气自动化相关技术中，计算机技术也是重要的技术之一。在电力系统运行的很多环节，比如配电，变电等各个环节，都有计算机技术的渗透。智能电网技术是计算机技术中较为典型的技术。其在供变电和输配电等各个环节中都能得到广泛的应用，也是实现智能化配电的关键组成部分。电网调度自动化技术也是计算机技术最重要的技术之一。在电网的运行过程中，通过利用电网调动自动化技术对不同层次级别电网进行合理有效的调度和分配，能够将我国的电网设备构成合理科学的一个整体，能够更加有效地收集准确的信息和数据，并对电网系统进行有效的监控来保障我国电力系统正常稳定的运行。计算机网络的信息化技术能够对电力系统的信息进行集成，实现对电力系统各项工作信息进行记录和整合。电网调度最重要的组成部分就是电网调度控制中心的计算机网络系统，在计算机系统的联结下，这些系统形成了一个自动化的电网调度系统，并将整个系统结合起来。其它的主要组成部分还有服务器，变电站终端设备，工作站，调度范围内的发电厂，大屏蔽显示器，打印设备等。计算机在电网调度自动化的作用下不仅要能够实现对电网运行安全分析的监控，也要实现实时数据的采集工作，更要实现电网运行安全分析的监控，还要实现实时数据的采集，还要实现实时数据的采集更要实现电力系统的电力负荷预测以及状态估计的功能。所以，电力系统专用广域网连接的测量控制以及下级电网调度控制中心等装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2、PLC系统

PLC指的是继电触控技术与计算机网络技术相结合所发展的一种产物，电气自动化技术与PLC系统的有效结合，能够克服传统控制系统中非常复杂而且庞大的接线系统的弊端，传统的接线控制系统耗能大且可靠性低，利用PLC系统可以实现灵活的接线方式，而且能够增强系统的可靠性，因此PLC系统也受到了广泛的应用。PLC系统内部具备完善辅助性继电器，代替了以往旧式的机械继电器，通过其内部逻辑关联来替代以往导线相接方式，而这种样式的继电器，其节点的变换时间基本上为零，不需要对继电器的回放系统中的数据进行重新验算，也可以保证系统运行的稳定性。另外，将PLC纳入到电气自动化系统的应用范畴中，可以增强系统的抗干扰能力，比传统意义上的继电器具有更强的保护作用。同时，PLC系统对运行环境的要求较低，即使是在恶劣的环境和条件下，也能够实现有效的预备运转，且操作简单，而这种生动且直观的简洁生产流程也更加便于操作人员对电气自动化技术的掌握。

2.3、变电站及配电自动化

变电站自动化技术是采用现代通信技术、先进的计算机技术、电子技术以及信息处理技术，实现对变电站的二次设备的重新组合和优化设计，从而减少了人力资源的浪费，减低了变电站及配电站工作人员的工作强度，提高变电站及配电站人员的安全性及整个系统运行的有效性。不仅如此，变电站自动化技术还可以多层次、全方位地对多种电气设备的运行状况进行安全检测以达到高效控制的目标。在实际的应用中，主要通过新型的设备代替以往的电磁式装置从而使得现场的监视操作更加智能化、可视化。变电站自动化除了满足变电站运行操作任务外还作为电网调度自动化不可分割的重要组成部分，是电力生产现代化的一个重要环节。随着对科学技术的应用以及监控设备的更新，种综合性的自动化监测系统能够提高变电站运行的稳定性，降低运行维护的成本，高质量输电过程，经济效益提高很多。

3、电力系统中电气自动化技术应用方向

3.1 电力系统自动化实时仿真系统的应用

该仿真系统在可提供大量实验数据的前提下，还可多种电力系统的暂态及稳态实验同步进行，还能用以协助科研人员测试新装置，且多种控制装置都能与其构成闭环系统，从而为灵活输电系统及研究智能保护的控制策略提供了一流的实验条件。电力系统数字模拟实时仿真系统的引进，方便了对电力系统负荷动态特性监测、电力系统实时仿真建模等方面进行深入研究，从而建成具备混合实时仿真环境的实验室。

3.2综合自动化技术与智能保护的应用

目前，国内的综合自动化领域的研究已达到国际先进水平，智能自动化保护技术领域的研究相对处于国际领先水平，研制的分层式综合自动化装置能够适用于各种电压等级电站。将国内外最新的人工智能、网络通信、微机新技术、自适应理论、综合自动控制理论等应用于电气自动化保护装置中，对电力系统自动化保护的新原理进行了研究，可以大大提高电力系统的安全水平，使得新型保护装置具有智能控制的特点。

3.3电力系统配电网自动化技术

该技术采用的模型为最新国际标准公共信息模型，输电网的理论算法采用与配网实际与高级应用软件相结合，负荷预测时配合应用人工智能灰色神经元算法进行，最后进行潮流计算时采用配网递归虚拟流算法。电力系统配电网自动化技术取得了重大技术突破，主要表现在信息配网一体化、高级应用软件、配网模型、中低压网络数字方面，最终，解决了载波正在配电网上应用的路由、衰耗等技术难题，正是因为采用数字信号处理技术，才得以提高了载波接收灵敏度。

4、结语

电气自动化设备具备高速高效的特点，能够节约成本，减少电厂工作人员的工作量，因此在电力系统中得到了普遍使用。电气自动化设备利用发展的计算机网络技术，充分提高电力系统中机电设备的使用效率，保证了设备运行的安全和稳定。

参考文献：

[1] 宋伟军.电厂电气自动化系统概论[J].电力科技，2010（2）.

[2]常志鹏.电厂电气自动化系统应用现状及发展[J].工控资讯，2011（2）.

[3]孙佳.火电厂电气自动化技术应用的分析[J].电气应用，2011（1）.

论文作者:玉河

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84c0050ea069cc5263822a10.html