# 电力系统变电运维隐患风险与应对措施论文_刘鑫,柏跃润,常文婧

（国网安徽省电力有限公司检修分公司 安徽 230009）

摘要：电能是人们生产及生活中必可不少的能源之一，稳定的电能能够为人们生产及生活提供一定的便利条件。变电运维是电力企业管理工作中的重要内容，通过其可以对电力系统运行的稳定性进行提升，使供电质量有所保证，但是在实际工作过程中仍然存在一些隐患风险，例如：人员风险、设备风险及环境风险等，上述情况使变电运维工作无法取得预期效果，并且对工作人员的人身安全会产生一定威胁，为此如何有效规避隐患风险需要引起电力企业的重视。本文分析了电力系统变电运维隐患风险与应对措施。

关键词：变电运维；隐患风险；应对措施

变电运行和维护的过程中，变电站主要的工作职责是制定科学完善的工作规范和相关的程序，该工作的质量对于变电运行的稳定和安全有着十分重要的影响。但是在日常工作中依然存在着较为明显的违规操作现象，进而产生较多的安全隐患和安全事故，因此针对这些问题必须采取有效的应对措施，才能更好的保证变电运行的质量和水平。

1变电运维风险防范的必要性

近几年，福建连续发生多起高压输电线跳闸，甚至发生故障促使大面积停电，对于电力公司以及当地都造成巨大损失。其原因多是施工人员违章施工破坏了电力设备以及异物飘挂于输电线而引起的，意外因素难以避免，然而，施工人员引起的停电现象却可以避免。据统计，2012年以来，福建全省共排查出电力设施隐患4853起，其中保护区作业施工864起，违章堆放物品221起，违章建筑896起，超高树竹2983起，其他111起，已协调解决4028起，协调解决率达83%，为电力网正常运行带来巨大保障。由此可见，变电运维风险防范的必要性。

2变电运维中存在的风险

2.1变电运维工作人员存在的隐患风险

由于变电运维工作人员是变电运行维护工作的主要参与者，因而其综合素质水平的高低将会直接决定风险隐患是否产生，并且变电运维工作也不仅仅只是像表面上看那么简单，实际上其涉及了多方面内容，明确要求相关工作人员一定要具备专业化的知识技能，能够充分掌握了解电力系统设备的内部结构，具有熟练的操作手法，并且还能对变电运维工作原理深入研究，进而为变电运维工作的顺利展开提供保障。但根据目前的实际情况来看，虽然变电运维工作人员的总体数量较多，但专业化的高素质人才相对来说却较为匮乏，进而导致变电运维整体效果不佳。除此之外，即使具有众多的专业化高素质人才，但由于其具有较大的工作量，因而非常容易出现强度较高的疲劳式状态，大大增加了变电运维的隐患风险，甚至还存在一部分专业素质水平较差的变电运维人员，在具体工作中由于自身的不认真和防范意识较差致使一系列故障现象的出现，如擅自解锁操作。

2.2对环境隐患风险进行分析

环境风险主要指在恶劣天气或者自然条件的影响下引起的故障问题，自然风险具有不可控的特点，电力企业无法很难进行预测和防控，使电力设备或者其他设施损坏的几率增加，例如：在降雨天气时在雷击的影响下会使电力设备出现接地故障或者短路的情况，对正常供电会产生一定的影响。此外如果未做好除湿通风一类辅助设备的维护工作同样会对电力系统运行产生一定风险，例如：通常情况下电力企业会将高压室设置在一楼位置，在地表潮气及电缆沟潮气聚集的影响下高压室会出现湿度过大的情况，在发生此种情况时需要使用除湿通风设备进行相应的处理，如果除湿通风设备维护不当便会无法取得预期效果，使高压设备的绝缘性降低，在后期出现意外事件的几率增加。

2.3变电运维管理制度存在的隐患风险

现阶段仍然存在一部分电力企业不具备健全完善的变电运维管理制度，进而致使电力系统运行的开展由于受到制度的限制，具体操作性并不强，而相关工作人员在变电运维工作中也具有一定的随意性，为其埋设了巨大的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如：在进行变电运维的具体操作时，由于对制度要求疏忽麻木，因而大多数工作人员仅仅是通过自身的以往经验展开操作，对实际情况和危险点缺乏基本的调查分析，从而容易致使隐患风险进一步激化。

3变电运维所存在的风险的应对措施

3.1加强变电运维工作人员的管理与培训

变电运维工作的正常运行与运维工作人员本身的专业水平及素质息息相关，因此，加强变电运维工作人员的培训与管理是减少运维风险的重要一环。其一，企业应加强对变电运维人员的安全教育，增强人员本身的安全意识，以便工作人员对本身工作的危险性具有正确认知，并严格落实运维操作的规章制度。其二，企业应加强工作人员的专业知识培养以及操作能力培训，以便工作人员能够顺利解决变电运维过程中所遇到的风险，从而减少大型事故的发生。其三，企业应加强公司的管理制度，将责任落实到个人身上，从而促进员工的积极性，保证运维系统的安全稳定运行。只有这样才能够保证我国电力系统的正常可靠运行，更好地发挥变电运维作用，更好地满足我国社会经济增长需求。

3.2电力设备维护的措施在

电力设备维护方面，应当建立相应的维护机制，对设备进行定期的变更、检查、清扫、维护，及时发现存在的问题和隐患。另外，要确保维护机制的落实，约束工作人员的操作行为，确保安全机制执行的有效性。在维护用具的选择上，应尽量使用高质量、技术先进的用具。例如，在仪表或监测装置中，配备绝缘操作杆，防止工作人员直接接触变电设备。可采用高流速水冲洗设备上的脏物，提高设备维护效率。在变电设备使用前、使用中和改造后等阶段进行科学、有效的检测和评价。在电力设备的维护当中，工作人员在发现缺陷及问题时，应当进行详细记录，并及时向管理人员汇报，以便能够及时采取相应措施进行处理，确保设备良好的运行状态。如果在检测过程中发现了一些紧急情况，工作人员应当第一时间向主管领导汇报，描述设备故障的形式、类型、状态等，并根据设备的实际情况给出相应的处理意见。在得到批准和允许后，要立即进行维护和处理，争取在最短时间内完成设备的维修，排除设备故障，使其恢复正常的工作和运行。

3.3建立健全的隐患风险控制体系

第一，积极构建完善的风险识别体系，能够根据工作人员的不同岗位划分相应的区域，进而展开逐层识别，便于准确找到变电运维中容易导致风险隐患事件发生的不利影响因素，并根据具体问题具体情况制定相应的风险隐患控制方案，为变电运维中各个环节内容的有效落实提供保障。第二，积极构建现场风险控制体系。在变电运维工作人员具体展开工作之前，其要对可能发生的潜在风险进行详细调查，并将其控制在合理范围之内。第三，加强对工作人员的风险隐患意识培养，进而充分激发其工作的主动性和积极性，将风险隐患控制体系合理应用到具体工作之中。

3.4运维各项技术资料的系统管理

变电运维的过程中，只有在各项技术资料十分完善的情况下才能使运维人员对变电运维的具体情况予以事先了解。在电网运行和维护的过程中，完整的资料有着十分重要的意义，在大规模检修的过程中，应做好与运维人员的沟通和交流工作，向技术人员提供所需的全部资料，在工作中不断提高资料管理的质量和水平，此外还应设置专人对资料进行整理和归档，进而更好地促进运维管理的科学化和规范化。

4结语

总之，在新时期的发展背景下，电力资源逐渐成为人们日常生活中的重要组成部分之一，然而根据目前情况来看，电力运行存在的隐患风险较为严重，如果不对其实行有效的变电运维控制措施，将带来严重的安全隐患。因此工作人员在进行变电运维工作时，一定要落实好隐患风险控制制度，并采取相应的解决措施避免出现隐患情况，从而为电力系统的安全可靠运行提供保障。

参考文献：

[1]王振善.浅谈变电运维中隐患风险分析与应对技术[J].通信世界，2015.

[2]李博.变电运维中隐患风险分析与应对技术[J].科技与企业，2014.

论文作者:刘鑫,柏跃润,常文婧

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8540750d53ab1fd2253f7284.html