# 电气施工中强电施工电缆安装技术研究姚聿亮论文_姚聿亮

摘要：在目前城市人口越来越多的形势下，也渐渐地突出了城市供地紧缺的问题。因此出现了越来越多的高层建筑，而这可以解决城市供地紧张的问题，然而，如此会造成高度集中人口，并且这几年来因为人们生活水平的改善和电气大量增加了类型与数量，还有增加了电气用电功率，在合理的程度上提出了更高的供电质量要求。在电气施工中，电气施工过程中最关键的程序之一就是强电施工，强电工程的基础又是电缆安装工程技术，因此强电施工人员，唯有把电气施工中按照强电电缆的施工做好了，整个电气工程中强电施工的安全性和稳定性才可以合理的提高。

关键词：电气施工；强电施工；电缆安装；技术研究

引言：一直以来，电气工程施工都是一项直观重要的工作，因为中国经济的迅速发展，中国的电气施工工程也渐渐的向多元化与复杂化发展，所以，当前最为重要的就是要怎样来做好电气施工中强电施工的电缆安装这一环节的施工技术。为加强电气强电施工安全的等级，防止出现强电施工电缆安装技术没有合理应用而导致用电安全问题，要实施分析探讨电气强电施工技术，让建筑电气施工工程的质量从基础来提高。

1、电气施工中强电施工电缆安装原则

1.1电气施工中强电施工电缆安装的流程原则

强电安装电缆施工的时候需要先把电缆敷设的基本程序确定好，通常状况下，我们都遵循“从里到外，从上到下”的基本顺序程序的原则，工程建筑中的强电系统通过这样的敷设程序可以保证合理、安全稳定的运行，对电缆敷设的程序进行优化，可以保证整个电气施工项目能够跟整体建筑施工的工程施工要求相符，防止了由于施工过程不标准而发生应用问题。在实施强电施工的时候，需要确保从变电系统开始敷设电缆，然后再敷设动力系统的电缆，最后再敷设照明系统的电缆这一流程。在这施工过程中，需要依据现实情况，实施分析不同的电力设备，其运行参数要进行合理的预设，然后确保整个电气施工项目的稳定性和系统性。在应用强电施工电缆安装技术的时候，前提是施工现场地质要进行勘探，施工现场的地质地形条件与环境要全面掌握好，要对施工图纸的每一项施工内容进行绘制与审核，清楚确定不同安装的要求，提前处理前期预埋件，了解所有地形施工的相关信息，事先实施调整优化与控制，保证强电施工电缆合理有序的实施安装，这样强电施工电缆安装的就可以确保协调性与匹配性。并要重视强电与弱点系统的合理距离，强电施工电缆安装中不能发生强、弱电相互干扰的情况。详细而言，强电施工电缆安装技术运用的程序为：首先，前期准备和预留预埋件；其次，对配电设备和电缆进行安装；再次，连接安装回路控制和电气设备；最后，实施分区调试与全系统送电调试。

1.2电气施工中强电施工电缆安装的施工要求

电气施工中在进行安装强电电缆的作业中，要严格遵循工程施工的每一项规范，以完成合理的匹配电缆的安装。工程项目内的预埋信息在强电电缆的施工前要进行全面的梳理与摸排，以确保电缆施工过程合理的使用。

2、电线电缆的几种类型

2.1阻燃电线电缆

阻燃电线电缆对比其他类型的电线电缆有着更高的燃点，所以可以能够预防火灾，就算出现了火灾，只要有阻燃电线电缆就可以快速的阻止火势扩散。

2.2耐火线电缆

关键在各类消防安全措施中运用耐火线电缆，由于耐火性电缆具有很好的耐火功能，就算是在火灾环境之中让其出现燃烧，这电缆还是可以确保电路的完好无损并可以继续正常的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3无卤低烟阻燃耐火电线电缆

在制造电缆的材料中不会含有卤素，如此在燃热的时候就不会出现部分有害气体危害到环境与人体，除此以外，与耐火电线线缆对比具备较大的优点，具备更好的耐火能力，可以在燃烧的环境下实施保护线路设备。

2.4无卤低烟阻燃电缆

在制作这种电缆的材料中不会含有卤素，在燃热的实施也会出现危害人体与环境的气体，这种电线电缆是属于环保型的，除此以外，这种电缆也相对高的实际应用功能，也相对偏远的价格，因此在目前建筑施工中这种电缆的使用率是比较普遍的电缆之一。

3、电力施工中强电施工电缆安装技术分析

3.1电缆管铺设技术

铺设电缆管的过程有着特别高的施工技术要求，在敷设电缆管的时候，首先，部分基础设施需要尽可能的避开，假如在敷设的时候遇到一定要穿过的基础设施时，就一定要使用合理的保护措施。在安装管线的时候，要确保管线正确的对应上管盒的接口，同时在实施焊接管口的时候，要确保平滑的焊接表面。除此以外，在孔内还需要预留0.4~0.6cm 的管线长度。目前所应用的管线通常都是PVC材质，这种材质的电缆管有着非常强的抗腐蚀性和抗酸碱性功能，而且其比较低的生产成本，因此在市场上得到了广泛的应用。然而在实际使用中，这种材料还是有着较大的缺陷，在后期使用的时候非常容易出现变形，相对而言相对低的强度和耐高温功能。因此，在实施敷设电缆管的时候，首先就需要确保是平直的电缆管，不可以出现弯曲，如此后续穿线的工作才可以顺利的展开。

3.2管内穿线技术

在完成管道敷设工作以后，管道内部的穿线工作就可以进行了，在实际展开穿线工作中，需要增强注意下面几点内容：首先，实施清扫电线管道的内部，这样来保证穿线过程流程不会受到其他的因素影响。除此以外，管道的内部还要应用布条或者是滑石粉来实施清洁处理，保证不会有水汽与杂质出现在管道内部，这样穿线过程管道对电线出现的摩擦也可以降低，预防导致损坏线体；其次，在清洁完管道内部工作和出水汽与杂质工作以后，引线操作就能够马上展开。在引线的时候，火线、地线和零线是管道内部的三种电缆线，在现实引线操作中，必须要区分开这三种电缆线，防止出现接错的情况。区分电缆线是特别简单的工作，通常状况下通过电缆线的颜色来进行区分就好，电缆线不一样的颜色所代表的电缆类型也是不一样的。

3.3敷设电缆

第一，在电缆敷设以前，要实施检查电缆的规格与型号，保证其跟设计要求相符。同时，电缆要进行检查有没有出现损坏的情况，还有是不是拥有优良的绝缘性。电缆要通过试验检查合格后才能投入应用。第二，电缆在实施封口的时候要确保其严密性，同时也要对其实施绝缘试验。第三，在实施敷设电缆的时候，要保证不会发生交叉的情况，并要整齐的排列好电缆，同时也要确保牢固性。要根据从上到下的顺序来分配强电与弱点控制的电缆。当同侧敷设电缆与控制电缆的时候，要保证控制电缆的部位上方是电缆的部位。假如在普通支架上，则只能敷设一层控制电缆，假如是敷设在架桥上则不可以多于三层。

结语

总的来说，电气施工过程中最为重要的就是做好强电电缆的安装，因为现阶段电气项目工程越来越复杂、越来越大的施工难度，必须要把电缆施工工作做好。需要结合每一个基本的原则，在电气施工中，要掌握好强电电缆安装牵涉到的基本问题与要求，然后对电缆安装的每一个操作要点进行确定，最后保证可以充分的发挥出相应强电电缆的最佳应用运行效益。

参考文献

[1]高少华.电气施工中强电施工电缆安装技术探讨[J].江西建材，2017（17）：199+204.

[2]刘淑杰.关于电气安装工程强电施工技术的分析[J].通讯 世界，2017（4）：120~121.

[3]李志俊.电气施工中强电施工电缆安装技术研究[J].商品与质量,2019,(7):89.

论文作者:姚聿亮

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月5期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8562005288bee291c2568786.html