# 建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计研究论文_华猛华

（杭州坤信电力设计有限公司 浙江杭州 311100）

摘要：由于我国社会不断发展，经济不断进步，人们的生活条件也变得越来越好，在科技不断发展的背景下，建筑工程施工技术也得到了相应的提高，需要构建出电气化以及智能化的建筑工程。

关键词：建筑电气；电气工程；强电施工；优化设计

电气工程属于建筑在施工过程中的重要构成部分，而强电施工又是电气工程中的重要影响因素，要想保证电气工程质量，就必须要做好强电施工工作，强电施工对于整个建筑工程的影响都非常大，因此，本文主要探讨强电施工的具体方法。

1.建筑电气工程中强电施工与设计存在的问题

1.1变电、配电系统与用电负荷标准不匹配

按照当前建筑总体用电要求，必须形成相应的建筑用电符合标准，一类和二类建筑每套的用电负荷必须要达到的标准是4千瓦，三类和四类建筑每套的用电负荷达到的标准应该是6千瓦。在具体的工作中，很多施工设计部门都没有具体的研究建筑的变配电系统和用电负荷标准，比如，没有明确说明建筑内部变电配电室的设计要求，也没有明确说明住宅总配线的设计要求，因此，建筑的变电配电系统没有匹配相应的用电负荷标准，将电气工程的整体质量得以影响，增加了施工成本，将工期得以延长，同时，没有将明确的设计图纸设计出来，施工单位在具体的施工过程中还要进行二次设计，从而造成了相应的经济损失。

1.2存在着系统安装问题

当前大多数建筑电气工程中强电施工与设计的设计要求都达不到相应的标准，在安装配电箱的过程中，没有正确的安装方法，没有掌握正确的安装技术，因此在使用配电箱时很容易断电漏电，人们的安全得不到保证，不能够正常的生活，还有一些电器安装管道井的接入方式不正确，电线接头也没有固定牢靠，没有设计出合理的照明系统线路，因此照明系统的质量不够好，影响了人们的正常生活。

2.建筑电气工程中强电施工与设计的解决策略

2.1严格把控施工材料

由于市场上的材料变得越来越多，拥有多种型号的材料，并且相同的材料拥有多种不同的品牌，如果想提高电力工程的安全质量，就必须要选择出符合国家质量认证的材料，尺寸型号上必须要适合工程的使用，在处理材料时，必须要选择合适的工具，结合材料的特性，选择处理方式，让施工人员在现场进行把控，从而将合适尺寸的材料制造出来。在焊接的过程中，如果发现了破裂的材料，必须要立即更换，不能够使用破裂的材料，在完成施工之后，密封处理所有的电气设备，还要检验连接处，将相关的安全保护措施做好。

2.2严格规范电器箱盒

电气箱盒一般都是位于墙体中间，必须要将施工图纸设计好，精确设计电器箱盒的位置，展开精确地计算，按照相关电气工程安全规定，展开图纸的设计工作，在链接定位时，一定要选择出合适的圆形金属管，固定处理内部的管线，然后再用混凝土固定，将每一根管线的位置预留出来，保证内部电线的安全使用。

2.3预埋处理设备电源

大多数地上的电线管都是直立形状，必须要将这些电线管排列整齐，人工维护起来才更加方便，对于地下部分的电线管，一定要做深埋处理，在展开地下深埋工作之前，必须要做好相关的检查验收工作，对于参与此工作的人员，做好相关登记工作，保留相关数据。在开始地下深埋工作之前，一定要做好暂时填封工作，从而将地下部分设备的安全性得以保证，防止地下设备受到损坏，造成不必要的人力物力浪费，一定要做好地下深埋部分的密封工作，选择的填充物一定要具有防老化性，埋入地下室的电线管才不容易受到损坏，从而才能够安全使用整套设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4设计出合理的供电照明系统

在进行建筑电气工程强电施工与设计时，必须要按照相关要求，规范设计建筑供电系统和照明系统，相关施工单位必须要依照建筑内部的电力需求，按照相应的设计标准，正确科学地安装，从而才能够保证供电系统配电箱的实用性，保证它的安全性。另外，在安装照明系统时，必须要依据建筑照明的特点，将节能灯使用起来，不能够使用普通的白炽灯，一定要做到节能环保，对于公共场所的照明灯而言，可以选择电量耗能低的LED灯具，秉持着可持续发展理念，设计供电照明系统，不能造成资源的浪费。

2.5严格按照用电负荷标准

在设计变配电系统时，必须要严格按照用电负荷标准，在设计建筑电气工程的过程中，一定要设计好变电配电系统，科学合理地设计出建筑内部的变配电室，从而让整栋建筑的需求得以满足。在安装强电施工电器时，要想保证工程的顺利进行，就必须要符合相关用电负荷标准，测试电源插口，利用小型电器展开测试，电源接线的方式一定要正确，如果不正确，需要调试，调试成功之后，再与设备连接，将电力消耗管理体制建立完善，满足当前用电现实需求，秉持着可持续发展战略，严格按照相应的用电负荷标准，从而建筑内部电力才会畅通无阻地运行。

2.6优化设计高压配电

高压配电属于整个工程配电中最重要重要的部分，最近几年，电气工程领域创新了设备，采用了真空装置，此种装备的使用效果很好，安全系数最高，以往的老式设备会出现很多安全隐患，摆脱了以往产品中在消防安全上的不足，并且它的体积比较小，节省了很大一部分空间，将施工成本得以降低，具有较强的灵活性，大大提高了安全性能，因此成为了炙手可热的产品，目前已经广泛使用该设备。并且在高压配电优化设计过程中，还必须要注意一个问题，不能使用没有必要使用的电器软元件，首先，可以节约成本，其次，如果使用太多不必要的电器元件，会让整个高压配电室装备的运电负担变大，造成电力资源的浪费，会抑制电力的安全输送，影响设备的安全性，因此要减少元件的使用。

2.7优化设计低压配电

在日常生活用电中，最重要的设备就是低压配电设备，不同的建筑物需要不同的设计线路，不然就会影响它的使用效果，必须要将低压配电设备的出现回路得以减少，配比出正确的参数，从而让整个设备安全地运行，并且非同层的建筑物类也应该安装性能相同的低压配电设备，从而降低成本，设计好相关参数，才不会影响人们的正常生活，不会造成断电的现象。

3.结束语

电气工程属于建筑在施工过程中的重要构成部分，而强电施工又是电气工程中的重要影响因素，要想保证电气工程质量，就必须要做好强电施工工作。但是在建筑电气工程中，强电施工与设计都还存在着问题，变电、配电系统与用电负荷标准不匹配，必须要形成相应的建筑用电符合标准，很多施工设计部门都没有具体地研究建筑变配电系统和用电负荷标准，并且还存在着系统安装问题，在安装配电箱的过程中，没有正确的安装方法，没有掌握正确的安装技术，因此在使用配电箱时很容易断电漏电，人们的安全得不到保证，因此需要采取具体的解决措施，严格把控施工材料，设计出合理的供电照明系统，优化设计高压配电与低压配电，从而保证人们的正常生活。

参考文献：

[1]周海俊.建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计研究[C]// 科技与企业——企业科技创新与管理学术研讨会.2016.

[2]秦尚成.刍议建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计[J].电子制作，2014（23）：280-281.

[3]郑力德.刍议建筑电气工程施工中强电的施工与优化设计[J].民营科技2016（9）：42-42.

作者简介：

华猛华（1965.1.7－），汉族，籍贯：浙江省桐庐县，高级工程师，本科，单位：杭州坤信电力设计有限公司，研究方向：电气工程设计。

论文作者:华猛华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8563211f9b142b19ec3af609.html