# 浅谈电气工程的质量控制论文_刘飞虎

广东天安工程监理有限公司 510670

摘要：在电气领域发展的过程中，做好电气工程质量控制是非常重要的，控制电气工程的质量会直接影响到电气领域的进步和长远进步，这便要求对电力工程质量控制的影响因素进行研究，找到措施对电气工程质量进行控制，不断的提高我国电气工程的质量，满足人们的使用要求。

关键词：电气工程；质量控制；影响因素；措施

随着社会经济的发展和进步，建筑中电气化程度在不断的提高，在建筑中的作用也更加的突出，电气工程本身的质量不但会给工程造成严重的影响，还会给电气装置运行情况造成严重的影响，甚至还可能会诱发比较大的安全事故，这便要求电气工程施工的时候，必须根据相关的法律法规进行控制，保证其安装质量，将电气工程的作用真正的发挥出来。

一、给电气工程质量造成影响的因素特征

在电气工程安装的时候，涉及到的领域比较广泛、施工的时候时间跨度比较长、参与到施工中去的工作人员比较多，这也增加了电气工程施工过程中的影响因素，这些影响因素的存在会直接给电气工程的质量造成严重的影响。通过分析可以发现，这些因素都具备下面几项特征[1]。

（一）给工程质量造成影响的因素比较多

影响电气工程施工质量的因素比较多，比如说土建工程的施工质量、设备选购的质量、材料的质量、安装的场所、施工时候的工序和工艺、施工人员本身的素质、检测设备以及施工工具本身的质量、施工时候自然条件等等。此外，由于施工工期本身便比较长，施工进度和周期都会给工程质量造成严重的影响。

（二）工程质量存在明显的不确定性

在电气工程施工的时候，会涉及到很多的方面，比如说施工周期、使用的原材料、施工人员、施工设备等一些因素，这些因素是可能随时会发生一定变化的，不同工程阶段，完成的任务以及任务完成的时间都有明显的区别，比如说初期需要进行预埋、接地以及管道线路的敷设、进行设备安装基础的施工、后期还应该进行设备的安装。这也让质量控制更加的困难，并且呈现出明显的不确定性，这便要求在进行工程建设的时候，对施工细节进行重视，认识到施工质量管理的重要性。

（三）工程质量要素连贯性比较强

在进行电气工程施工的时候，各个建设环节都环环相扣，若是施工的时候存在一两个要素不合格，很容易导致整个工程施工出现连锁反应，给工程质量造成严重的影响，与此同时，工程质量不合格也会影响工程施工更好的进行。比如说安装的时候，设备本身的平整度以及基础尺寸存在不合格的情况，都会给设备安装质量造成严重的影响，这便需要在进行电气工程质量管理的时候，必须对各个要素以及施工阶段进行控制，确保每个阶段的工序都合格，避免出现不合格工序进入到下一个施工阶段中去的情况。

二、控制电气工程质量的对策

在进行电气工程施工的时候，和其他施工程序一样，存在明显的共性，需要做好施工准备、施工阶段、施工后的验收和使用之后的维护等阶段，所以，对电气工程质量进行控制也应该从这几个阶段出发。

（一）做好准备工作

在进行电气工程施工的时候，做好准备是整个施工的前期准备阶段。在这个阶段中应该合理的计划材料、施工人员以及施工计划的准备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先应该根据需要进行施工计划的制定，并保证施工计划本身的可操作性和周密性，进行施工设计图绘制的时候，应该保证期科学性，精确的掌握相关设计图纸，这样才能够及时的找到其中存在的问题或者漏洞，并及时的进行纠正；其次，选择施工队伍的时候，应该选择基础扎实，比较负责的队伍，在施工前应该对施工人员本身的专业素质以及施工技术水平进行评估和考核，对施工人员的操作标准进行规范；再次应该对各类计量器具进行调试和安装，并保证其有效性和合格性；最后还应该做好图纸交底方面的工作，确保施工单位和施工人员能够全面的掌握施工图纸。除此之外。还应该对设备选购以及材料运输进行明确，确保设备和材料的质量能够满足电气工程施工的实际需要[2]。

（二）施工阶段的质量控制策略

在进行电气工程施工的时候，对其进行质量控制非常重要，必须做好这个阶段的控制。

1、施工操作必须严格

在电气工程中，其施工图是经过了研究和论证的，施工图和工程目的、要求以及相关的法律法规都相符。这便要求施工人员在施工的时候严格根据图纸要求进行，严格规范施工操作的行为。与此同时，施工的时候，还应该严格根据施工工序进行，保证施工步骤的合理性，并且施工人员必须根据相关的步骤进行施工，规范自己的施工行为，做好工序之间的交接和确认，特别是对于存在的隐蔽工程，必须严格控制其质量，避免出现返工的情况。

2、对设备质量以及原材料质量进行控制

在电气工程施工的时候，设备质量以及施工材料的质量会在一定程度上决定整个工程的实际质量。这便要求必须严格控制施工原材料的质量，若是材料不合格绝对不能够运用到施工中去。在材料进场之前应该做好验收工作，保证材料的质量。在施工的时候，还应该认识到设备维护的重要性，确保其运行能够正常，保证工程施工的进度和实际质量。

3、规范施工标准和工序

在电气工程施工的时候，质量控制必须根据相关的规定和要求进行。安装柜子、台、盘、箱的时候垂直度偏差应该在千分之一点五以内，相互间接缝允许误差应该在二毫米以内，成列盘面存在的偏差应该控制在五毫米以内。此外，还应该重视电缆桥架水平安装和垂直安装，对其支架间存在的误差进行控制，确保误差在规定的范围之内。

4、做好安全管理

电气工程安装的时候，安全管理是质量管理的前提，在施工的时候，使用的一般都是强电，虽然一般都是在断电的情况下进行电气工程施工，但是还是具备很强的危险性。所以必须根据需要制定严格的管理制度和操作流程，定期的排查施工安全情况；其次，应该重视安全教育，让施工人员意识到施工安全的必要性，在施工的时候为了安装安全和自身的安全根据安全条例工作，并自觉的配备一些防护工具，提高施工的安全性[3]。

（三）验收以及维护阶段的控制

这个阶段主要是评估和鉴定施工的成果，找到存在的问题和不足，提出意见进行改进。在验收的时候必须根据相关的规范标准进行，保证专家结构本身的科学性和合理性，施工方也应该保证设备运行的稳定，给验收工作更好的进行奠定基础。

三、控制电气工程质量的时候，需要注意的问题

在建设项目中，电气工程非常重要，在对其质量进行控制的时候，应该注意到下面几点，处理好关系。

（一）控制质量和进度之间的关系

质量和进度本身便具备明显的关联性，若是质量不达标，那么进度控制也没有意义，若是一味的重视质量，那么很容易出现工期延误的情况。所以应该根据需要进行质量标准的制定，合理的安排工期，把握好进度和质量之间的关系。

（二）控制好质量和成本之间的关系

质量控制和成本控制也有着直接的联系。在电气工程施工的时候，应该严格的比较多个方案，在确保质量能够达到要求的同时，选择经济合理的方案。此外，在保证质量的同时，还应该重视施工优化，尽量的节约成本。

结语：

在进行电气工程施工的时候，必须做好管理工作，特别是严格控制施工管理技术。电气施工本身的危险性比较高，对技术要求也比较高，只有真正的做好施工管理，根据相关规定进行施工，才能够提高工程质量，保证施工安全。

参考文献：

[1]赵连跃.浅谈电气工程质量控制的管理[J].中国新技术新产品,2011,（02）:170.

[2]张璐.浅析电气工程的质量控制及管理方法[J].机电信息,2011,（30）:31-32.

[3]谭紫薇.浅谈电气工程的质量控制与分析[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2009,（12）:214.

论文作者:刘飞虎

论文发表刊物:《基层建设》2015年8期

论文发表时间:2015/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/857cc8ac0449662355ea756c.html