# 房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术研究论文_包扎尔别克•阿合提

（新疆新能源研究院有限责任公司 新疆乌鲁木齐市 830026）

摘要：在房屋建设期间地基基础工程作为项目基础条件，对比其他的地面上层建筑有更为高标准的要求，因为其最终对整个房建工程的承载力都有着重要意义。由此可见地基质量会直接影响项目工程质量。基于此，对房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术进行研究，仅供参考。

关键词：建筑施工；基础；结构工程

引言

相关的工作人员要按照房屋的需求选择合适的质量的重物，我们可以知道，目前我国建筑行业的房屋地基还存在着一些问题，这就要求相关的工作人员要不断提高自身的技能，推动产业的发展。

1加强对房屋建筑地基基础性工程技术研究的重要意义

众所周知，地基基础性工程是确保房屋建筑安全、稳定的基础性施工，如果地基结构不稳定，就会给房屋建筑埋下重大的安全隐患，甚至是引发安全事故，后果不可想象。因此，为了确保房屋地基结构能够安全稳定，降低房屋建筑结构失稳现象发生的几率，相关施工人员就必须加强对地基基础性工程技术的研究，通过对地基基础性工程技术的研究，不仅可以使施工人员了解掌握施工地区的地质条件，从而更好的运用地基基础性施工技术，还可以保证房屋建筑在施工完成投入使用后，各项功能都能够充分发挥。由此可见，随着社会不断发展，为了给人们提供一个更加安全可靠、稳定舒适的生活空间，就必须加强对房屋建筑地基基础性工程技术的研究。

2房屋建筑地基基础工程施工技术的特点

2.1复杂性

房屋地基修建的复杂性。由于我国地域广阔，不同地区的自然环境不同，因此，在进行房屋建筑时，要对周围的环境情况进行充分地分析之后，才可以开展相应的施工。房屋地基修筑的复杂性首先体现在土质的复杂性，我国的地域广阔，气候条件复杂，造成不同地区的自然环境不同，土质的多样性是影响房屋建筑的关键因素之一。通过对有关的资料进行分析，我们可以知道，我们土质的种类十分丰富，包括：黄土、黑土以及冻土等等，土质的复杂性在一定程度上提高了房屋地基修建的复杂性。除此之外，我国的土质混合程度高，不同类型的土质往往混合在一起，增加了地基修建的难度。除此之外，我国处于地震带之间，地震现象严重，如何降低地震对人们日常生活的影响是现在相关的工作人员主要关注的问题之一。

2.2潜在性

地基基础作为房屋建筑的重点工作，在实践阶段注重设计、施工、管理各个环节紧密衔接，能够从源头开始了解导致建筑质量问题的主要原因，避免相应的人身财产安全问题的存在。建筑工程项目施工对技术要求、工艺要求相对较多，不同工序之间的相互制约以及衔接覆盖，就会出现一些操作的隐蔽性特点，也就是说地基施工结束之后，检测其质量是否能够达标，常常会面临一些困难性问题。所以监理部门需要将房屋建筑施工的工序设置进行管控引导，提前做好对隐蔽性施工环节的部署以及监管。当每一道工序都能按照施工要求及时进行验收并审核，对具体情况进行分析与研究，后期的项目施工也有了良好的依据条件。

2.3隐蔽性

由于房屋建筑地基施工属于地下施工，而且施工工序较多，非常容易出现施工工序被覆盖、工序颠倒等情况，因此，为了确保地基施工能够符合设计要求，必须加强对地基施工流程的监督，只有这样，才能确保房屋建筑能够安全、顺利的投入使用。

3住房建设项目基础建设技术

3.1静压力桩的控制技术

目前，中国大多数大型建筑物都使用桩基技术来建造地基。该技术的主要功能是将建筑物的主体与深层地基基础的硬质基础层连接起来，以免在上层基础上施加过大的压力，软土层就可避免基础变形。如果使用桩基础技术，则夯实过程必须在地基基础的基础层中进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果使用传统的堆叠技术，将会产生大量的噪音，尤其是当前的住宅建筑主要集中在人群密集的城市中心。如果声音太大，将会更多地影响人们的生活。在此基础上，采用静力基础桩基法进行基础施工。这种设计是向固定桩施加更高的静压，以便将桩基缓慢地压入地基基础中，从而减少了施工期间的噪音问题。

3.2土钉墙支护施工技术有效应用

该技术手段作为地基加固的技术手段构成部分，通过对建筑实行土钉墙与混凝土配合应用的基本途径，有效控制项目建设整体质量。为确保项目建设能够获得较为理想化的效果，需要将施工前期阶段的准备工作落实到位，在项目建设之前明确建设地点的土质情况以及环境特点，同时结合行业标准规范要求，将一些不能满项目建设要求的部位进行土层处理。其次就是在基础性的勘测工作结束之后，经过对施工区域以及参考数据的获悉与整理，将钻机的摆放位置明确起来，经过对项目施工过程的全面调整，能够避免位置偏移的现象发生。在施工阶段按照项目要求对其进行钻孔处理，并将钻孔位置积习难改清洁处理，打入土钉。后期的混凝土喷射就能够按照项目建设要求顺利推进。

3.3地质勘探技术

在进行房屋建筑地基施工开始前，首先要对施工现场进行全面、细致的地质勘探工作，从而了解和掌握施工现场的地质结构，为地基施工方案的设计与组织实施奠定坚实的数据基础。在进行施工现场地质勘探工作时，相关人员要结合房屋设计要求以及工地情况，制定科学合理的勘探方案，并且严格控制好现场测试、抽检、钻探等勘探环节，只有这样，才能确保地质勘探结果更加精准、全面、有效，从而促进地基施工能够更加顺利的开展。

3.4抛石挤淤法的有效应用

抛石挤淤法在地基基础施工阶段，需要将下方的土内抛掷相应的石头，具体的石头直径控制需要结合项目具体要求进行控制。在实践阶段注重石头的性能，诸如抗风化能力、硬度等方面的要求也是基础性工作。石头性能的管控，主要目的是避免石头在后期应用阶段出现风化问题，直接变成土壤则淤泥排除的效果就不能得到保障，甚至最终成为淤泥类的土壤构成基本部分。在进行地基施工处理期间，抛石头方向在土层坡向的基础上控制频率域重量。如果土层相对较低，则利用两边抛掷的方法，由此对土质的摩擦问题就能控制到位，最终的淤泥排除效果也相对较为理想化。通过对项目施工实际情况进行调控分析，并控制抛掷方法的有效选择与应用，施工质量显著提升。后期为控制淤泥回流的现象，还应该在地基的周围放置隔膜，避免这类问题的存在影响项目质量。

3.5IFCO技术

IFCO技术又称为强制固结技术，是国外研发出的一种新型地基处理技术，IFCO技术主要是通过利用地基的排水系统以及加压系统，从而使地基结构能够快速固结，这样一来，不仅可以提升房屋建筑混凝土施工的质量，还能大大缩短地基施工时间，从而有效降低地基施工成本。

结束语

总之，在建筑施工项目中，地基基础就是整个建筑项目的基础，可以提高建筑物的稳定性和安全性。在施工过程中，管理人员必须根据设计图和实际情况，选择最合适的桩基方法，降低成本，满足人们的环保要求，并在现场制定最适合实际环境的施工方法。

参考文献

[1]孙磊.房屋建筑地基基础工程施工技术要点思考[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2019(08):150-151.

[2]靳晓东.房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术研究[J].城市建设理论研究(电子版),2019(14):97-98.

[3]付笑宇.当代房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术[J].建材与装饰,2019(12):48-49.

[4]魏姗.房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术的应用研究[J].居舍,2019(05):67.

[5]李莉.房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术研究[J].四川水泥,2018(11):147.

论文作者:包扎尔别克•阿合提

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/859202a10e0ef7a6891cf0cb.html