# 建筑电气中供配电线路设计的思考论文_孙传平

沈阳天航机电设备装饰工程有限公司 辽宁 沈阳 110000

摘要：随着我们的生活质量和水平的不断提高，我们对于节能减排的不断追求，建筑电气供配电线路设计节能已经成为我们在建筑电气工程当中的必然发展趋势，因此，我们更加要在合理的科学发展过程中，完善和设计出更加符合我国发展要求的线路设计，从而满足我们不断增强的设计需求，在最大程度上减少能源的损耗，降低环境的污染。

关键词：建筑电气；供配电；线路设计

引言

对于建筑电气供配电线路设计来讲，可选用的方案往往都是丰富多样的，但是要想真正满足各种用电需求，妥善解决各项供配电问题，就必须要对当前具体情况做出综合考虑，设计出更科学完善的线路方案。除此之外，为了确保其方案的稳定、安全运行，还应注重各项保护措施的制定与实施，对供配电系统的构成做出进一步完善，从而真正确保其线路设计的科学、安全与稳定的运行。

1遵循建筑电气供配电线路设计的原则

1.1要满足建筑物的功能要求

在建筑施工过程当中，我们进行建筑电气供配电线路设计之前，必须要了解建筑物的用途。清楚地知道不同建筑物所适应的色温，显色指数和对于照明度的要求可能大不相同。并且根据建筑物的用途不同，所设计的用电要求也不大相同，例如，医疗建筑，酒店，体育建筑场所等。只有根据不同的建筑用途，设计出符合相应用途的电气供配电的线路，才能保证在最小的能源消耗当中，获得更多的利益。

1.2要考虑实际的经济效益

在进行建筑电气供配电的线路设计时，要注意，我们必须要合理的安排可使用的资产，要考虑到我们的设计是有计算成本的，再设计的过程中要考虑到预算的多少，要根据设计的实际情况进行合理的运用预算进行设计支出。并且有一点非常重要，在进行合理预算的同时，也要保证不能因为进行盲目节约从而忽略实际所带来的经济效益又或者是随意增加投资运算，造成成本增加，减少经济效益。我们在设计线路的过程中，要充分考虑到这些方面的因素，最为合理的设计方案就是充分的结合当前所设计建筑物的实际情况，考虑到建筑物的实际用途和建筑物所处的位置，从而根据实际情况设计出更加符合要求的电路实际方案，不仅能够在最大程度上实现节能减排的目标，也同时能够实现最合理化的经济效益。

1.3电器材料分类的选择

随着我国科学技术的不断发展，我们所见到的建筑用电的种类也随之增多。在这些电器给了我们更多选择的同时，也增强了建筑施工人员在进行电气供配电线路设计的难度。作为一个建筑施工人员，在进行电气供配电线路设计的时候一定要知道现阶段市面上所存在的建筑电器大概的分为几种，将他们进行合理的分类，并且再设计中进行最为合理的选择，根据建筑的实际用途，挑选出最为适合的建筑电器，减少电器的损耗，为建筑设计提供更合理更便捷的条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 建筑电气供配电线路设计

2.1电气分类

现代生活建筑采用的分类相对较多，在明确相应线路设计方案之前，对所用电器实施针对性较强的分类，是建筑电气供配电线设计的关键组成部分。而在社会科技高速发展背景下，各种新兴电器也不断涌现，并逐渐成为了人们生活中不可或缺的组成部分。同时，不同种类电器在功能方面也存在一定差异，所以对于正常供配电系统来来讲，一些功率较大的电器在实际应用中经常会出现运行不稳定等现象。另外，在具体设计中，对于不同电器性能的划分也需要有一个更加清晰、准确的认识，通过实施分类设计，不仅可以确保每种电器的功能都可以稳定运行和发挥，而通过对其性能的科学划分，对于供配电线路的设计来件，也能够有效避免不同电器同时出现不同程度的安全隐患。

2.2导线选择

在线路设计配置中，所用导线的选择是否科学合理也会对其线路的安全、稳定运用产生一定影响，但是由于电器不同，所以对于所用导线也应做出更科学的选择，不论是其导线的材质，还是其横截面等方面都要充分满足相关设计要求。同时，在具体设计中，对于过载保护等措施的落实也要给予足够重视，当前线路设计中选用的导线通常都为铝线、铜线两种。对于这两种导线的选用应给予明确的认识，即使两种导线的横截面相同，其过载保护方面也可能会存在较大差异。通常情况下，相比于铝导线来讲，铝导线不仅具有较高性能，且安全性也先对较强，所以应用范围相对较为广泛。但是从经济层面来讲，铜导线也要比铝导线昂贵的多。因此，通过对各个方面的综合考虑，在导线选择上，为了确保适用性与安全性等特点，应结合电器工鞥、功率的实际需求来做出准确判断，在导线粗细方面也是如此。

2.3线路设计

在明确安全适用的导线之后，需要进行的就是导线的安装与布置。通常情况下，供电母线应尽量采用地埋方式来输入，主要是因为负载方面存在的差异会对输送电压提出不同需求，所以，对于母线供电方面应对每个建筑具体的负载情况做出全面考虑，针对不同情况进行分路供电，不同的电气的电力输送也要选择不同导线来完成。同时，在具体设计中还应对各线路互相之间可能产生的影响做出全面考虑，主要是因为有些电器在具体运行中的相互产生的一些谐波可能会对各仪器、电器功能的正常发挥带来一定影响。还有就是可能出现的意外情况，相关工作人员也要制定出良好的应对策略，为了有效避免突然断电带来的一系列损失，可以设计出独立的供电回路系统，交流不间断的电源来提供一定保障。另外，在建筑中，对于用电量较大的合适区域设立专门的配电室，以此来对其相应的供电系统做出集中控制管理，有效变能源消耗的产生。

结束语

在人民生活水平不断提升带动下，各种新兴电器也是层次不穷，且在应用推广中逐渐成为了人们日常生活、生产中的关键组成部分，但随着这些产品的应用推广，各种问题也是频频出现，再加上在建筑电气供配电线路设计上存在的不合理问题，也可能会形成较为严重的资源浪费情况，而要想避免这些问题的产生，应充分重视起、不断加强其各项设计工作的优化研究。

参考文献

[1]陈少华.建筑电气中供配电线路设计的探讨[J].科技风,2016,10:28.

[2]黄志俊.对建筑电气中供配电线路设计的探讨[J].通讯世界,2016,12:168-170.

[3]王欢欢.建筑电气低压配电设计中各种接地系统的思考[J].黑龙江科技信息,2016,23:8.

[4]郭芳.建筑电气配电线路的配电设计及防火对策[J].科技创新与应用,2016,29:260.

论文作者:孙传平

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/8/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86223ce4ce2bbc37e1c0767e.html