# 高层建筑施工技术要点及质量控制分析论文_李德刚,宋时娟

东营华美建设有限公司 山东省东营市 257500

摘要：在高层建筑施工中，我们要优化各环节的施工技术和管理工作，我们要结合多方经验，学习先进的科学技术，整合人员素质，创建一只技术过硬、素质过关的优秀队伍，坚持创新求变的精神，为行业带来更美好的发展前景，为人们的幸福生活贡献绵薄之力，保障企业的经济利益和居民生活的安定。本文阐述了高层建筑施工技术，谈了高层建筑施工质量控制。

关键词：高层建筑；施工技术；质量控制

随着城市建筑规模日益扩大，高层建筑的发展也迅速加快。随着基础建设数目不断增加，虽然给我国建筑领域带来蓬勃生机，但是也存在挑战。城市建筑规模日益扩大，带动了高层建筑的迅速发展，但是就高层建筑工程的施工就技术而言，施工通常比较复杂，难度相对较大，成为建筑行业关注的重要问题。

一、高层建筑施工技术

1.地基与测量的技术。地基是高层建筑的基础，地基的测量对于高层建筑的质量控制有着重要作用。一般而言，高层建筑的地基土质结构复杂多样，对于土质较单一的地基而言，地基的测量比较简单。而对于土质结构复杂的地基而言，地基的测量有难度。因此，在测量高层建筑的地基时，要严格采用预制桩，但由于预制桩的使用耗钢量大，造价昂贵，在这种情况下，应该采用现浇桩进行地基的施工，以保证高层建筑的施工质量。

2.混凝土的施工技术。混凝土是高层建筑施工时的重要材料之一，混凝土结构更是支撑整个高层建筑的基本框架，如果把钢筋比喻成高层建筑的“骨架”，那么毫无疑问，混凝土则是高层建筑的“血肉”。由此可见，混凝土施工技术的重要性。在高层建设施工过程中，混凝土不能长期直接暴露在空气中，而高层建筑的施工工期普遍较长，使得混凝土存在这样那样的质量问题，进而影响整个高层建筑的质量，因此，混凝土施工技术的提升在高层建筑质量控制上具有重要意义。在混凝土技术施工要点中，首先要根据高层建筑的自身特点以及环境配置等来选择不同的混凝土，并在施工之前进行相应的强度测试，通过调节水与混凝土的合理比例，从而使高层建筑中使用的混凝土达到标准。在混凝土施工过程中，还应避免混凝土长期直接暴露在空气之中，减少因混凝土不达标而引起高层建筑质量问题的概率。另一方面，沙石与水的比例也至关重要，不能太干也不能太稀，在配置混凝土的时候，要严格计算并控制比例，从而更好地保障混凝土的质量。目前国内普遍采用混凝土泵送技术，因此，在高层建筑的施工过程中，要特别注意混凝土泵送技术的流程，从而使得在施工过程中使用的混凝土质量达到高层建筑质量的要求。

3.钢筋结构的施工。钢筋结构是支撑高层建筑的骨架，因此钢筋结构的施工技术对于高层建筑的质量而言至关重要。在钢筋结构施工过程中，要根据高层建筑的实际特点来调节钢筋结构。钢筋结构的架设有着严格的程序，包括吊装、测控、焊接、安装、拆除等部分，且每个程序要严格按照程序来实施，这样才能保障高层建筑的施工质量。一般而言，在施工过程中，高层建筑的钢筋外框必须是全钢结构，通过“三角架”的斜倾结构来支持，以保证钢筋结构的稳定性，从而有效保障高层建筑的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆钢筋结构施工技术过程中，要注意以下三个要点：首先，在高层建筑施工之前，要严格检查钢筋质量，要全面了解钢筋结构的各个部分，定期对钢筋进行抽样检测，这样才能保证钢筋的质量；其次，由于施工人员的技术问题或者是个人原因导致在钢筋捆扎的过程中没能按照严格的技术要求对钢筋进行捆扎，因此，施工人员要严格把握好钢筋捆扎的关，提高钢筋结构的可靠性；最后，柱插筋对于整个高层建筑尤为重要，因此，在高层建筑施工过程中，要对柱插筋进行严格的质量检查，防止人为的损害或者低落。

二、高层建筑施工质量控制

1.科学的建筑设计。工程施工是以科学合理的建筑设计方案为蓝本。在高层建筑施工前，做好科学合理的建筑设计与施工设计是完成整个工程的必要前提。在进行高层建筑的施工项目之前，对整个施工环境进行详细地考察，拟建全面的结构设计图，了解整个高层建筑物的重要部位，与专业的施工技术人员进行详细的交底工作。对于高层建筑而言，设计单位专门项目工作组在设计文件中，对于不同结构形态的建筑，对于施工中必须掌握的注意事项进行关键性提示，并在交底中进行详细说明。如对于钢结构而言，构件链接、钢材规格、防锈处理等必须做出关键说明。对于混凝土结构而言，对于钢筋规格型号的大小，整体的质量，是否特殊钢材等做出要求。

2.建筑设备与材料控制。一是建筑机械，在建筑工程的施工中会应用到各种大中小型设备，如搅拌机、挖掘机等，这些设备是工程必不可少的机械组成，要严格把关机械设备的质量，不能有老化、破损的机械流入现场进行施工操作，造成安全隐患。尽量选择安全高效的机械，以保证工程的顺利使用和操作人员的人身安全。二是建筑材料，在建筑过程中，所使用的建筑材料十分关键，优质的建筑材料使工程整体质量经得住考验，施工环节的细节处也不能忽视，大至水泥、砂石、小至水管、电线等都要严格的检查测试才能正式使用，不能只选择价格较低的，忽视了质量的重要性，工程建设后，使用年限都是较为长久的，所以质量影响着工程的寿命，我们对材料要十分关注，不能让劣质材料带来不良的后果。管理人员必须监督质量问题，对施工各阶段工作和材料的使用严格监管，发现违反规定的行为，严肃处理。在施工前，对材料的采买环节要予以监督，避免因价格低引起的质量问题，以及检查即将进入施工现场的材料是否带有合格证书等相关材料，入库材料和采买所看样品是否一致。

3.采用科学的施工管理技术。高层建筑的出现，是科技发展的体现，也是人类社会文明程度的标志之一。因此，在施工中，要大量采用关键技术，进行施工工作。总包方可以根据高层建筑的业态，利用现代网络通信技术，构建“分布式”的施工组织设计系统，既起到事前规划，事中对照，事后检查的作用，又便于施工方对于项目部、分包方的即时动态管理。在建筑材料上，广泛采用新型建筑材料，强调绿色环保，高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构外，还采用型钢混凝土结构、钢管混凝土结构和全钢结构。

4.工程管理的综合素质。任何行业的快速发展都离不开优质人才的推动，行业的竞争归根结底就是人才的竞争，建筑工程的建设对人类文明的发展至关重要，所以工程管理人员必须具备较高的素质，端正自身态度，按照规章制度进行巡查，对每个环节和细节都进行监督，发现问题，绝不姑息。管理者要有高度的责任感和工作意识，在工作中，有良好自我管理能力，不松懈，不放任，避免因为管理工作的疏忽造成的工程质量下降和安全隐患。建议，针对管理人员展开培训活动，学习优秀的管理理念，使其掌握理论知识，树立正确的工作态度，发挥最大的岗位效应，为工程建设贡献更大的力量。

随着对高层建筑的需求不断增加，高层建筑的质量问题也日益成为人们关注的问题，因此，做好高层建筑质量控制意义深远。但我国高层建筑施工技术相对落后，因此，搞好高层建筑施工技术的质量控制任重而道远。

参考文献：

[1] 李雪华.浅析当前高层建筑施工技术要点及质量控制[J].中小企业管理与科技（下旬刊）.2014（09）.

[2] 赵凤敏.民用建筑工程监理工作中的难点与策略[J].黑龙江科技信息，2014（24）.

[3] 吴伟东.基于云模型的外墙防水工程质量综合评价研究[J].工业建筑 2014（6）.

论文作者:李德刚,宋时娟

论文发表刊物:《基层建设》2015年第35期

论文发表时间:2016/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/864e471d7563ed617bb762c1.html