# 电力光纤通信网络的规划设计问题探讨论文_周晓茜

身份证号：13013319900917XXXX

摘要：由于电力光纤通信技术和网络技术的飞速发展，越来越多的人将依赖这项技术，不同的人群将有不同的需求。因此，有必要使电力光纤通信的质量越来越高，以满足人们的各种需求。既可以保持流畅的沟通能力，有能保护用户的隐私。因此，有必要做好电力光纤通信网的规划设计，保证电力光纤通信网的通信质量，提高网络通信的安全性和保密性。

关键词：光纤通信网络；窃听方法；防御措施

引言

功率光纤通信技术在伴随电力光纤通信技术和网络技术的飞速发展，在能源行业中的地位日益重要。流畅通信能力电力通信网络必须所具备的，同时，切实保护能源信息流的机密性。所以，要保证光纤通信网络的通信质量，提高网络通信的安全性和机密性，有必要对光纤通信网络进行规划和设计。

1光纤通信网络规划设计概述

为了保证电力光纤通信网络规划设计的质量，在实践中必须严格遵守基本原则，并按照实际情况和需要确定规划设计目标，以建立有序发展的光纤通信网络系统规划设计。通常情况下，电力光纤通信网络规划和设计的主要目标是为了有效满足电力网络系统的管理需求，以提高电力通信网络的先进和科学特性为基本原则，并且 以此为基础，促进通信网络建立安全，稳定可靠的通信网络系统。为实现电力通信网络高效、经济的运行在这个过程当中，检查光纤通信网络的现代化和先进特性，有效地应用电力通信技术，确保通信网络的安全性和可靠性，确保通信网络的正常运行，这两个都是缺一不可的。为了将电力通信网络的高效，经济运行得以实现，有必要在规划设计过程中严格遵守通信网络的可靠性原则，并考虑结合技术与经济以优化和完善光纤通信网络的规划设计。电力通信具有点多、范围广、可靠性和安全性要求高等特点，结合电力通信的特殊性在一般情况下，在设计电力通信网的规划中，自愈环网是关键点。并且为克服线路改造、迁移和自然破坏造成的线路中断有必要设立分支路站。根据计算机网络、远程监控和通信的要求，以及路由、开放服务时间和光缆芯数的要求，在这个过程中一般将通信网络结构布置成放射状和环形结构。在选择光缆时，应采用多种芯数光缆进行优化配置，为了有效地提高光电力调度通信和网络远程监控的稳定性。在目前实际应用中主要有以下几种规格：48、36、24和12芯，具有较高的性价比，在满足工艺要求的同时，又能节约成本。

2电力光纤通信网络规划设计要点研究

电力光纤网络以其在电网通信和网络信息保护方面的优势，被人们广泛接受。但和这个相关监管和制造标准并不完善（也属于电力与通信行业）。大量的不合格光纤材料和不合格设计在电力行业得到了广泛的应用，值得我们深思。在规划和设计变电站时还需要进行电力光纤规划。

核心变电站的建设规划在推动智能电网建设过程中是非常重要的，也是保证未来电网安全可靠的运行下的核心环节，而变电站建设的核心环节之一就是变电站的电力光纤规划。因此，需要关注核心变电站光纤通信网络的规划设计水平，准确控制各种数据，确保测量的环境参数不出现重大误差，并实时了解和保证变电站内光纤通信网络运行状态，充分考虑电力通信与电力调度的积极配合，使施工过程中的所有问题都能在规定时间内得到解决。

在电力光纤通信网规划设计中，应做好通信网规划，全面探索新的规划设计技术。在光纤通信网规划设计过程中，利用通信技术的发展来解决规划设计问题，促进科学技术的进步。就比如说在连接光纤网络时，我们经常遇到长距离和弱信号的问题。为了要解决这些问题，有必要将光纤中光纤信号的强度和信号功率进行有效提高，利用频率梳来同步不同信道的频率，降低光纤网络的成本，增强传输信号和增大传输距离。

3分析电力光纤通信网络规划设计中存在的问题

在电力光纤通信网络的规划和设计中，拓扑结构的设计存在问题。拓扑作为光纤能量网络传输的起点，具有承载网络信息的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆它的设计是否合理并影响着网络信息的传输效率。因此，在规划和设计能量光纤通信网络时，必须首先考虑设计拓扑的结构，基于拓扑形式，充分考虑了拓扑的特点和应用中的各种表现形式，并设计了安全稳定的网络信息传输端口，以满足大批量的传输需求。在光纤通信网络的规划和设计中，在通信设备的选型上存在较大问题。其中电力光纤通信设备的选择一直是功率光纤通信网络规划设计中很重要的一个问题，会直接影响到运营网络的安全。当前，通信网络设计的大多数通信设备都受到区域网络的影响，这限制了通信设备的应用。除此之外，制造商生产的通信设备对于配电网络具有不同的标准，从而导致市场上各种设备的网络差异也不同。在不同因素的影响之下导致用户的使用范围受到限制，直接影响到使用体验，并且用户使用带来了若干安全隐患。

在电力光纤通信网络的规划和设计中，光纤电缆的质量存在问题。在从光纤网络传输能量的过程中，使用的光缆主要由简单的硅物质组成。程度不一样的硅单质，将对光缆的质量产生不同的影响。因此硅提纯技术，将对网络传输的质量产生直接影响，并将直接影响功率光纤通信网络的发展。

4研究电力光纤通信网络规划设计问题的解决方案

电力光纤通信网络拓扑有星型拓扑、环形拓扑、总线拓扑和混合拓扑等。在研究电力光纤通信网络的规划设计时有必要对网络拓扑进行合理的结构设计。大部分在确定了拓扑的基本性能后，都会采用网格形拓扑或者环形拓扑的结构，这一类的网络结构的保护性能比较强且更为牢靠。

在研究电力光纤通信网规划设计时，必须合理选择传输设备。在选择传输设备时，应根据电力光纤通信网的要求来进行选择，考虑网络建设的资金成本，在其允许的范围内选择存储容量大、配置先进的设备。

研究电力光纤通信网络，并且在规划设计中有必要在路由器设备的选择上进行合理的选择，一定要根据实际的网络运行情况选择电力光纤的通信网络设备，主要从网络组成的特点，其使用路线有无具备兼容性，还有就是运输容量等，几个方面开展分析，为了避免不必要的资源浪费，要进行合理的设备使用选择，不能让设备的容量产生闲置的情况。

另外在研究电力光纤通信网络，和规划设计的时候，有必要在对光传输网进行合理的优化。要尽可能将繁华的市区阶段给避开，在规划电力光纤通信网络的时候选择离市区近的郊区，进行光缆管道的埋设，同时适当避免后期因街道改动而造成的成本增加问题。为满足用户需求，要对旧的光传输设备进行重组改进，将光纤通信的网络运输效率进行提高，为推动经济社会的发展要将企业的工作效率有效提高。

在电力光纤通信网规划设计研究中，必须保证光缆的质量。在电力光纤通信网的建设中，光缆的质量将直接影响通信质量。因此，在规划固定施工线后，应严格检查光缆质量问题，确保光缆质量符合要求，建设高水平、高技术的施工团队，保证网络规划的可行性，提高网络信息的传输效率，有助于电力通信的发展。

结语

电力光纤通信网络技术的发展为经济和社会的进步做出了巨大贡献。它使人们之间的信息交流更加方便，满足了用户的需求。但也存在一些问题。因此，在研究电力光纤通信网络技术时，必须把电力光纤通信技术的规划设计作为重中之重，要重点研究，必须保证电力光纤通信网的质量，为后续工作打下良好的基础。使电力光纤通信网络更加安全畅通，让电力光纤通信网络技术与时俱进，通信技术和网络技术也需要及时更新，让通信行业、电力行业和网络行业同时发展。

参考文献：

[1]颜江腾.关于电力SDH光纤通信网络组网优化探讨[J].中国新通信，2018，20（18）：1-2.

[2]肖招娣，陈轶斌，余永忠.光纤通信在配用电通信网络中的应用[J].信息通信，2013（10）：181-182.

[3]张弋，田之俊，罗进发.电力光纤通信网运行风险量化评估[J].电力信息与通信技术，2013，11（08）：31-35.

论文作者:周晓茜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86b599d7d6ab78e0f1ac39e9.html