# 工厂电气工程安装存在的质量问题及防治措施论文_覃虎

十一冶建设集团有限责任公司

摘要：作为建筑工程的重要组成部分和核心环节,电气工程安装的建设将直接导致建筑工程安全事故的发生的频率,如果部分不能正常运行将导致施工过程中出现大量的问题,这不仅降低了建筑工程的施工质量,同时也带来了巨大的障碍，影响正常建设和发展建筑工程的后期。因此，我们需要或必须加强对电气工程安装建设的监督，切实提高电气工程安装建设的整体质量。本文主要对电厂建筑电气工程施工中的安全问题进行分析和探讨，并结合相关问题的结论提出解决方案。

关键词：电气工程安装；质量问题；防治措施

1引言

随着现代科学技术的不断发展，现代科学的相关技术和手段已经应用到各个领域和行业。如今，建筑业的发展也在积极地跟随社会发展的步伐。科技也注入到行业的发展中。建筑业的发展越来越科学化、智能化、规模化。因为电气工程在整个建设工作的有序发展中起着重要的作用，所以就目前建筑电气工程的发展而言，作为电气工程建设的重要组成部分，安全管理与控制已成为建筑工程建设的主要内容。因此，施工企业应注意施工与电气工程质量的密切关系，才能有效地保证电气安全控制工作的正常有效进行。

2电气工程施工中的安全问题

2.1建筑电气安装人员相关安全意识不足

电气工程施工中出现安全问题的主要原因是施工人员没有严格按照相关技术要求和规定进行施工。首先，员工的安全意识很低。大多数的安装人员的技术水平不能满足有关部门对技术水平的要求,这将影响电气安装工作的准确性在建设过程中,产生的电气装置不能正常工作的进行,导致频繁的安全事故。虽然国家也发布管理系统相关方面的安全措施和电气工程相关法律法规的管理系统,但是这些有关法律、法规的实施和实现,可以保证安全的电气工程并不能够达到令人满意的结果。

2.2电气安装工程的安全管理制度不够完善

根据目前电气安装管理系统在建设和实施的背景下，在管理上还存在一些问题。例如，施工电气安装工程在安全隐患管理和响应中不能及时有效地解决问题，安装施工改造制度不完善。施工企业不注意施工人员的安全知识培训,施工人员的综合素质并不是严格按照国家要求和规定的培训这些不完美的安全建设和组合管理内容将直接导致建筑电气工程施工的施工人员的安全问题,这大大降低了建筑物电气安装的正常有效工作效率。

①尚未形成科学的技术管理模式

管理水平的高低直接影响到建筑电气工程安装工程的质量和效率。组织管理体制落后，管理人员专业素质差，没有科学的技术管理模式，会降低安装工程的质量，容易造成电气工程的安全隐患。具体地说,它可以分析从以下三个方面:(1)管理人员的专业水平较低,管理经验不足,缺乏责任心,安全意识薄弱,很难有效地解决紧急情况和施工技术问题;(2)技术管理模式脱离实际，缺乏可行性和科学性，成为纸上谈兵;(3)未建立完善的责任制度，一旦出现质量问题难以及时解决，不利于安装施工计划的及时实施。施工企业必须重视管理人才的培养，建设一支综合素质强的管理人才队伍，建立符合实际情况的科学技术管理模式。

②安装技术使用中缺乏有效监督

为了节约人力资本，降低工程成本，一些建筑企业在安装过程中忽略了监督。施工现场缺乏有效的监督，必然会降低安装施工项目的质量，严重影响电气工程的后期使用。电力工程安装施工企业必须重视监理工作，增强安全意识和责任意识，通过有效的监理工作，促进电力工程安装施工的顺利进行。

③技术要点不明确，影响实践应用效果

如果相关人员不能充分掌握技术要点，将严重影响电气工程的实际应用效果。企业必须搞好安装技术要点的分析,进行各个环节的工作严格按照行业技术标准,并确保有关工作人员清楚地了解安装技术要点,从而达到优化的实际应用效果。

2.3建筑电气安装操作结束不够规范

电气工程安装中安全事故的发生频率主要集中在配电箱和防雷接地上。配电箱高度准确规范，坐标位置不偏移，配电箱内部清洗不当或不清洗，将导致电气安装工程的安全事故。如防雷线路的连接不准确，将直接影响到其他线路之间的技术问题，而这些问题的产生将直接影响到电气安装工程的整体工程质量和效率。

2.4电气施工现场质量问题

变压器的主要问题有:

a. 变压器滤油完成后, 变压器油样试验及微水测试的各项指标未达到要求, 为赶工先进行器身检查及附件安装。

b. 器身暴露在大气中的工作时间没有掌握好。

c. 器身检查结束后, 没有用合格的变压器油冲洗, 并将箱底残油清除掉。

d. 散热器及油箱本体密封法兰拆除后 , 没有清洁、 干燥连接面，并更换新的密封垫。

e. 全部附件安装后, 没有将不能承受全真空的附件隔离, 未查明真空系统本身实际能达到的真空度而直接连本体抽真空。

3建筑电气施工安全问题的应对措施

3.1 提升施工人员安全意识

工程施工企业应将对安装施工人员进行安全意识培训，安装施工应定期进行培训。根据电气安装工程的特点，建立完善的安全施工管理体系现场制定管理制度，规范安装施工人员的安装操作，促进施工提高电气建设工程的安全质量。例如，建筑企业可以基于自己的企业建筑电气安装的发展状况和特点，制定员工技术水平考核机制严格按照相关制度进行活动，并通过培训后让施工人员进行相关培训资格证书考试时，持有相应资格证书的人员可以上岗。相反,没有专业技术资格证书的，对在职施工人员要严格管理严格的惩罚和批评。这样可以有效的保证工作中的积极性，确保电气工程的有效、顺利安装。

3.2 加强管理措施

在绝缘技术施工中，需要加强防护措施。建筑电气安装项目前期严格按照电气施工管理制度要求操作相关设备，同时根据实际施工情况完善施工方案，保证电气安装施工人员的安全工作进展顺利。例如，在检查相关绝缘电气设备时，只要有发现不合格的电力设备，应及时更换和重新安装合格的设备，从而保证电气安装施工的顺利有序执行。所有的需要建设的项目的建筑材料，在工作初期消除静电，有效避免静电，避免电力设备绝缘性能下降的频繁发生。电气工程安装及建造完成后，严格按照国家要求和有关规定进行燃烧、爆炸等相关危险作业;必须加强安全防护措施，保证电气工程安装质量的提高在进行工艺安装的接地保护工作时，还应采取保护措施进行处理。在发生危险事件时，及时采取措施解决问题。

3.3 制定有效的管理机制

在电气安装正常的初期，有必要加强对施工设计的管理，并根据相关要求进行电气施工管理。电气安装施工的顺利开展需要电气工程设计管理的保障。为保证电气安装施工的正常进行，必须从多方面加强管理手段。首先,在电气工程设计的早期阶段,建议建设一方应确保可靠性和完美的施工设计图纸,确保方案的进一步优化,并满足要求的建筑电气安装的施工现场;其次，设计者在设计时应充分利用施工问题的解决方案和安全事故的解决方案。

3.4电气施工现场质量问题的解决

变压器问题的解决：

a. 变压器安装流程图可参照图 1。 在变压器本体就位后, 应主动与制造厂代表沟通联系, 做好各项附件验收的检查工作, 在制造厂代表的指导下进行变压器的安装工作, 变压器滤油的油样检测报告合格后,才能进行器身检查及附件安装。

b. 器身检查要注意当地的天气情况及变化 , 器身暴露在大气中的时间应掌握在: 空气相对湿度≤65%, 为16h; 空气相对湿度 ≤75%为12h; 空气相对湿度 > 75%, 不宜进行安装检查工作。

c. 器身检查结束后, 应用合格的变压器油冲洗,并将箱底残油清除掉, 及时做好封闭。

d. 在变压器附件安装过程中, 对于所有密封法兰, 在拆除后应清洁并干燥连接面, 更换新的密封垫。

e. 所有附件安装完后, 在油箱抽真空前, 应在箱顶进油阀处加一截止阀和真空表, 连接真空管道, 先对连通管道进行抽真空, 以查明真空系统本身实际能达到的真空度, 并将不能承受全真空的附件隔离; 由于启动备用变压器、 主变、 高压厂用变压器的制造工艺因各厂有所不同, 在真空注油过程中要严格按照制造厂说明书进行, 并做好检查记录。

4 结语

综上所述，通过对我国电力设施建设现状的分析，我国电力设施建设还存在一些问题。因此,建筑电气施工企业必须采取相应的措施解决这些问题,加强电气施工的安全管理,提高电气安装施工的专业水平,提高施工人员安全意识培训的发展,提高员工的安全操作意识,确保电气安装施工的顺利发展。这可以有效地提高建筑电气安装的质量。在经济发展的新阶段，现代建筑业需要与之相适应的现代电气系统相结合。电力工程安装施工企业必须认清这一发展形势，把握发展机遇，积极应对挑战，实现电力行业的突破和可持续发展。电气工程安装,施工企业需要解决现有的问题,培训管理人员,提高技术管理模式,明确掌握电气工程安装技术的要点,做好电缆敷设和安装插座,开关、配电箱、防雷和接地,提高处理技术问题的能力,通过改善安装技术,从而保证电气工程的质量和安全全面稳定的提高。

参考文献

[1]徐万岛.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].智能城市,2017,3(01):248.

[2]庞熙珑.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].电子世界,2014(16):370.

[3]叶鹏.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].城市建筑,2013(18):132.

[4]朴东浩,司虎成.电厂电气工程安装存在的质量问题及防治措施研究[J].科技与企业,2013(17):184.

[5]赖伟志.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].建筑电气,2007(12):52-55.

论文作者:覃虎

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86e5b71d378f5a40a019f9b7.html