# 电气自动化仪表与自动化控制技术分析论文_胡恺

桐乡华锐自控技术装备有限公司 浙江桐乡 314500

摘要：科学是会不断进步的，在科学进步的同时，会有更多的科学产物给予人们在更多方面的便利。在国家的综合评估中，对工业的评估也是有着相应的要求的，电气自动化的发展使得国家在工业上的进步，带动了国家工业进一步的发展。为了更加有效的提高电气自动化在工业上的运用，对仪器仪表的应用也是有着相应的严格的要求的，这也对技术人员的技术能力有着要求的，因此，可以看出自动化生产对工业发展的重要作用，也对工业生产技术的要求越来越严格。因此，在不断的技术创新中，科学有效的对电气自动化的仪器仪表进行合理的控制，对工业生产与国家综合能力都有着重要的影响，因此，应加强技术人员的技术能力是重中之重的。

关键词：电气自动化；仪表；自动化控制技术

随着当今经济与科学技术的发展，电气自动化技术已经被广泛应用到工业生产中。这一技术的应用，不仅让工业的智能化水平得以显著提升，而且对电气自动化仪表的安全性起到了更好的保障作用。由于电气自动化控制技术有着诸多优势的存在，所以这一技术在当今的工业生产中越来越受欢迎。因此，对电气自动化仪表以及自动化控制技术进行分析，希望可以为电气自动化技术的应用与研究提供一定的参考。

1电气自动化仪表概述

电气自动化仪器仪表主要是在电气行业中一些利用电气系统所反馈的参数来实现对生产进行控制的仪表，这种操作往往是被事先所设定的，且电气系统的自动化控制过程对于企业掌握企业实际生产过程有着非常重要的作用，能够记录相关数据，从而通过电气系统进行相应的控制。由于电气自动化仪器仪表对于现代化企业发展有着非常重要的作用，能够减少企业所投入的人力成本，最大程度上提高企业的经济效益。与此同时，电气自动化仪器仪表还能够对电脑所发出的指令进行快速执行，避免工作人员走到操作现场进行调整，大大提高了工作效率。

2电气自动化仪表的种类

电气自动化仪器仪表有着非常多的种类。依照在产品生产的过程中对数据的类型进行划分，可以将电气自动化仪表分为对周围环境的压力、温度以及流量变化等数据测量的仪器仪表。如果从仪表的显示数据进行分类的话，可以将电气自动化仪器仪表分为对生产过程进行调节，对生产的过程进行显示以及对指令操作执行的类型。虽然电气自动化仪器仪表有着很多的分类，但是这些电气自动化仪器仪表基本上是利用平衡原理进行设计的。仪器通过传感器对周围的数据进行分析，然后转化为能够识别的数据，再将相关信号进行放大处理，同时传递到仪器的显示界面和仪器的反馈部分，最终使得仪表呈现出稳定的数据。

3电气自动化仪表的自动化控制功能

3.1全方位的智能化监控

在当今的企业生产监测中，大多应用的是烟雾、温度等的传感器，通过红外线发光二极管所组成的信号源，光敏三极管所组成的接收装置，借助于红外线收发模块对信息进行收集以及传输。在传感器正常运行的情况下，红外线发射管就会持续进行红外光的发射，接收装置也会持续对信号进行接收，然后将信号传送给单片机。在这一过程中，信号被遮掩等的现象可以得到有效避免，进而实现立体化、全方位的智能监控。

3.2仪器的自动化控制

在实际的工业生产中，通常会应用到一些具有庞大体积的电压开关和电流开关设备。通过这些设备，可以实现对系统分闸或合闸的控制。如果这些开关设备出现了问题，将会对工业生产造成极大的不利影响。所以，将电气自动化控制系统应用到这些开关设备的控制中，就可以实现对仪器的自动化控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3测量功能的分析

电气自动化仪表的一个基本功能就是表明设备运行的状态，如果信号发生改变，则说明设备的运行已经出现了不良状况，此时，维修人员就可以及时对设备进行维修。同时，在应用的过程中，技术人员也可以根据电气自动化仪表的检测数据对各个线路的参数进行判断，让自动化控制技术的前期准备工作得以顺利实现。

4如何科学有效的控制电气自动化仪器仪表的方案

4.1对电气自动化仪器仪表的控制策略

在工业革新的不断推进中，对电气自动化在工业生产的应用过程中也有着不断的创新。电气自动化的生产模式主要是以生产信息的获取与对信息进行进一步的处理工作的生产观念，对生产进行不断的创新。在生产过程中，对电气自动化的仪器仪表有着相当严格与专业性相当高的要求。因此，在控制方面有两种不同的策略可供技术人员进行使用。一，在工业生产的过程中采用集中控制，这样做可以有效的增强对现场的监控作用，可以在生产过程中对出现的问题进行第一时间的排查与整改，但这种策略，对现场环境要求较高，同时，也会在处理方面耗费大量的时间。二，在工业生产的过程中采用远程控制，在现代电气自动化生产的过程中，利用信息技术通过平台的方式对数据进行处理，从而对自动化仪器仪表进行进一步的控制，这样的策略有效的增强了生产效率，也对仪器仪表的控制进一步加强，同时对技术人员的人身安全提供了有利的保障，增强了电气自动化在工业生产的作用与安全性，提高了工业生产效率。

4.2电气自动化仪表的控制流程

在如今的发展过程中，技术人员在工业生产过程中，采用的最多的是对运行流程进行调度段运行进行控制，从而对数据进行一个有效的收集，对数据进行进一步的加工处理，这样可以根据处理过后的数据经过专门的动画模拟软件对生产过程进行模拟，这样可以更好的排查在生产过程中会产生的问题。对这样做可以更好的提高工作的安全，也能更好的提高工业生产效率，对电气自动化在工业生产中产生重要的影响，从而更好的发展。

5电气自动化仪器仪表控制的发展

在未来的发展中，对于电气自动化技术来说，在各个方面都会更加的完善，使得电气自动化技术在工业生产领域得到更好的发展。对于电气自动化仪器仪表的发展方向，应在智能自动化的保护程序这两个方面进行进一步的加强。在智能方面，如何科学有效的对工业生产环境进行监测与分析，是提高电气自动化控制的核心问题。因此，在现有的基础上如何对仪器仪表进行进一步的完善，也是工业生产中的重中之重。在智能化的不断推进中，可以更好的为数据进行传输、处理、测试等工作，并且，在智能化进行对环境进行监控的同时，可以提供给工作人员更好的安全性，使得工作人员在工作中更有保障。在自动化保护方面，完善自动化的保护程序，可以更好的为生产过程中对生产设备的安全性与稳定性提供保障，这样做还可以引导技术人员在问题发生后迅速找到问题的原因，并对问题做出相应的保护策略，完善自动化的保护程序，既能为技术维修人员提供生命安全的保障，也对设备的损害程度减到了最低，避免了故障再次扩大的问题。

6结语

在现代的工业生产中，电气自动化仪表以及自动化控制技术的应用，不仅可以有效提升工业生产的效率与质量，保障机械设备的正常运行，避免机械设备运转失灵对生产的不利影响，保障工业生产的安全性，而且可以进一步减少操作人员的工作强度，降低人力资源成本。这对于当今工业生产的发展以及社会经济的提升都有着十分积极的促进作用。

参考文献：

[1]程俊锋.电气自动化仪器仪表控制技术研究[J].科技创新与应用，2019，（29）：155-156.

[2]刘泽涯.电气自动化仪表与自动化控制技术的有效性探究[J].信息记录材料，2019，（8）：58-59.

[3]杨男.浅析PLC在工业电气自动化控制中的意义及具体应用[J].科技经济导刊，2018，26（23）：53.

论文作者:胡恺

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86e8cf7f4268df34d27c78d6.html