# 远程供水系统在火场供水中的应用研究论文_王治国

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 山西太原 030001

摘要：为有效解决传统供水系统存在的能耗大、稳定性低及智能性差等问题，提出了一种能为用户提供稳定供水的智能增减水泵和变频调速的恒压供水系统设计方案。该系统从水泵运行效率和服役寿命的角度采用一种效率最优的控制策略，在保证系统稳定运行的同时利用并联运行水泵汇水点的实时压力反馈值进行调节，从而达到节能降耗的效果和提升使用效率的目标。最后为验证各策略的可行性对比分析了实际测量值和理论分析结果。

关键词：远程供水系统；火场供水；应用

1 引言

随着近年来火灾的不断发生，火灾的威胁及造成的损失也在不断增大，复杂的火情对消防救援人员提出了更高的要求，尤其在远程供水保障方面，持续时间长，强度高，任务重。从我国实际案例分析，科学、有效、不间断的供水是取得灭火行动胜利的重要保障，而远程供水系统能提高远程供水的效率。

2 远程供水系统的运行和控制

远程供水系统的运行是确保后续消防系统发挥应有价值效益的重要前提，如果供水系统的运行不畅，必然也就难以确保后续各个消防装置的有序运行，产生了较为严重的阻碍问题。结合这种远程供水系统的运行，从具体消防给水系统的布置方式和要求入手进行分析至关重要，尤其是需要切实围绕着高压消防给水系统、稳高压消防给水系统以及临时高压消防给水系统等不同内容进行详细分析，确保整个远程供水系统可以稳定高效运行。当然，相应远程供水系统的构建和运行控制往往还需要重点把握好对于具体给水需求的了解，切实把握好具体工况特点和相关需求，如此也就必然可以更好地优化远程供水系统运行效果，避免系统设置效果和运行需求存在明显差异，最终影响到后续供水性能。为了更好地促使相应远程供水系统可以在后续发挥出较为理想的稳定运行效果，重点围绕着相关远程供水设备进行高度关注同样也是必要条件，比如，消防水箱、消防水泵、稳压设施以及消火栓、自动灭火装置等，都需要予以高度重视，力求保障远程供水系统能够形成较为理想的运行效果，尤其是在电气自动化控制系统的运行中，可以提供较为理想的支持力度，避免因为这些装置存在较为严重的缺陷，最终影响远程供水电气自动化系统运行效果。

3 远程供水系统的应用

3.1 闸阀自动化控制

供水系统由两路电动闸阀并联、每路电动闸阀再由两台电动闸阀串联组成，即双串双并。供水系统正常运行时，设置好水池水位和闸阀开度，只需将一路一台闸阀设为自动运行模式，其它3台闸阀设为手动模式备用，即可实现电动闸阀的自动化运行，且一用三备，极大提高系统可靠性。各电动闸阀共可设置超低限、低限、中限、高限、超高限五个水位，不同的水位分别对应不同的电动闸阀开度，参数设置见图4。当水位在高限、低限范围内波动时，自动调节自动模式电动闸阀开度控制供水量，以保证降压水池水位在正常范围内。当水位异常，达到超高限或超低限水位时，声光报警提示值班员处理，并自动全开或全关自动模式电动闸阀。其中超高、低限水位可在手动模式下起作用，通过相比自动模式闸阀更宽的设置范围，以保证自动模式闸阀关故障时关闭同一管路手动模式闸阀防止溢水、自动模式闸阀开故障时打开备用管路手动模式闸阀临时供水。根据东滩煤矿井下实际用水情况，设置闸阀开度20%时，基本可达到供水、用水平衡，保证降压水池水位小幅稳定变化，大大减少电动闸阀动作次数，最长可达12h动作1次。对于井下用水多变的矿井，可根据实际用水量的阶梯变化情况，对应增加不同水位和闸阀开度设置，以减少闸阀动作次数，延长系统使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 固定水压供水设备

固定水压供水设备对水泵的控制主要是采用变频技术确保管道网络水压的稳定运行。它的重要功能有三点：首先，固定水压供水设备具有稳定水压的功能，利用压力表之间相连接来测量水压。如果网络管道水压低于正常水平，则需要及时进行水泵补水作业。反之如果管道网络水压高于普通水平，则需要立即停止水泵的供水工作。其次，固定水压供水设备具有自动检测的功能，避免水泵因为长期处于停止运行状态而出现故障，即使出现了问题也可以采取修理工作。还有固定水压供水设备有固定水压供水的作用，一旦收到火灾的警报信号，可以马上为消防泵采取供水工作。当消防泵发生问题或者压力不达标的时候，固定水压供水设备可以主动调整，激活另外一个消防泵。最后，智能消防系统，可以避免水压起伏过大阻碍灭水工作的顺利开展，此设备能对火灾的灾情进行模拟，对供水设备的供水采取监测。一旦检测到火灾即刻向系统报警，通知工作人员立马过来维修。

3.3 临时高压消火栓供水系统

在消防供水电气自动化控制系统构建中，临时高压消火栓系统是比较核心的基本内容，也是确保后续消防功能正常呈现的关键环节。结合临时高压消火栓系统的电气自动化控制而言，首先应该关注到消防泵的启动程序，确保消防泵能够及时稳定启动，避免因为启动不畅影响供水效果。这种消防泵的启动同样也和火灾报警系统存在密切联系，只有在火灾报警系统发出相应动作指令和警报后，消火栓才能够自动化运行，在最短时间内启动，完成供水任务。从火灾报警系统的运行中来看，则需要重点围绕相关火灾监测装置进行详细分析，综合利用多种传感器装置，及时获取火灾信息，进而也就可以较好地促使临时高压消火栓系统稳定有序地运行，提升运行效率和准确度。基于这种临时高压消火栓系统的运行，往往还涉及增压设施的有效安装和应用，能够较好地促使消火栓箱高效可靠地运转。在超高层建筑中，这种临时高压消火栓系统的运行更是面临着较高的要求，应该重点围绕着消防泵进行合理设置，采取多级串联系统运行模式，促使其能够在启动以及具体运行中具备理想价值效益。

3.4 自动化监控系统

为了更好确保消防供水电气自动化控制系统能够表现出较强的应用价值，往往还需要关注于自动化监控系统的布置和运用，确保其可以对于整个消防供水系统形成有效监管，进而也就必然能够针对常见的各类问题和缺陷进行及时修复处理，最终确保其能够正常高效运行，避免了可能出现的明显异常故障。结合这一自动化监控系统的运行而言，其往往需要首先关注各个消火栓给水系统的运行状态，尤其是在消防水箱以及消火栓泵的运行中，更是应该详细关注，避免出现液位偏差或者是自身控制运行隐患，对于运行状态不佳的问题进行及时调整；针对消火栓泵电源也需要实时监管控制，避免在供电方面出现偏差隐患。另外，对于自动喷水灭火系统同样也应该予以高度关注，确保整个自动喷水灭火系统的运行更为稳定适宜，尤其是对于相关喷水管路，更是应该实时监察，自动化分析运行状态，及时修复异常问题，确保消防供水系统运行更具实际价值。

4 结束语

随着近几年火灾形势愈加严重，火灾种类愈加复杂，供水不足已经成为灭火救援实战中的难题，远程供水系统的作用也体现得淋漓尽致。消防员可将远程供水系统与传统的消防灭火装置(如消防车、消防炮)有效地结合使用，大大提高灭火救援的效率。

参考文献：

[1] 包喜杰.远程供水系统在油罐火灾扑救中的应用[J].消防技术与产品信息,2018,31(12):56-59.

[2] 马文.远程供水系统的自动化改造[J].新疆有色金属,2018,41(S1):118.

[3] 黄先炜.消防船与远程移动供水系统联用的探讨[J].消防科学与技术,2018,37(07):936-938.

[4] 李连果,王爱勤,王进荣,李杨,张则景.高层供水系统远程监控技术的应用[J].电工技术,2018(12):21-22+24.

论文作者:王治国

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/876c13bdd589bd87512f3c98.html