# 岩土工程深基坑支护技术的探讨论文_赵惠

摘要：深基坑支护技术是建筑岩土工程施工过程中的主要技术之一,该技术的应用提升了岩土工程的稳定性和安全性,但实际施工中还存在很多问题。基于此,论文介绍了岩土工程中常见的深基坑支护施工技术,分析了深基坑支护施工的技术问题,总结了相应的优化措施。

关键词：岩土工程；深基坑支护；施工技术

引言

对岩土工程施工而言，深基坑支护施工是最为基础且重要的部分，同时也是极易出现问题的部分，必须通过先进、有效的施工技术来保障施工质量。而在该施工技术的应用过程中，同样容易遇到各种问题，需要采取合理措施最大化技术的应用效果，改善整体施工质量、效率和成本，全面优化岩土工程施工，实现建筑施工安全、质量及经济效益之间的协调。

1深基坑支护的特点

1.1深基坑支护施工覆盖范围较广

目前，多数深基坑支护施工的范围较广，尤其需要提前进行考量和勘测。如果在施工的过程中忽视了其准备工作，则会使得其在应用的过程中出现渗漏和变形等一系列问题。在开挖的过程中也会对土壤的结构造成一定的影响。不仅会直接降低土壤的稳定性，甚至会直接降低围栏的性能。所以，有关人员需要高度重视深基坑支护施工的质量。

1.2岩土工程深基坑的深度越来越大

目前，岩土工程的深基坑开挖深度正变得越来越大，这也给相关管理工作者带来很大的工作压力。如果深基坑支护过程中的安全系数突然下降，安全措施又没有及时跟进，就会使得安全保障工作不到位，最终危害施工人员的生命安全。甚至也会给企业的发展带来严重的经济损失。

2岩土工程施工中深基坑支护问题

现如今岩土工程施工中的深基坑支护施工还远远无法符合岩土工程提出的要求，其中，存在的一个比较大的问题便是深基坑支护施工同支护设计之间存在一定的矛盾，出现该矛盾的原因重要分为两个方面，一方面是因为结构设计存在有不合理的现象，这样在后期支护施工时便不能遵照工程设计来展开。另一方面则是因为施工方在实际施工时会出现有一定的偏差，站在设计角度来讲，设计人员在展开工程设计工作时是用一个相对平面的设计来应对一切变量，然而在实际施工过程中施工人员面对的则是一个立体的具备空间型的工程，因此，在支护结构设计工作中会面对的一个非常重要的矛盾便是空间问题无能得到有效解决。边坡设计也是这样，在展开深基坑挖土工作时，不管是少挖还是多挖，都会导致边皮整齐度以及平整度受到一定影响，如果后期对其展开人为修整工作又不能实现比较深入的一种挖掘，这样便会导致不能对施工进行有效管理，因此也是人们在展开深基坑支护施工中面对的一个重要问题。

除了上述文章提到的两个问题之外，通过对深基坑支护技术展开客观的分析可以发现，和土方开挖相比，通常情况下是挡土支护等一些其他施工行为会给技术水平提出更高的要求，因此在深基坑支护施工中需要面对的另一个重要问题便是将挡土支护工作环节的组织管理以及技术管理工作做好，设计部门以及施工部门都需要从本质上了解问题出现的原因，从而实现对这些问题的有效解决。

3对岩土工程施工中深基坑支护问题展开优化的建议

3.1实施全过程控制

在对深基坑支护施工展开控制工作时并不是按照不同阶段分次展开的，而是需要将整体作为基础，以一种宏观的角度将深基坑支护的各个环节都紧密地联系起来，从而让全过程控制的效果可以得到最大化的发挥。首先在展开前期设计工作时，需要将实地检测以及调研工作做好，有效避免出现实际施工情况同支护设计脱节现象，从而保证深基坑支护的顺利施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆举例说明，在岩土工程施工过程中，岩土性质的不同会给施工技术带来很大的影响，因为通过对岩土的土质性质以及物理学性质进行分析可以发现不同土质具备的抗剪程度存在有很大区别，像粉土，带有碎石土质的抗剪程度就非常强，在实际施工中很难出现变形现象，而砂土或者是软土土质则需要在对其展开设计工作时充分考虑到水流喷出以及砂土外流等情况。因此，可以看出全过程控制工作中的设计前期调研工作非常重要，通过实地调研可以收集到精准并且可靠的数据信息，可以将这些数据作为基础展开相应的设计工作，并且在该过程中还可以实现对土地荷载能力以及受力平衡的计算工作。

支护施工进行中的控制也非常重要，在对该环节展开控制工作时一定要注意外部监督和内部监督之间的结合，不仅需要严格要求施工人员必须遵照施工设计展开规范化施工，还需要进一步明确化具体的施工细节以及施工操作顺序，严禁随意施工现象的发生，举例说明，在施工过程中绝对不可以出现随意更改锚杆距离以及位置这一现象，在挖掘进行中还需要对挖掘程度展开严格的控制，不能出现少挖情况，也不能出现过大深挖情况，保证边坡的平整性。另外在开挖时还需要给予对称性更多的重视，只有开挖工作足够堆成，土层稳定性才会更好。在展开施工工作之前还需要提前进行紧急预案的设置，如果在施工中出现特殊情况需马上采取应急方案，从而实现对异常情况的快速解决，在挖掘工作时需要尽可能地减少基坑在外暴露时长。

在对深基坑支护施工展开管理工作时则需要协调好施工质量和施工进度这两者之间的关系，让挖掘资源可以得到最为合理化的配置，在确保施工足够安全的前提下可以进一步优化施工监测的可行性以及质量，真正将监督工作执行到位，充分了解每一个施工环节的具体施工情况。在对施工环节展开监督工作时需要在确保上衣环节施工完成并且检验达标之后才可以进行下一环节的施工，从而实现施工经验和设计之间的有效结合，真正实现对施工行为的时效性，科学化以及规范化管理。

3.2对深基坑支护技术展开进一步深化

深基坑支护技术在实际应用方面可以分为以下几种，分别是排桩支护技术、深层搅拌桩支护技术、钢板桩支护技术等。将钢板桩这一支护技术作为例子来讲述，通常情况下钢板桩都是由钢制成的，在对其展开使用时需要对不同钢板桩展开有效连接，进而形成一个完整的钢板桩墙体，这样不仅可以起到阻挡土的效果，同时还可以对水形成一种阻挡，因此该技术得到了比较广泛的应用，钢板桩墙体的截面形式也具备多样性，不管是规则形状还是弯曲造型都可以实现应用。在对钢板桩技术展开应用时需要给予地基振动以及地基变形更多的重视，如果岩体工程对变形条件非常敏感，则不建议采用钢板桩施工技术，在对该技术展开应用的地区需要是建筑密度比较大或者是人口密度大的一些地区。

与此同时在实际施工中还需要将一些细节明确化，例如挂网施工以及边坡修整等，通常情况下需要在喷锚支护施工操作完成之后才可以对其展开土方开挖工作，并且需要保证开挖层数可以和锚杆排数一致。另外在展开挂网施工过程时需要确保双向使用网筋，同时需要同坡壁保持有超出5cm的距离。在展开喷射工作时需要确保混合料具备符合要求的干度，并且将空气压力当作载体来对干料进行传送，紧接着需要在喷口处同水相混合，进而完成喷涂工作。在上述提到的一系列施工中需要时刻给予边坡修整工作一定的重视，采用人工修整方式来提升边坡的平整度，让边坡可以更好地符合使用标准。

另外，在深基坑开挖工作中还需要将周围环境的具体情况进行明确，保证开挖工作可以按照分部、分段以及分层的方式展开，并且需要在关键位置将防堵措施做好，为工程后续施工奠定科学的基础，确保工程施工质量。

4 结束语

目前，岩土深基坑工程的施工过程比较复杂，在施工过程中也包含着较高的风险。所以，在实际施工的过程中，大家需要先掌握基本的环境条件，并有效地分析在基坑支护过程中出现的各类问题，并采用针对性的措施。这样不仅能够让支护体系变得更加合理，而且也能够保证整个工程的施工质量。

参考文献：

[1]郭兆明.岩土工程深基坑支护施工技术探讨[J].住宅与房地产,2018(13):228.

[2]苟自强.岩土工程中深基坑支护施工技术措施[J].工程技术研究,2018(03):33-34.

论文作者:赵惠

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/878d85088644b948ccf79bc5.html