# 市政给排水工程顶管技术探究论文_许廷芳

身份证号码：32112319810215xxxx

摘要：在现代化进程不断加快的过程中，我们国家的很多城市都在快速的建设，规模也越来越大。这过程中，排水工程的技术水平也在不断地提高，传统的技术方法引发了很多问题。而且很多城市由于规模比较大密布了很多市政的管线。本文基于市政给排水工程顶管技术探究展开论述。

关键词：市政；给排水工程；顶管技术探究

引言

市政排水工程进行过程中，顶管技术起着不可替代的作用。目前，该技术已应用于排水施工，可改善城市的生态环境，降低施工成本，提高经济效率，并且不会对城市表面造成重大损害。我相信，今后这种顶管技术将越来越广泛地应用，随着技术的不断提高，将产生更好的结果，从而使整个排水工程能够顺利进行。

1顶管技术在市政给排水中应用的意义

随着城市规模的扩大，密度也在逐渐增大。传统的排水工程不仅会造成人们的正常旅行，还会带来一些安全风险。有些城市有更多的名胜古迹，如果在排水工程中不选择正确的方法，这些名胜古迹很容易破坏，但如果这些文物受损，将无法改正，产生更大的影响，造成更大的损失。应用顶管技术可以解决这些问题，因此不需要直接挖掘地面。这项技术始于美国，只要用地面挖掘技术挖掘土地，就能进行管道更换工程，在后期维修过程中不需要付出巨大努力，不需要填埋工作，节省工作时间，提高工作效率，提高工作效率，因此可以得到广泛应用。工作流程不会产生大量灰尘或噪音，也不会影响交通的正常运行。

2顶管技术

在市政工程建设中顶管技术在施工中，其中存在的优点就是不需要到地底去工作，并且也不用对地表进行开挖，保证地表达完整性。利用顶管技术工作与其他的工作方式也是存在极大的不同，具体的体现是顶管技术是通过液压顶而进入到工作站，然后再根据施工的具体情况，再从施工的顶部到达需要施工的坑里面。这种技术可以通过顶管机直接对其进行铺设，这不但可以建设施工量，还可以不用切开地表的管道施工技术。然后根据具体的实际施工情况进行设计方案，在进行施工的过程中首先有爱保证施工的环境的稳定性以及坚固性，并且，在进行施工的时，对于顶管的方向，相关的施工技术人员要进行科学合理的掌控，切不可因为方向的原因造成施工的问题。除此之外，顶管施工技术的过程是一个从线到点的施工方式，这这个过程中，它所占的空间是非常小的，不会对交通造成太大的影响。并且，顶管施工还可以有效的减少噪音，不会有太大的动静，所以在施工时，也不会对居民的生活造成影响，也不会对以前就存在的各种管道造成损坏，所以，在如今的市政工程建设中，给排水系统充分的利用顶管技术是非常重要的。

3市政工程建设给排水系统顶管技术的应用

3.1施工前做好准备工作

在工程施工之前要做好各项准备工作，包括机械设备以及施工材料都要准备。施工人员要尊重业主的要求，按照业主的现场指挥展开施工，平整顶管井接收井场地，由蔷薇国际地产提供的准确用地地方，确保顶管井及接收井位置没有地下管线设施，保证施工场地充足。除了材料和设备之外，还要在施工之前做好人员安排，包括项目负责人、专业技术人员、施工人员、质安员、资料员以及材料员等都要到位，施工现场管理工作由专门的人员负责。工程项目负责人与现场施工人员要积极与业主单位、蔷薇国际地产相互之间的工作协调沟通。施工组织管理工作中，要将施工组织架构建立起来，按照施工方案中的内容执行，确保施工管理规范化、制度化，做好安全管理工作。将施工组织架构制定出来，还要根据工程施工的具体需要做出调整。施工组织的总负责人是项目部经理，主要对施工人员和施工材料的管理人员实施管理。材料管理人员实施班组管理制度，组成两个班组，即材料班组和运输班组，其中，运输班组承担材料的运输工作。施工人员以技术人员为主，不同专业技术的施工人员分别组成各自的班组。本工程施工人员被划分为6个班组，分别为管理各种施工设备的设备班组，钳工、铆工班组，装管班组，土方班组，电工班组以及管理各种资料的资料班组。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工组织架构建立起来之后，所有的人员要到位，技术水平经过审核符合规定的施工要求之后才能上岗。

3.2要确保顶管井的设计合理

工作井根据具体的施工的形式又可以分为同情况，主要是有单排井和双排井。顶管井的结构也是非常多且复杂的，因此，在施工的工程中，就需要根据具体的实际情况去进行操作，但是，在我国目前的市政工程给排水主要的形式就是钢筋混凝土，这样牢固性性是非常强，可以有效的保证质量。并且，在施工结束之后，还需要加大监管力度，进行科学合理的管制，定期进行维护和检修。

3.3顶管机进洞、起吊及转移

在顶管机进入井下后，需要确定洞孔位置的土壤情况和地下水文情况，确保机器可以安全运行，同时在进行工作时，可以对软眼进行封堵，施工过程中，在确保施工安全的前提下可以将封堵去除，并且进行不断顶进，直到顶管机进入接收机内，最后将机头与管道的连接解除。

3.4洞口密封处理、管道修补及校准

完成井下工作后，需要进行顶管机转移，并将洞口进行彻底清理，在安装轨道处进行检查，做出防水设计处理，安装止水设备。在洞口的封闭过程中，可以使用混凝土浇筑的方式，在完成顶管作业后，首先要做的是对管道破损进行修补和回填，保证管道达到最为合理的使用状态，其次对管道的线路进行校准，确保管道的轴线位置不出现任何误差，管道封填中，可以加入钢圈，提高封填的刚性，选用“F”型钢筋混凝土顶管，并确保运输过程中不出现变形情况。

3.4控制地面沉降

顶管技术因为对周围和地面的影响比较少，所以在最近几年中被广泛施工在工程项目建设中。但是在施工中，难免会对土体形成影响，从而损失土体，进而导致地表沉降。因此在顶管施工中，在掘进机轴线上每隔一段距离都要进行测量，为了预防土体下陷，需要做好以下工作：①在泥浆护套注浆时保障注浆压力与土体压力平衡，以免地面隆起或是下陷；②在施工顶进过程中，要使用局部气压平衡的原理，局部气压大小需要将土层不塌陷作为标准。管顶进结束之后，要马上使用黏土加熟石灰、水和泥土搅拌物，或是纯水泥浆置换成为膨润土浆。

结束语

城市给排水系统对城市建设具有重要意义，是处理城市雨水和道路积水的重要途径，包括城市给排水工程、道路排水工程和雨水工程。但是，在目前的给排水处理过程中，为了完成相关建设，不可避免地要进行土地挖掘，影响道路设施。通过顶管技术的使用，可以有效解决开挖问题，保证路面设施的正常使用，不会出现相关问题；同时，在具体实施过程中，其他安装技术可能会对建筑物造成损坏，但采用顶管技术，相关施工可以直接在地下进行，地面设施不会损坏。

参考文献：

[1]吕俊岭.顶管技术在市政给排水管道施工中的应用[J].住宅与房地产，2019（19）：184.

[2]薛文峰.长距离顶管施工工艺在市政给排水施工中的应用[J].居业，2019（06）：141-142.

[3]喻国伟.谈顶管技术在市政给排水管道施工中的应用[J].居舍，2019（17）：63.

[4]白均良.市政道路施工中给排水长距离顶管施工技术分析[J].科技经济导刊，2019，27（17）：99.

[5]赵玉国.关于市政给排水工程中的长距离顶管施工技术的应用分析[J].现代物业（中旬刊），2019（06）：175.

[6]王雷.浅析市政给排水工程施工中顶管施工技术的应用[J].建材与装饰，2016（51）：55-56.

论文作者:许廷芳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第24期

论文发表时间:2019/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87be2bf88212f3fba918db1c.html