# 绿色建筑暖通与给排水设计的节能措施浅析论文_杨自奋

摘要：现阶段，即使在居住环境中，绿色、环境保护和舒适也更加重要，这是一种无公害的设计方法，通过努力使建筑设计返回自然而不影响基本的生态平衡，实现了生态保护目标。因此，设计师在设计HVAC和供水和排水的同时，必须整合资源、节约能源、持续优化设计以及提高能源使用效率。鉴于此，本文对绿色建筑暖通与给排水设计的节能措施进行了分析，以供参考。

关键词：绿色建筑暖通；给排水设计；节能措施

引言

随着社会的发展，人们的思想观念也要与时俱进，积极倡导绿色节能建筑在人们的生活中得到广泛应用，设计师们也要采取有效措施提高资源的利用效率，从而真正实现给排水和HVAC节能设计工作，提高能源使用效率，减少能源浪费，为我国绿色生态建筑的发展做出积极贡献。

1、概述

1.1环保节能理念的概论

环境保护与节能一方面是指在资源开发过程中防止产生资源浪费的情况，另一方面是在实际生产和发展的时候实现对于资源的循环使用。可以看出环境保护与节能的理念指的就是“如何获取更多的资源经济”。如今我们国家发展速度持续增快，可持续发展战略开始广泛的落实，环境保护的实践范围也变得越来越大，并且社会实践水平也在持续增强。不仅如此，环境保护和节能理念在各个行业中得到了广泛的使用，其中可以实现对于环境的保护和对于资源的节约。在这个阶段需要把环保和节能的概念与建筑暖通及给排水设计进行联系，分析结构设计方面存在的各种问题，不仅需要分析对于材料的应用，而且需要充分地使用资源，实现环保与节能理念在城市发展中得到更加充分地的应用，这样也能够促进社会的可持续发展。

1.2建筑给排水系统节能设计概述

据不完全调查，我国建筑能耗占全国生产总能耗的比重大于27%，并且建筑能耗逐年增加，每年增长速度大约为1%。正因如此，我国才积极倡导建筑节能技术的应用，以推动我国经济实现长足发展。建筑给水排水节能设计是指在满足建筑物的规划、新建（改建、扩建）、改造和使用要求的基础上，贯彻建筑行业相关的节能标准，积极应用现代节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，提高给排水系统的运行效率和运行性能，加强建筑物给排水系统的运行管理，降低水资源浪费量、提高电能利用率。例如，可以积极利用可再生能源，在保证建筑物给排水功能和环境质量的前提下，减少给水排水系统的能耗。虽然建筑给水排水的能耗在建筑能耗中所占比例不大，但降低其使用能耗、提高能源利用效率，有利于节约用水、改善设计系统的效率与保护环境。因此，重视建筑给排水的节能设计，对研究解决建筑节能问题将有着积极的作用和意义。

2、绿色建筑暖通设计中的节能技术

2.1变频节能技术

变频节能技术指的是当阳光、室内外温度等环境因素及相关人为因素导致暖通空调出现负荷增加的现象时，通过水泵及变频调节设备及风机等，根据荷载的实际情况来降低能量的产生，以此来做到降低能源消耗的目的。针对当前的现状而言，变频节能技术在节约能耗方面有着非常明显的作用，能源消耗的节约率在45%左右，而多数建筑工程在进行施工时，通过相关的节能设计与改进，可以有效地加强节能效果和经济效益，避免额外经济成本的投入。比如冷冻水泵，在冷冻水泵正常运作过程中，其余量设计标准需要保证在12%左右，冷冻水泵在长久运作情况下，常常都会保持最大水流量，而由于季节温度的变动，通常其实际负载比预定负载要低，在设计冷冻水温度时，通常会将温度调节在8℃左右，水泵在高效运作的过程中会增加能源的消耗量，进而出现能源浪费的问题。而利用变频节能技术则能够很好地改善这一情况，能够做到针对冷冻水泵流量的智能化管理，有效地避免了能源加快消耗的现象产生。

2.2能源的再次利用技术

在设计建筑暖通系统时，针对能源的再次利用是实现提高能源最大价值，以及降低成本投入的重要措施，比如换热设备及回收设备等，都可以做到能源的再次甚至多次利用。可以把热回收设备装配在建筑的高层部分，在冬季气温较低的环境下，将空气进行加热预处理，之后通过管路来配送到建筑工程的每个房间中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆换热完成后，还可以进行空气的排放，以及通过热泵将剩下的热能进行再次回收，之后再次利用，形成一整套的循环，能够将热能进行充分运用，而热泵和热回收设备的同时运作可以将热能回收利用的效率最大化。

3绿色建筑给排水设计的节能措施

3.1避免出现二次供水污染

通过设置二次供水系统，可以有效地应对建筑水压异常问题，但二次供水系统的设置也造成了新的问题，所以二次供水的增加，对于有关单位和人员来说，需要正确地进行二次供水设施规划，而且需要进行全面的分析，其中包括正确地选择管道、而且需要明确水体中微生物的增加、金属管在使用过程中，有些水会急剧上升，要是出现腐蚀的情况，就会造成污染问题，进而影响到人体的健康。因此，在材料设计的时候需要优先选择新型的管材。在一些建筑物中存在水箱设施，这部分建筑物主要就是钢筋混凝土材料，这些材料上面比较容易出现有害物质，如此水资源会被污染。在这种情况下，有关人员可以在施工的时候选择使用辅助材料。最后就是在进行给排水设计的时候，需要重视对于材料的使用，如此可以保障水资源的安全，要是材料的选择存在问题，就会出现水资源污染的情况，不过大部分的部门还是不够重视这些问题。

3.2合理控制给水系统的水压

可以采用变频施压给水设备来控制水压强。变频施压设备可以将市政供水引入到地下水箱中，实现建筑给水，比楼顶水箱供水的方式节约大于30%的水能源消耗。同时，要做好水配件的保护设计，防止供水的水流冲压水配件，导致水配件破裂损坏。设计人员需要实时监控运水过程中的水压变化，确保水压在国家规定的水压范围内。另外，设计人员要结合实际情况，创新控制水压的方法和理念。

3.3新能源的应用和排水材料的选取

对节水设施的材料运用和建设中，要引进新能源代替电力等能源。如，应用太阳能代替建筑中的供热系统。现在建筑住户使用的热水一般都采用电力加热的方式，水加热后储存在水箱中，如果加热的水不及时使用就会冷却掉，电力资源会产生极大的浪费。太阳能是可再生资源，很大程度上能减轻环境污染。技术人员应在原材料的选取上加强质量筛选，选择优质的排水管材。技术人员要用长远地眼光看待节能减排建设，增强排水设施的耐用性和安全性。

3.4废水回收系统

虽然我国能源丰富，但是人均能源在国际上仅能排在中下等，为了实现节能目标，人们可以采用废水回收系统，实现废水二次利用。要采用无公害废水处理技术，将循环水用于小区清洁、植被浇灌等，从而提高水资源利用率。

在给排水系统设计中，可以将洗手池、洗碗池与废水回收系统连接，即可收集建筑废水。其主要处理流程为：利用排水管收集生活废水；对所收集的污水进行测试；结合国家相关标准在废水回收系统中对废污水统一处理；将杂质、垃圾与水体分离，垃圾直接排放到下水管，过滤水体进入二次净化系统，然后进行二次检测；检测合格的水体直接传输到储水箱中，用于坐便器冲洗或植被浇灌，无法二次使用的废水直接排放到下水管中。

结束语

随着我国经济发展的不断推进，建筑业迅速发展，提出绿色生态概念，目前建筑设计的生态化和建筑节能问题日益广泛理解，在使用建筑的过程中，对建筑物的易用性、建筑物的节能和环境保护的要求日益提高。建筑节能与环境保护设计的一个重要表达是建筑与自然形成一个有机的整体，从而实现环境保护与生态发展。

参考文献

[1]王业.绿色建筑与暖通空调设计探讨[J].山西建筑,2018,44(33):174-175.

[2]李晓芳.绿色建筑的暖通空调设计节能与优化措施[J].居舍,2018(31):107.

[3]汪延,刘峥.基于绿色建筑生态体系的暖通、给排水系统设计及应用研究[J].科技创新与应用,2018(25):58-59.

[4]刘晓北.建筑给排水设计中环保节能理念的应用[J].建材与装饰,2018(29):117.

[5]杜佳.建筑给排水设计中绿色节能理念的运用[J].时代农机,2018,45(04):95.

论文作者:杨自奋

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷17期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/87c86ccc0b80c478b687a09d.html