# 浅析海洋石油平台电气设备安全设计措施论文_肖石

身份证号码：12022519900603XXXX；利丰工程技术（天津）有限公司 天津市 300450

摘要：伴随社会快速发展，改革开放进程的不断深入，我国经济建设方面得到了迅猛发展。为提高海洋石油开采质量，需要加强电气设备的可靠性。本文就海洋石油电气设备设计进行研究，其研究对象主要从电气设备的安全、电气线路的设计以及电缆铺装方面入手。海洋石油平台电气设备安全设计要具有适应海洋环境特殊情况的功能，只有这样才能充分提高我国海洋石油平台的作业能力。

关键词：海洋石油平台；电气设备；安全设计；措施

引言

在石油开采的过程中，电气设备是其非常重要的组成部分，并且对于石油开采的安全、顺利进行起着至关重要的作用。特别是在海洋上进行石油开采，对于电气设备各方面的要求更高。由于海洋远离陆地，一旦出现安全事故，其所造成的损失将无法估量。因此，作为相关人员，对于海洋石油平台电气设备的安装和养护工作一定要做到位，并做好电气设备运行的监督工作，以确保电气设备运行的安全、稳定性，最终为海洋石油平台的更好作业贡献最大的力量。

1电气设备的科学选择

一般说来，钻井平台的工作环境与海洋距离比较近，由于海水具有酸碱性，所以，应该根据海水的特性选择不同属性的设备。而我国相关部门为此也制订了一些标准，形成规范，以便能够合理控制海洋设备。如果设备能够达到国家相关规定的要求，则会授予合格证书，给予合法的经营权。下面是笔者总结的海洋平台钻井设备应该具有的属性。

1.1耐震属性

通常情况下，近海领域经常会有海浪，并且伴有规律性的潮汐运动，由此会使得电气设备的应用过程受到震动的影响，导致零部件松动，震动严重还会造成零部件脱落，海洋作业风险也会由此产生。所以，相关单位应该加强对设备耐震性的把控。耐震性强的海洋设备对船舶航行或者潮汐运动有很好的抵抗作用，它能确保海洋钻井平台作业人员的安全，避免发生不必要的海洋事故。

1.2耐腐蚀性

海水中的盐分、含油量比较高，设备长期使用就会受到很大的腐蚀，所以，在选择设备时，还应该考虑其耐腐蚀性。由于海洋钻井平台所处的环境比较特殊，平台设施必须要具有耐腐蚀性，以确保平台作业的安全性和高效率。鉴于以上几种原因，海洋平台的钻井工作时要对海水进行一定的防护，采取必要措施，以延长电气设备的使用寿命，减少经济方面的损失。总而言之，在选择电气设备时，应该充分考虑其耐腐蚀性，采取最适宜的防腐方式，避免海洋事故的发生。

1.3特殊频率电压性

海上电网相比于陆上电网，海洋钻井平台中的电力系统在频率和电压方面会发生重大的变化，所以，应该结合海洋钻井平台的具体情况，为其建立专门的局域电网，进而保障海洋平台用电设备的安全、高效运行，确保工作的顺利进行。在日常工作中，要多注意海上平台众多设施用电方面的安全，以便有效降低海上危险事故发生的概率。

2海洋石油钻井平台电气设备存在的安全隐患

2.1所使用的电气产品和材料质量不合格

当前我国的海洋石油钻井平台电气设备中存在电器产品及材料质量不合格的问题，严重影响了海洋石油平台电气工程的施工质量，为海洋石油平台电气工程埋下了安全隐患。有些企业为了眼前的利益，以次充好，使用的电缆和导线的电阻过大、熔点太低，极易引发火灾等安全事故，影响海洋钻井平台的安全作业。同时，在安装开关及插座时，使用的规格也存在一定问题，进而增加了引发漏电触电等事故的发生概率。此外，在选择导电金属片时，也经常忽视金属片的弹性性能，没有对其接触情况进行应有的考察，进而引发安全事故。

2.2电气防雷接地不达标

而电气设备防雷接地不达标则是当前我国海洋石油钻井平台电气设备存在的另一问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一旦海洋石油平台电气设备的防雷接地不达标，就无法有效地避免雷击事故的发生。在实际工作中，导致电气设备防雷接地不达标的主要原因是工作人员的焊接技术不高以及责任心的缺乏。进而导致工作人员在进行避雷网的设置时，在避雷接地极测试点极易出现问题。在焊接避雷网时，难以保证焊接质量。最终影响海洋石油钻井平台电气设备的安全。

2.3设备操作不规范

在进行海洋石油开采工作时，还存在设备操作不规范的问题。当前部分施工人们没有严格遵照相关规定来进行设备的操作，增加了电气设备故障的发生率，严重影响海洋石油钻井平台电气设备的安全，严重威胁工作人员的生命安全。

3海洋石油钻井平台电气设备安全设计措施

3.1保证电气设备材料质量

从上面的分析我们可以得知，对于所使用到的电气设备质量以及施工材料的质量，其直接影响着电气工程的安装施工质量。因此，还进行安装施工的过程中，需要采取有效的措施以保证电气设备及施工材料的质量。首先，在进行设备及材料的采购阶段，需要选择信誉好、质量有保障的大型厂家进行合作，并做好设备及施工材料的抽检工作，以保证进场设备及施工材料的质量。其二，作为相关的施工管理人员，不仅需要做好进场后的电气设备及施工材料的管理，同时还需要对施工人员及设备和材料进行合理地配置，从而不断优化施工组合，以提高施工质量及效率。最后，还需要做好电气设备及施工材料的发放和清点，以免造成浪费。

3.2做好电气设备的选型工作

由于海洋石油钻井平台地处海洋中，具有一定的特殊性，对电气设备会造成一定的不良影响。因此，企业必须做好电气设备的选择，确保电气设备能够满足应有的特点。尽量降低空气湿度及雾气、海浪等对电气设备安全性能的影响，保证工作人员的安全作业。在选择电气设备时，应确保电气设备具有一定的耐震性，降低海浪对电气设备零部件的影响。还应确保电气设备具备一定的耐腐蚀性，避免因海水腐蚀而引发的安全事故。此外，还应确保电气设备具备应用后的防爆属性，避免爆炸的发生，保证海洋钻井平台电气设备的安全。

3.3做好电气施工的质量管理

在做好以上两方面工作之后，对于整个电气工程的安装施工过程，还需要做好相应的施工质量管理。其一，对于整个电气工程的安装施工，需要严格按照相关的施工规范和标准来进行，严禁随意变动施工流程。其二，在开始施工之前，还需要对所需要使用到的电气设备和施工材料清点到位，并且在保证设备质量及型号符合的情况下，才能允许施工过程的进行。其三，在进行暗管的施工过程中，需要确保做好相应的接地工作，并且保证暗管入箱或盒。最后，对于防雷接地工作，也需要引起足够的重视。除了需要准确掌握避雷接地极测试点之外，还需要做好避雷网的焊接，以保证海洋石油平台电气设备今后的更好使用。

结语

综上所述，在海洋石油开采的过程中有凝露和腐蚀性气体等影响，直接影响到了电气设备的使用安全，为了保障电气设备运行的安全可靠，需要对电气设备进行安全设计的优化，在设计的过程中需要兼顾海上作业的复杂情况与石油开采的特殊性，从而设计科学合理的电力设备运行方案，保障电力设备运行的可靠性与检修便利性，不断提高我国海洋石油开采的综合实力。

参考文献

[1]易吉梅.海洋石油平台电气设备安全设计的建议措施研讨[J].科技创新与应用,2018,20:291.

[2]李文年.浅谈海洋石油平台电气设备漏电保护措施[J].河南科技,2018,09:54-55.

[3]张龙，海洋石油平台电气安全问题探讨[J].中国石油和化工标准与质量，2019，（24）：12-19.

[4]张达，赵雅静，李阔.海洋平台电气设备的检验[J].黑龙江科技信息，2019，（23）：13.

[5]易吉梅.海洋石油平台电气设备安全设计的建议措施研讨[J].科技创新与应用，2019，（20）：291.

论文作者:肖石

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/881fa56e66979726d8673ed4.html