# 供电系统电气工程施工常见问题及解决对策论文_余飞

(身份证号码：35082219860402XXXX 东莞松山湖图书馆)

摘要：随着我国经济实力以及经济水平的发展，我国的供电系统已经基本完善，目前我国的电力供应几乎覆盖了全国。供电系统是电力运输的根本，同时，一些比较高性能的供电设备可以持续性的为用户提供稳定的电力供应。所以，加强对供电系统施工过程中一些问题的管理以及分析，将会很好的加大供电设备的实际效能。本文就供电系统电气工程施工常见的问题进行了简要的分析。

关键词：供电系统；电气工程；施工常见问题；解决对策

1电气工程中供电系统施工的主要内容

1.1供电系统施工质量

供电系统之所以能够为特定区域提供一定的能源使用，主要是通过设备的大量集中具有储存和输送能力。但就以目前的电能技术水平予以讨论，供电系统的维持需要更高的技术团队，让电能的转换能够满足生产生活中实际所需的电力需求，并且需要保证电能能源供应具有一定的稳定性。

1.2供电系统施工的安全性

电能的使用之中，需要遵循严格的安全制度，防止出现安全事故，影响施工的进程甚至是威胁到施工人员的生命安全。施工管理做好安全管理工作，对所有工程范围的工作人员进行安全教育的宣传与培训，可以减少不正规施工的发生几率。因此，施工管理之中，设备操作人员必须做到专业能力与责任心兼具，设备也需要进行定期的检查与维修工作，尤其是设备检查人员不能玩忽职守，放松设备检查为安全留下隐患。

2供电系统施工存在的问题

2.1施工突发现象问题

由于电气工程的庞大，施工时可能会发生一些突发现象，这些突发现象由于不可预见性，由于突发问题的严重程度，问题解决的难易程度会影响工程解决的时效性。而在电气工程施工中遇到的问题如果不及时的加以解决，危险性会进一步扩大，不仅影响施工工程的衔接，严重的可能会需要返工检查。除了施工工地的实际操作遇到的问题之外，工程的管理人员一旦玩忽职守，离开办公区域会导致工程操作人员无法及时的请示管理人员，会对工程进程有所延误。

2.2配电装置的问题

配电装置作为供电系统的辅助装置，主要是为了方便供电系统的使用以及故障出现后可以及时的做好故障的排查工作。但是配电房的选择上，工作人员可能会有所疏忽，带来一定的安全隐患。配电装置，配电房通风口需要注意防水。配电室的选择区域上不能有其他杂物，配电室还需要保证一定的间距，防止出现电击穿现象。但在实际的用房布置上，可能会忽视掉房间的强弱电用房设计，直接接触到了化学物品或者是导电性强烈的液体。配电室的外层没有加装变压器室，甚至没有加装金属网，一些飞虫可以飞进配电室，出入口也应设置防鼠板防止老鼠带来的线路损坏或者短路现象，配电房也应做绝缘地坪漆及绝缘胶垫等辅助装置。而另一方面，配电室的设备会随着不断的使用会有发热现象，此时配电室周围地域如果存在易燃的物质，会有引爆的危险。

2.3施工人员问题

施工团队由于缺少高水平的专业技术人员，以及工程的繁杂和为了赶工程的原因，许多企业会雇佣临时工，而这些临时工并没有接触到专业的工程项目的操作，同时也未接受到必须的电气工程施工方面的安全教育培训。这些临时工大多数接受的是很浅显的岗位培训，甚至没有岗前培训而根据自己工作的经验直接施工，不仅影响整个工程项目或者大型建筑物维保的技能水准，严重的还会影响工程施工细则。而且供电系统的施工不能完全按要求施工，会对今后的用户体验有所影响，甚至引发更多的问题。因此电气工程的施工不仅需要高水平的技术人才，更需要对一线施工人员进行同等质量的培训，不仅需要培训电气施工的专业技能，也需要培训电气施工的安全知识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电气施工中供电系统出现问题的解决措施

3.1重视施工人员的专业素质

在做好一个工程尤其是这种要求高技术含量与专业素质的工程，首先应该重视施工人员本身的基本专业素养。把工人的专业能力提到招聘人才的议程上来，根据自己的需求对人才进行筛选与复查，明白施工工人的技术决定着整个工程的质量。也要积极对相关的施工人员进行专业的培养与考核。相关的设计人员也应该对施工工人进行专业讲解，和他们一起探讨实际施工与操作所面临的问题，淘汰素质差的工人，宁缺毋滥。还要组织专业人士去施工现场进行实际的监督与指导。如有发现问题，要严肃处理，避免重大事故的产生，不能有侥幸心理，去造成更大的损失。建立相关质量考核制度，协调各个部门之间的合作，保证施工的高效率。在图纸设计方面，在整个设计方案上，要基于整个建筑设计过程，通过对整个建筑工程的施工条件与实际条件来选择最佳的设计方案。最大程度上地保证施工质量。设计方案也不是一成不变的，要保证利益最大化。在正式运用图纸之前应该双方也应该交流，传递各自的想法，做一次全面的说明。同时，对图纸的检查也是需要细微精确的审核，只有认真才能对整个工程都负责，将成本降低的同时还能保证利益最大化。在保证工人拥有良好的专业素质的同时，还要保证每个工人养成良好的施工习惯，端正对工程的态度，严格遵守相关制度规定，保护整个工程的顺利进行，也要保护自己的生命。

3.2保证材料的质量

对施工材料的严加调控也是管理部门重要的任务之一。要专设监察部门或者专职检验员，对外来的材料进行严格的检查。遵守国家安全质量标准，选取优良的施工设备。同时也要对提供材料的厂家进行安全测评，选择口碑良好的、具有质量保证的合格厂家，坚决遏制使用粗劣材料的不良风气的蔓延。国家也要完善相关法规，一方面严格保证材料安全管理的完善程度，另一部分也要严厉打击制作粗劣材料和使用粗劣材料的厂家和施工方。为社会营造一个良好的氛围。在采购时要严格按照相关标准与规定，确保以一切实质性检查规定落到实处。选厂以外，还要加强设备的选型工作。对设备或材料的外观、性能、构成部件进行全方面的检验。在施工时也应该实际检查设备的使用情况，对老旧的设备的也应该随时更新换代，尽可能小地避免一切事故的发生。在一个工程开工后，在设备与材料使用之前，要检查全部的资料，弄清设备和材料的来源于去路，是否满足相关设计要求和行为准则，努力保证在施工时尽可能少地用到不合格的材料与设备，保证施工的安全进行。

3.3完善部门管理监督体系

要保证部门安全管理体系的高效执行，需要各部门工作透明，保证管理人员与施工工人顺畅的沟通交流。各个部门发现问题立刻去与相关部门交谈，保证问题的完美解决，避免引发更大的安全隐患。并且管理部门也要根据现场的实际条件，施工的状况特点，设备的特别情况提出实际性的、有效的解决方法。同时也要注重人才的培养，仔细筛选认真负责任的安全监管员，重视现场微小的问题。供电系统是通过集中设备进行能源储备的途径，与其他电气设备相比，电气系统要保证高利用率也要匹配高技术专业技术团队，在每个检查环节都要依次性展开工作，记录下各个数据的记录，为了在后续的检查中持续地发挥作用，将整个工程的可靠性安全性进一步提高。电气施工是一个复杂的、融合多方面知识的工程，所以加强管理也应从多方面进行，随着施工结构的分段进行，管理人员的管理工作也应根据各个时期的特点，进行不同的检查手段，认真记录检查表，反复核对记录的准确性与科学性。

4结语

总而言之，供电系统电气工程施工所涵盖的工作是比较广泛的，相关的管理人员应该积极地采取相关的措施来改变目前施工过程中存在的问题，进而保证电气工程施工的质量，在遇到问题的时候，积极地采取相关的措施来解决，最大程度上保证施工的质量，从而保证供电系统在保证安全的前提下最大程度上发挥其优势。

参考文献：

[1]张伟,曹俊波,穆永志,杜荣财.供电系统电气工程施工常见问题及解决对策[J].环渤海经济瞭望,2018(07):197.

[2]李玉勇.浅谈供电系统电气工程施工常见问题及对策[J].山东工业技术,2017(21):198.

[3]李明建.供电系统电气工程施工常见问题及解决对策[J].现代盐化工,2017,44(03):75-76.

[4]莫月桂.供电系统电气工程施工常见问题分析及对策[J].门窗,2017(06):232.

论文作者:余飞

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/884b92ba8badf3cf1aa7ffad.html