# 对电力调度无功补偿技术的探讨论文_胡非,单真

胡非 单真

（国网无锡供电公司 江苏无锡 214000）

摘要：无功补偿技术指的是无功功率补偿，补偿的对象是电网，主要的方式是提高功率因数。在电力系统中，有这样的无功补偿装置，相关人员要做的就是将技术全部运用到装置中，避免装置功能发挥不充分，使电力系统出现故障。本文主要针对电力调度无功补偿技术进行分析。

关键词：电力调度；无功补偿；技术

引言

电力调度的优化，不仅能够改善自身所存在的问题，而且能够促进电力企业的电网系统高效的运行，在大多数的电力企业中，电力调度中的功率压力是普遍都会遇到的一个问题，应用无功补偿技术降低压力，使电力企业能够拥有更加稳定的电力，从而使电力企业安全的运行，促进电力企业的良好发展。

一、电力调度中的无功补偿技术

1.1并联电容技术

并联电容技术在电力调度中可以说是一种灵活性很强的电力技术，因为在实际运用中，居民的用电规模往往不同，而并联电容技术可以根据不同的用电规模和用电量来判断运用哪种无功补偿功率，所以并联电容技术在电力调度中的作用很大。其实在通常情况下，电容实现功率补偿的时候不用浪费太多功率，并联电容技术通过电容的并联，使电容综合起来，达到节能的目的。虽然它在使用过程中具有很多优势，但是仍然存在不足，由于并不智能化，在运用此项技术时容易受到操作技术的限制，难以找到补偿点，电力调度也不能顺利进行。

1.2同步电机技术

同步电机技术是在无功补偿技术中需要运用的，这项技术的优点是可以随时进行。它可以分为两种方法：第一种是利用激励电流的方法，这种方法可以使功率全部被电机吸收，在此过程中进行电力调度；第二种方法是通过保证无功率的运行来进行电力调度的，这种方法也是要通过激励电流来实现，使电流输出控制在一定范围内，从而使得电力平稳运行。由于在使用同步电机技术的过程中需要保障功率，所以操作起来并不容易，而且与其他技术相比，同步电机技术投入成本较大，程序较多，小型电力企业一般不考虑此种方法，多用于一些大型电力企业中。

1.3静止无功发电技术

静止无功发电技术与同步电机技术存在很大不同，因为前者是通过在内部调度电流实现的，它在电力调度的过程中有效控制电流量，实现了无功发电的补偿形式。在其他方面，静止无功发电技术比同步电机技术更加简便易行，因为它的配置比较简单，操作起来也容易上手，唯一有难度要求的是人员对电容器的选择，因为电容器的效能越高，那么通过它传递的电流越快、越稳定，调度的电压也会更稳定，能更好地实现无功率补偿，此项技术受到多数电力企业的欢迎。

1.4静止无功补偿技术

静止无功补偿技术与其他所有技术相比，最大的优点在于所需时间最短，也就是说它可以在最短的时间内实现电流的有效分配，因为它可以保证在短时间里进行判断，判断电流是否需要进行无功补偿，因而更智能化，而且得出的数据结果往往高效准确。但是此项技术仍然存在缺点，比如在使用该技术的时候，不能单独使用，需要辅助以其他技术手段，电容或者其他安全设施等，另外静止无功补偿技术由于外部操作较多，极易受到外部环境因素的影响，从而产生误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5有源电力滤波器

有源电力滤波器可以说是一项综合性的技术方法，因为它不仅能实现电力滤波，还能对电力进行无功补偿。它的优点有作用时间较长，可以持续不间断地运作，而且工作效率高，灵敏度较高，它不仅能够过滤某一波段，还能同时过滤很多波段，对多个无功源点进行补偿。但是它的缺点较为突出，由于工作效率高、速度快，所以所需成本较高，操作起来较为复杂。

二、无功补偿技术在电力调度中的应用原则

正确的使用无功补偿技术，能够提高补偿效率，降低损耗。无功补偿技术在电力调度中不可或缺是毋庸置疑的，在电力调度的过程中，对无功补偿技术采取一个合理化的选择来降低系统的孙好啊，使电力调度的有效性得到提高，从而能够使电力调度更好的运行；电力调度中要保障就地均衡，这在无功补偿技术中作为一个最基本的原则，其在电力的消耗问题上一直做出了卓越的表现，将不同级别的调度问题都定有一个功率的定量进行消耗，低压电网的消耗在其中占有重要的比例，因此，必须采取就地均衡原则，使其能够得到分级的补偿，从而使电力调度能够正常的运行下去；为了保证无功补偿的动态得到有效的管理与控制，要对电力企业的调度设备进行分散，从而有效排除设备的功率损耗。

三、无功补偿技术在电力调度管理中的应用方法

3.1随机补偿法

在电力调度中，经常会发生一类问题，即当穿过的电流电压过大时，一些电力设备会因为承载量过大而发生故障，在这种情况下，就需要对电力采用随机补偿法。随机补偿是一种在供电行业中广泛运用的一种方法，它在电力调度中不是单独使用，而是需要借助电动机，因为电动机的使用可以很好地对电力进行无功补偿，并且作为补偿的中心，发挥着巨大的作用，随机补偿在电力调度中运用是很有必要的。

3.2跟踪补偿法

在进行电力调度以前，人员需要先判定哪一电流或电压功率比较大，然后才能采取相应的方法，而跟踪补偿法将很好地实现跟踪补偿的功效，运用此种方法，可以准确地判断出哪一种电压功率最大，并且能够随机做出相应措施。比如当某一电压功率超出负荷时，跟踪补偿法可以将其中较多的电荷分配到少的电压中，实现合理调配。但是跟踪补偿法有其局限性，就是只能在较大的电压中使用，如果在小电压中采取这种方法容易造成电力故障，并且这种方法所需时间较长，花费成本大。

四、无功补偿技术的发展前景

随着时代的进步，社会的发展，无功补偿技术在大多数电力企业中已经得到广泛的应用，同时，人们对电力技术提出了越来越高的要求，无功补偿技术的优势已经被人们所关注，在电力技术陷入困境时，无功补偿技术首先发挥其重要作用，解决电力中存在的问题，随着技术的越来越成熟，无功补偿技术的动态调节成为关键性的突破，晶闸管电容器补偿装置对于电力补偿技术的应用，使电力调度达到了一个比较优秀的状态，数据的分析更加的清晰与真实，压力降低，同时谐波对于电力的补偿系统不会产生太大的伤害，这就使得电度补偿的速度越来越快，逐渐接近技术的要求，从此来看，晶闸管的使用在电力调度的发展过程中发挥着重要的作用，是电力补偿过程中的第一选择。

五、结束语

电力调度的主要目的便是要科学合理地对功率进行调度，但是因为目前输电电压尤其是电力系统联网容量不断增加以及无功率负荷的增多，使得当前的电力调度难度越来越大。更加安全、更加稳定的电网运行要求让电力调度中采用无功补偿技术成为必然选择之一。

参考文献：

[1]朱罡.电力系统静止无功补偿技术的现状及发展[J].电力电容器，2001，（04）：155-156.

[2]黄连生，傅鹏，王林森，王祥学.光纤通讯技术在晶闸管触发系统中的应用[J].电力电子技术，2007，（11）：162-163.

[3]成旭鹏，焦东亮.直接光触发晶闸管（LTT）在SVC的应用[J].电力建设，2007，（09）：236-237.

[4]林海雪.静止无功补偿装置在输电系统中的应用[J].电力设备，2005，（10）：322-323.

论文作者:胡非,单真

论文发表刊物:《云南电业》2019年6期

论文发表时间:2019/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/892daaa82d87bff492b26af6.html