# 集中供热安全隐患分析与防治策略论文_韩力

河北华热工程设计有限公司山西分公司 山西太原 030001

摘要：因为最近几年在集中供热过程当中出现的供热管网泄漏问题对社会及人们的生活造成了很多不方便的地方，而且最近几年政府部门也加强了对集中供热安全管理问题的重视力度，并且针对各个城市集中供热管网及热源运行过程中出现的问题进行了调查研究。本文通过针对现在集中供热的大环境，对集中供热经常出现的问题及存在的安全隐患进行了分析，并针对问题情况提出相应的治理方案，从而保证城市集中供热系统的安全。

关键词：集中供热；安全隐患；防治措施

1引言

自从改革开放之后，每个行业都有着巨大的发展，供热行业也不例外，热电联产的发展促进了当地居民的经济发展，加快了城市现代化建设的步伐。最近几年，供热行业得到了我国政府大力的扶持和帮助，热电联产在我国已经慢慢的进入千家万户。为了能够在寒冷的冬天，能为每个家庭提供持续安全的供热，必须要做到供热系统的安全顺利运行。现在，我国的热电联产集中供热不仅仅具有节约能源、保护环境、改善环境、以及供热质量相对比较稳定的优势，而且热电厂和城市集中供热系统的合作还关系到城市发展和建设的方方面面。文章通过对集中供热过程中所存在的安全隐患进行研究，并相应的提出治理措施。

2 目前我国集中供热概况

城市进行集中供热的安全稳定与否直接影响到居民用热质量的好坏，安全稳定的集中供热能够保障居民的生活质量，以及社会和谐稳定的可持续发展，但是因为现在有很多的热电厂和供热的机器设备能够提供的热源相对来说比较单调，供热企业又过于依赖热电厂、备用热源的投入又不足、供热管网事故频发等等原因的存在，致使热用户供热效果不佳，对居民的日常生活造成了非常大的影响。目前，我国主管电力行业的部门在机组供热的安全问题上越来越重视，并且还针对实际情况制定了相对来说比较完整的管理和管控制度，在解决备用热源和热源不足存在的安全隐患上，想到了很多有效的解决措施，保障了城镇供热的相对稳定和安全。

3集中供热安全隐患与主要问题分析

3.1备用能力不足

致使集中供热出现问题的原因之一就是热源的备用能力不足造成的。出现备用能力不足现象是由于热源的供热能力和热网的输送能力不相吻合，致使集中供暖的安全边际不足。另外，在目前所具备的热源的供热能力下，越来越多的城市发展区域及新建改造区域的建设，供暖面积也在逐渐增长，致使出现了一定范围内热源供应能力不能够满足该区域内的需求。企业在供热的安全和经济效益哪一个更重要的问题上纠结。现在，进行供应电热的企业一般都是要用两组机器来进行工作，单一的孤立的电网来进行工作，两组机器设备是同时产出，也供热的唯一的热源。假如说在工作过程中有一台出现了故障，将会造成另外一台因为不能够承受负荷而无法正常工作，严重损坏机器设备本身，另外一台锅炉因为不能够满足热网的负荷，可能会造成供热管网的水力失调。除此之外，也可能会出现两台锅炉同时出现故障的时候，两台机器设备可能存在的风险是长期存在的。可见备用热源对于城市集中供热的保障是很有必要的。

3.2稳定运行能力需要提高

供热稳定运行能力的高低和以下几点有关：第一、室外的环境的温度对于供热的稳定运行的作用。很多的公用的机器设备因为天气因素的作用发生问题，从而对供热的机器设备造成影响，出现故障，造成机组无法正常运行下去。因为环境因素是我们所不能够控制的，所以因为这个原因而对供热机组稳定所造成的影响是会长期存在的。第二、机组本身出现问题对于供热稳定所造成的影响。因为机组本身出现了问题或者是由于其他问题，致使供热机组被迫无法正常运行的现象出现的几率是非常大的。在此当中，对于供热系统稳定运行的最大的原因是供热管道及供热设备出现爆漏现象。好多的供热企业是采用循环硫化床炉来进行供热的，这种锅炉自身具备的缺点就是磨损比较大，会对自身的稳定运行造成一定的影响。第三、脱硫和脱销以及除尘等环保机器设备对机组运行的影响，因为环保机器设备出现故障也可能会使机组减负荷运行或停炉抢修。使的正在运行的机组存在一定的安全问题。第四、机组的机器设备出现问题，主要原因就是对于机器设备进行定期检查维修不够重视，维修和保养工作做得不到位造成的机组设备出现故障，有的机器设备没有得到该有的维护，使机组出现故障，无法正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3应急预案不完善

因为有一部分供电和供热企业对于机组停止运行的应急措施不够重视，没有完善的解决措施，相关的应急预案不是非常的明确，而且也不是很实用，应急措施也不够灵活，致使供热机组出现问题还不能尽快的得到解决，严重的影响到了居民在采暖季的正常取暖。应急预案不够完善主要有以下几点：第一、针对单机和双机停运的应急措施不明确。第二、编制的预案比较简单，在实际遇到问题时不是很实用。第三、针对防冻的应急措施没有在预案当中体现。第四、对于现场提出的应急预案不够系统和全面。第五、热电企业对于工作人员的权利和义务没有明确的分配。

4集中供热机组安全保障与防治措施

4.1加强热网巡检管理工作和安全保护工作

供热机组停止工作后要及时对热网进行必要的巡检与保护，对于供热机组的巡检维护是必要且长时间的，通过定时的巡检与安全保护，及时准确的搜索和排查各种安全隐患，做好紧急预案。总体来讲，热网存在着以下主要四种现象。第一、供热管网中的一些管道附件质量及管口焊接的质量问题。第二、二次管网水质量差的问题，长期可能导致换热器结垢以至于换热器堵塞。第三、供热管网热位移大的地方没有得到合理的处理。第四、换热站管理问题，不合理及误操作导致的供热隐患。在供热管网安全管理工作方面来说，要考虑以上的主要四个方面，并根据实际制定相应的解决方法。保证计划实施的可行性，做到及时防护。

4.2加强供热管网的管理工作

加强供热管网的管理工作，以便从整体上提高供热管网的正常平稳的运行。而对供热管网的管理要注重从一次热网、二次热网着手，依照一次热网、二次热网生产运行模式及巡检的相关管理方面上的规定，认真细致的做好管网的巡检记录及管网维护检修工作，用严谨的工作态度来对管网的安全运行作出相应的管理。

4.3规范在停热、送热过程中的运作

热电单位按照规范制度停热、送热的操作运作，对于机组有序稳定的运行有着很大的影响。停热，送热操作的有序展开，对于供热管网的平稳运行也有很大的帮助，平稳的运行能防止热网急速升温、降温导致管网漏爆的危害。而且供热管网的规范运作会对于热电厂供热机组的平稳运行提供良好的环境。

4.4完善热网应急方案

热网的应急方案从实际出发，结合事实，结合单位自身的工作环境及工作条件，健全完善供热系统的应急方案。认真分析研究管网的结构及负荷分布，制定可能出现问题的应急预案及措施，将影响面降到最小。推广应用先进的技术装备、快速查找管网漏点。储备一定数量的管网附件如补偿器、阀门、各种规格的管道等等。配备现场抢修车辆和装备（如管网工程抢救车、耐高温防护服等），配备专业的抢修队伍，加强队伍的培训和应急演练，提高应急能力。

4.5相关工作人员的综合素质提升

在热电单位中普遍存在着相关人员专业技术的综合素质不达标，导致供热系统的防护及维修工作不到位，以至于供热机组不能正常平稳的运行。因此，供热单位在招聘员工时要严格要求员工的专业素质及综合水平，长期进行专业技术培训。这就有助于提高工作人员的技术水平，从而能整体加强了人员的综合素质。

5 结语

以上是我对热电联产集中供热存在问题的分析及解决办法，详细说明了集中供热机组不能正常运行的几个原因，其中涵盖了相关热电备用的能力差、机组不能稳定的运行、应急方案有待完善，所以还需进一步提出对集中供热进行安全保障的办法。热电单位还应加强对热网的巡检，管理，强化，规范送热、停热的操作运作、健全完善热网应急方案的修理，提高安全技术人员的综合素质，安全保护等办法，以便更好地保证供热管网的安全运行，保证供热质量。

参考文献：

[1] 王飞，张建伟，王国伟，梁鹂.直埋供热管道工程设计工程设计[第二版].北京：中国建筑工业出版，2014.11.

[2] 刘伟，倪贝.浅谈供热系统存在的问题及相应的解决措施[A].山东制冷空调，2009.

[3] C•A•契斯道维奇，黄鑫，陈沛蒂.苏联集中供热的现状及发展前景[J].区域供热，1991.03.

[4] 王海超.多热源联合供热系统调峰方式及综合优化研究[D].哈尔滨工业大学，2013.

论文作者:韩力

论文发表刊物:《基层建设》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8932dd640ff388e74456bf72.html