# 试论基于调控一体化的电网运行管理论文_崔传平,宋艳美,徐龙纲

（国网山东省电力公司巨野县供电公司 274900）

摘要：电网调控一体化将电网运行中的电能调度与运行监控融为一体，为电网运行管理提供便利，优化电网业务流程，有效提升电网故障处理能力和电网运行效率，对电网的运行的稳定性和可靠性具备重要作用和意义。本文探讨基于调控一体化的电网运行管理，提出相关措施，以期为电力行业提供借鉴。

关键词：调控一体化；电网运行；管理措施

引言：国家电网公司提出了三集五大发展战略，为我国电力行业发展确立了纲领。为促进电网运行效率的全面提升，在电网管理中要求实现调控一体化模式，其主要目的是通过对电网运行效率的提升有效降低管理成本，在保障电力系统安全稳定的前提下实现经济效益最大化。电力系统构造复杂、专业性强、技术性高，其运行管理要求较高，实现电网调控一体化具备很大优势，是传统管理模式难以比拟的，调控一体化是我国电网发展的必然需求，在未来智能电网建设中具备十分重要的作用和意义。

1电网调控一体化运行管理的重要作用

电能是人们社会生活和工业建设中最重要的能源之一，是经济发展和社会进步的基础物质保障，保证电网运行的安全稳定性，保障电能的供应满足社会发展需求至关重要。科学合理的电网运行管理方法，才能有效保障电力系统的优质高效运作。[1]我国传统的电网运行管理模式体系结构冗余，分工混乱，不仅电网运行管理效率低下，而且产生大量不必要的人力物力成本浪费，已难以适应日益发展的电力行业的需求，进行电网调控一体化运行管理势在必行，通过调控一体化管理模式的实施，可以有效优化运行管理结构，提升电网运行管理效率，对保障电网安全可靠运行具备重要作用。

2电网调控一体化运行管理现状

电网调控一体化管理系统由调度自动化系统、集控系统、调度员仿真系统、实时数据采集系统和WEB服务器组成，其中集控系统和调度自动化系统独立运行，互为备用。调度人员可通过调控一体化系统进行电网运行状态实时监控，及时排除安全隐患和科学制定调度方案；分析人员可以通过线损管理模块进行最优化线损对比分析，提出电网最佳运行方式；监控人员可通过程序化控制技术和可视化技术等进行电网实时控制，快速调整电网运行模式、处理电网事故、清除设备故障。在调控一体化运行管理实践中，出现了一些问题，影响了电网调控一体化运行管理的效果。

2.1异常信号未能及时发现

电网中的变电系统运行状况主要是通过监控系统和视频系统中的遥信、遥测、遥视功能传输至调度台，断路器分合闸、电压异常等信息、安防信号等也都是通过视频系统进行传输的，相关人员在监控中如果没有及时接受到这些异常信号，就会导致电网运行中的电压异常、负荷异常、设备故障等问题未能及时发现，进而导致不能迅速采取有效措施进行处理易发事故范围的扩大等问题。电网实际运行中，由于多数时间段内处于正常运行状态，发生异常或故障的概率相对较低，导致调控人员思想上专注程度不足而不能及时发现异常信号。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2实践中出现较多的操作失误现象，系统实时调度能力有所欠缺。

电网调度一体化运行实践过程中，误操作的问题主要发生在两个方面，一是误调度的现象发生频率较高，实时调度能力有所欠缺，究其原因是未能严格按照调度相关管理制度规范作业，不规范术语导致调度命令错误、交接错误、工作手续不齐全等造成误送电；二是各类自动化系统的引入使电网运行复杂化、技术化、专业化，离线的风险、故障、稳定性分析以及潮流优化结果和电网实际运行时有一定偏差，在电网运行状态发生剧烈变化或是节假日中，不能有效发挥调控效果，设备故障时，需要由值班人员通知相关人员及时进行现场查看，实施调度能力有所欠缺。

3 基于电网调控一体化的运行管理措施

3.1建立科学合理的电网调控一体化管理制度

因为电网调控一体化运行管理模式增加了电网实时监控等内容，原有相关管理制度以及业务流程需要改善，依据调控一体化管理模式中各接口业务、调控系统和运维人员之间的接口制定完善相关电网运行管理制度和流程，以保证新模式下的电网运行管理科学合理。完善电网监控、交接、异常信息汇报以及事故处理管理办法，完善调度命令发布流程等各项相关操作流程。[2]

3.2提高调控人员的综合素养

电网实现调控一体化运行管理后，极大降低了人力管理成本，但是对于调控人员的素质要求提高，调控人员必须具备胜任岗位能力的专业素质和高度的责任心，才能有效的发挥出调控一体化管理模式的优势。加强调控人员的思想教育，开展专业技能培训，提高其责任心以及熟悉新的管理模式下的业务流程，并通过现场观摩学习了解掌握电网运行的特点，为调度管理提供实践经验。

3.3完善电网监控系统，增加异常信号警报功能。

电网监控功能未能良好发挥的主要原因在于调控人员思想上麻痹导致的疏忽大意，在通过思想教育加强责任心的同时，采用异常信号报警功能，可以有效的提高调控人员对于异常信号的及时发现能力；完善监控信息处理系统，将信息进行在线有效处理，对信号进行分类，使信号更为清晰可辨，避免信息量过大干扰调控人员判断，提高电网在线监控效率。[3]

结束语：电网调控一体化运行可以很大程度上提高电网运行管理效率，降低管理成本，但是科学合理的管理措施是电网调控一体化运行管理的基本保证，通过科学合理的管理制度和业务流程的制定，提高调控人员的综合素养，完善相关系统功能，才能有效发挥出调控一体化电网运行的作用，保障电网安全稳定运行。

参考文献

[1]神祥明,谈红,陈文升,顾立新.基于调控一体化的智能变电站运行管理模式的研究[A].安徽省电机工程学会.第二十届华东六省一市电机工程（电力）学会输配电技术讨论会论文集[C].安徽省电机工程学会:,2012:5.

[2]奉坚.电网调控一体化运行管理模式分析[J].低碳世界,2015,32:9-10.

[3]毕海青,张俊霞.电网调控一体化的运行管理模式探究[J].科技创新与应用,2015,36:187.

论文作者:崔传平,宋艳美,徐龙纲

论文发表刊物:《电力设备》2016年第2期

论文发表时间:2016/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8979dbabcb8b4fd65da57dcb.html