# 加强电气工程施工质量控制及安全管理的措施分析论文_余海

（广西电网有限责任公司电网建设分公司 广西南宁 530000）

摘要：影响电气工程施工质量的因素很多，只有做好质量控制工作，才能提高电气工程的施工水平。另外，施工单位还需要做好安全管理工作，一定要提高施工人员的安全意识，还要保证工程的进度，这样才能提高电气工程的经济效益。基于此，文章对电气工程施工中存在的问题进行了总结，提出了相应的质量控制和安全管理的措施。

关键词：电器施工；管理控制；措施

一、电气工程施工中存在的问题

1.电线管安装的过程

在进行电气工程施工时，在电线管安装的过程中，由于施工人员没有按照电线管安装的基本要求进行安装，这样就会致使安装人员在安装时疏忽大意，并埋下电线管安装质量问题隐患，使电气工程施工质量受到很大的影响。

2.配电网故障监测

随着我国电力系统的发展，虽然在一定程度上取得了进步，但是仍然存在着“重发、轻配”的情况，导致电网的配电网环节在自动化水平及各方面都相对落后，特别是对海拔比较高的山区来说，因为对相关设备的要求较高，研发难度大，实施成本高，各配电自动化厂家参与热情不高，更加拖累了其配电网系统自动化水平的提高。

3.变压器安装过程

随着电力系统的发展，变压器的容量、电压等级不断提高相应的对电力变压器运行的安全可靠性的要求也相应提高。为了充分了解变压器的绝缘情况，发现变压器在制造安装过程中出现的问题。例如变压器绝缘体中一般情况下都存在空气间隙，变压器油中也有微量气泡，通常气泡的介电系数要比绝缘体低很多，从而导致了绝缘体中气泡所承受的电场强度要远远高于和其相邻的绝缘材料，当电场强度达到击穿场强后使电变压器产生气泡放电；如果导电体相互之间电气连接不良也容易产生放电情况，该种情况在金属悬浮电位中最为严重。

4.电线管道敷设过程

由于电气施工人员对施工的具体规范并不了解，加上施工人员的技术水平低，在具体的操作过程中只是应付了事，其对现场施工及进行监督的力度不够，常常会出现，焊接管厚度要求不能达标，没有按照基本的设计要求进行合理选择材料；对管子进行埋设，其中的埋地深度不能达到要求，同时对抹灰层的厚度没有进行充分考虑，在埋设的过程中，出现和墙体发生错位的现象，致使管向外露，最终對穿线造成影响。

二、电气工程质量控制措施

1.加强对材料与设备的管理

在电气工程施工前，工程监理人员需要做好对材料与设备的质检工作，还要做好对材料与设备的管理工作，要保证材料与设备放置环境的合理性，不能影响材料与质量的性能。只有做好材料与设备的质量控制工作，才能保证材料与设备合理的应用在电气工程中，工程监理人员可以采用随机抽样的方式对材料与设备进行检查，一定要提高质量意识，避免质量不合格的产品流入施工现场。做好材料与设备的质量控制工作，还可以提高资源的利用，避免资源浪费现象的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.加强施工阶段的质量控制工作

在电气工程的施工阶段，工程监理人员需要做好质量控制工作，要对施工过程进行必要的监督，还要对施工流程进行严格的控制，一定要认识到不同阶段施工条件以及应用技术的差异性，要控制好不同阶段的施工质量，在施工中应该采取相应对策措施提高设计人员的职业素质和个人水平，在施工环节的质量控制中也应该严格按照施工图纸中的相关标准和要求来组织施工，对施工的情况要及时上报给上级主管单位，这样才能保证施工中不会出现重大的安全问题。

3.加强设计环节的质量控制

在电气工程的设计中，如果要保证设计的合理性和科学性就一定要做好设计前的准备工作。其中工程的招标环节就是工程设计中的一个非常关键的要素，在进行设计时，一方面要充分满足工程建设的实际需要，同时还要考虑到设计单位的具体情况，为了保证设计的科学性和合理性，应该选择那些资质比较好的设计部门，同时还要不断强化对设计图合理性的审查，这样才能更好的保证电气工程的建设质量，电气工程的设计和施工人员和其他工程的人员也要做好协调工作，这样才能更好的保证不同工程质检不会影响彼此正常的施工。

三、电气工程安全管理措施

1.强化安全防范意识

电气工程施工过程中，为了有效的保证施工过程中不会出现严重的安全隐患，应该在保证施工质量的同时也采取相应的措施提高施工人员自身的安全意识，工作人员安全意识的高低直接影响到了电气工程本身的建设质量，同时它也会密切的关系到工程本身的功能性和安全性。如果不对其进行严格的控制也一定会给人们的安全构成严重的威胁，只有提高工作人员的安全意识，才能避免这些现象的发生。

2.注重安全措施的落实

为了避免电气工程施工中出现安全隐患，应根据每天的工作情况进行安全教育，并注重安全措施的有效落实。关于电气工程的施工设备，应根据相关的管理规定进行审查，以便确保电气工程设备安全性。在电气工程的相关规定中，其中，不仅包括关于用电系统的详细规定，同时也包括对漏电现象的防护。从电气设备的开发到安装，都应根据用电规范进行设置。由此可见，在电气工程的施工中，应注重安全措施的落实。

3.加强岗前安全教育岗前培训

不是提高电气工程工作人员素质的重要环节，同时也是确保电气工程质量的有效手段，因此，在电气工程的施工过程中，加强工作人员的岗前培训有着不可替代的重要性。针对于当前电气工程的施工特点，应在工作人员上岗前，进行全方面的岗前培训，不仅包括安全技能措施的防护，还包括安全组织工作中需要遵循的规则。通过有效的岗前培训，工作人员可以强化自身的安全意识，在正确使用安全技术的前提下，确保电气施工过程中各项环节的安全性。

四、结束语

在电气工程施工过程中，相关人员必须具有高度的责任心与过硬的专业技术水平，严格按照相关规定进行施工。同时，如果在某一施工工序出现问题时，应该及时上报情况，并探讨解决措施，只有在问题得到有效解决后才能进行下一步的施工工序。从而保证整个电气工程的质量和安全管理工作，并能够提高施工单位的社会效益与知名度。

参考文献：

[1]刘银洁.住宅电气安装工程施工阶段的质量控制[J].工程质量，2001（08）：78-80.

[2]赖伟志.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].建筑电气，2007（12）：52-55.

[3]孙中堂.浅谈电气工程施工质量管理与防范对策[J].科技致富向导，2014（29）：75.

[4]江文龙.关于电气工程质量控制的思考[J].黑龙江科技信息，2014（34）：22.

[5]王久增.电器设计质量问题、原因及对策[J].电气工程应用，2007（10）：65-66.

论文作者:余海

论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期

论文发表时间:2017/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/89eb2c46dff519fa493cd149.html