# 干化学法与尿沉渣用于尿常规检验的效果观察论文_李红军

李红军

新疆第七师130团医院检验科 主管检验师 832100

摘要：目的：探讨干化学法与尿沉渣法在尿常规检验中的临床应用效果。方法：选自2013年1月至2014年12月在我院进行尿常规检验的120例患者，将其平均分成2组，分别命名为观察组和对照组。观察组患者采用尿沉渣法检验，对照组患者采用干化学法检验。结果：观察组患者定量红细胞阳性率及定量白细胞阳性率均高于对照组患者。结论：尿沉渣法在临床上检验的准确率较高，临床应用价值较大，可将其作为首选检验方法。

关键词：干化学法；尿沉渣；尿常规检验

伴随着我国社会经济的发展，也相应的促进了我国临床检验水平的提高。在尿常规检验中，其检验技术更加先进，检验的水平更高，进而能够最大程度的确保临床检验的准确性，使患者疾病快速的确诊，进而确保患者疾病得到及时有效的治疗，促进患者疾病的快速康复。可见，临床检验水平的不断提高对患者疾病的治疗具有较大的促进作用。在尿常规检验方面，在从前临床上看，主要采用干化学法与尿沉渣法进行检验，2种检验方法在临床上均具有广泛的应用，但是，依然存在着较大的差别，在临床检验的结果上具有一定的差异[1]。因此，为了研究上述2种检验方法在尿常规检验中的应用价值，在本次的研究中，对观察组患者采用尿沉渣法检验，对对照组患者采用干化学法检验。

1 资料与方法

1.1 一般资料

观察组60例患者中男性患者34例，女性患者26例，年龄在19岁到62岁之间，平均年龄为45.1岁。对照组60例患者中男性患者33例，女性患者27例，年龄在18岁到54岁之间，平均年龄为35.1岁。

1.2 方法

对照组患者采用干化学法检验，取患者的尿液10ml，采用检测试纸进行检验。观察组患者采用尿沉渣法检验。取患者的尿液10ml，以1500r/min的速度进行离心，离心之后，剩余底部的1ml，其余的尿液倒掉，高倍镜计数10个视野[2]。

1.3 观察指标

对比2组患者的定量红细胞及定量白细胞的阳性率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 结果

表1 2组患者尿常规检验结果对比分析表

组别 例数（n）定量红细胞阳性率（%）定量白细胞阳性率（%）

观察组60 15.6 18.5

对照组60 10.1 13.3

X22.15911

P值0.019

3 讨论

在临床上，尿常规检验是一种非常普遍的检验项目，在医院日常检验中所占的比重较大。通过对患者进行尿常规检验，能够及时的了解患者尿液中各项指标的异常情况，通过科学的诊断，能够及时的发现患者所患有的疾病，并且通过及时的治疗，能保证患者疾病的快速康复。而在对患者进行尿常规检验的过程中，其检验方法的科学与否直接影响到检验的结果，对患者的影响也较大[3]。从目前尿常规检验方法上来看，其主要采用干化学法与尿沉渣法检验，两种检验方法在临床上均具有广泛的应用，但是，在尿常规检验中，应该在2种检验方法中科学的挑选其中一个检验准确率更高的检验方法，基于此种目的，在本次的研究中，主要针对于干化学法与尿沉渣法用于尿常规检验中的效果进行了观察，从结果上看，尿沉渣法的检出率更高，对患者的影响更小，实现了最佳的检验效果。尿沉渣法与干化学法相比，前者临床应用价值较高的原因主要在于，干化学法的检验原理在于酯酶作用，但是，尿液中的红细胞和白细胞并不进行反应，进而在临床检验中白细胞和红细胞的检出率较低，常常存在着漏检的情况。而采用尿沉渣法进行检验的检出率较高，漏诊问题得到了有效的解决，因而尿沉渣法与干化学法相比，前者的临床应用价值更高，在尿常规检验中应用更为广泛，实现了最佳的检验效果[4]。

此外，为了进一步提高尿沉渣法在尿常规检验中的准确性，确保最佳的检验效果，在实际的应用中，还应该注意如下几个方面的问题，以保证尿常规检验的准确性和科学性，实现对患者的科学检验，现就在采用尿沉渣法检验的过程中需注意的问题进行详细的分析。①在尿液标本的采集方面有时间的限制，针对于采集的尿液采集标本放置的时间不宜过长，一般在2个小时内就应该进行检测，超出2个小时，应从新采集标本，通过严格的控制尿液标本的采集时间能够进一步提高尿常规检验的准确率。此外，在采集尿液标本的过程中，应该以中段尿为主，其主要的原因在于中段尿的各项指标更加稳定，进而检验的准确率更高，检验的效果更好。②在进行尿常规检验过程中，还应该确保试管的清洁，如果试管不清洁，将会影响到检验的准确性。此外，采用的试管应该确保是标准的离心管[5]。③虽然尿常规检验的流程不是非常的复杂，但是，如果检验人员操作不规范或者是没有按照相应的检验流程进行，那么将会严重的影响到检验的准确性，导致检验结果出现严重的误差，对患者造成的影响较大。④在临床检验中，由于存在着很多的不确定因素，因此，采用尿沉渣法也无法保证检验完全准确。针对于此种情况，在临床上，可以将尿沉渣法与干化学法联合进行应用，以最大程度的提高临床检验的准确性，实现最佳的检验结果。⑤在检验结果出来之后，检验人员还应该对检验的结果进行校对，避免出现失误。总之，在采用尿沉渣法进行尿常规检验的过程中，注重注意上述5点问题，能够提高尿沉渣法检验的准确率，进而提高临床检验的质量和水平，促进临床检验工作的顺利开展和高质量的完成。

参考文献：

[1] 徐婧，孔维顺.干化学法尿检假阴性原因 [J].现代中西医结合杂志. 2012，10（19）：110-111.

[2] 潘云.干化学法检测尿常规的可信性分析[J].右江民族医学院学报. 2004，12（01）：224-225.

[3] 王枝瑜.尿沉渣与尿常规在尿液检验中的相关性 [J]. 中国卫生产业. 2014，02（02）：109-110.

[4] 黄学斌，陈华根，宋强，张苏，高勇强，张晓兰，沈洋，张国锋，孙月，米乐.重视尿常规检验质量控制 保证检验结果准确[J]. 医学理论与实践. 2013，05（11）：118-119.

[5] 山峰，黄敏，梁春辉，岳海林，李荣喜，郭晓珍，王丽萍，李秀平.前段尿与中段尿标本尿常规测定的比较[J].中国现代医药杂志. 2012，15（03）：128-129.

论文作者:李红军

论文发表刊物:《健康世界》2015年28期供稿

论文发表时间:2016/4/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a17c710d472680d959c9c55.html