# 浅谈幕墙工程机械设备安装过程的监管措施论文_吴志森

上海斯逸石业装饰有限公司

摘要：近年来我国建筑业的发展极为迅速，各类型建筑物层出不穷，满足人们生活基本需求的同时，也丰富了城市建设。同过去相比，现在的建筑物已不仅仅是满足基本功能的要求，而是通过各种方法和手段对建筑物的外在进行装饰改造，在保证整体建筑物安全使用的同时，增加各种各样幕墙之类的整体装饰，成为城市建设的一道独特的风景线。在极大程度的满足了人们越来越高的审美需求的前提下，需要的是对幕墙之类的建筑物外在装饰工程进行严格的施工安装要求和监管，才能够保障建筑物整体的安全、实用及美观。本文将结合南大项目外墙石材供应及安装工程（大规模）对幕墙工程机械设备安装过程中的监管措施进行简单的分析。

关键词：幕墙安装；监管措施

1 工程概况

南大项目外墙石材供应及安装工程（大规模）位于上海市宝山区，地处祁康路、马塘路、大场路以及丰皓路合围区域。该工程标段一的占地面积大约为7000m2，该工程的标段二占地面积大约为11750m2。本次南大项目外墙石材供应及安装工程（大规模）的幕墙材料主要采用石材以及铝板。同时为了提高南大项目外墙石材供应及安装工程（大规模）的安装效率，所采用的石材原材料板块直接在加工厂进行加工，运输到施工现场，以及本次南大项目外墙石材供应及安装工程（大规模）所需的其他配件也都需要在工厂内提前生产并妥善处理后运输到施工现场，避免原材料及所需配件进入施工场地后再进行二次加工，便于降低现场加工的时间。

2 幕墙工程机械设备安装过程中的监管要求

幕墙作为建筑物外部的装饰及围护，主要是由内部支撑结构以及外部面板两部分构成，虽然幕墙自身不具备承重功能，但是具有一定的位移功能，同时幕墙本身也具备相当一定程度的变形能力。传统的幕墙装饰只是简单的砖石的堆砌而已，谈不上美观，现代的幕墙则是采用具有一定强度、重量相对较轻，同时整体外观又能达到一定的审美需求标准的材质，同时要求幕墙自身具备一定的抗风压变形、防火防雷、节能环保、吸声隔音等功能性特点，在满足建筑物外部审美条件的基础上，还能够保证自身功能的体现及使用的安全保障。因此在幕墙进行工程机械设备安装过程中需要严格做好监督管理的工作，严格把控幕墙工程机械设备安装过程中的每一个工序流程，保证幕墙安装工作的有序进行及顺利竣工。

结合本次南大项目外墙石材供应及安装工程（大规模）的幕墙安装工程，简单总结如下几点幕墙工程机械设备安装过程中的监管重点：

（1）施工单位应当根据工程实际施工环境及情况，制定出详细且合理的幕墙安装方案，将幕墙安装工程的工期时间、工程地点、工程所需机械设备的种类及数量、劳务人员的分配方案，以及幕墙安装的施工技术等问题，详细分类说明，并提交给总包单位的相关技术人员进行仔细审核，该幕墙安装方案通过审核后必须及时上报给监理单位负责人进行进一步评测，经过监理单位负责人仔细校对后方可开始幕墙安装工程。在此期间，监理单位负责人必须根据工程实际情况，就施工单位的施工资质、技术水平，以及施工单位所指定的幕墙安装方案的具体施工办法及施工技术进行反复推敲核实，各项施工技术指标均合格后，方可批准施工，一旦发现有不合理的设计与安排，必须及时进行纠正，责令施工单位进行修正，直至符合要求。

（2）监督管理负责人必须对进行幕墙安装施工团队的成员进行严格的审查，考察施工团队成员的身体健康情况，对于身体有重大疾病或严重的生理缺陷的施工成员，一律不得采用，避免因个人身体状况而无法进行幕墙的工程机械设备安装的正常操作，导致出现各种安全隐患。同时需要对施工团队成员的幕墙安装相关技术资格证进行严格审查，对施工团队成员的各项技术水平进行全面、仔细的考核，保证施工团队成员持证上岗，且具备足够的技术水平实力进行幕墙安装工程。

（3）监督管理负责人需要对施工单位所制定的幕墙安装工程安全防护措施进行严格的监督，确保施工单位的幕墙安装工程安全防护设施及人员分配真正落实到实处，真正起到保护施工人员人身安全的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于相关安全防护设施进行质量和技术的监测，确保各类保护设施安全、稳定的运行和使用，各相关安全监督岗位人员配备齐全，且安全防护技能符合相关要求。

（4）监督管理负责人需要对该幕墙安装工程中所涉及到的各类机械设施以及安装过程中所用到的各类金属支架、结构预埋件、立柱连接、密封胶、幕墙所用原材料，以及幕墙面板的规格尺寸及连接方式等内容进行仔细的质量检测与评估。要求各类工程机械设施以及金属备件必须具备出厂证明以及质检合格证明，要求幕墙安装所用的结构密封胶必须具备相关检测机构出具的鉴定证书，确保所用胶料的质量符合施工安全的要求，且所含成分符合国家环保要求，对环境和人体无污染无害方可使用。

3 幕墙工程机械设备安装过程中监管工作的注意事项

近年来，经常出现由于特殊天气或施工质量等问题出现局部墙体漏水、幕墙面板变形、错位，甚至脱落伤人伤物等严重安全隐患问题的新闻，归根结底，就是因为幕墙安装施工单位的施工质量没有达到标准，所选用的幕墙面板材质质量及性能严重不合格，不具备防风防雷防电等对抗恶劣环境的特点及功能，施工单位的施工技术水平也远远不足以保证整体幕墙安装工程的高质量高标准完成。更为关键的问题是负责幕墙安装工程施工的监督管理负责人没有做好基础、扎实、全面的监理工作，使得在施工过程中以及竣工之后，幕墙工程出现这样那样的安全隐患，严重威胁着人们生命和财产的安全。

因此在展开幕墙安装工程之前，监理单位的相关负责人必须对于施工团队的资质、成员的技术能力，以及施工方案设计、工程安全保护措施等内容进行严格的挑选和审查，为幕墙安装工程打好基础。同时针对幕墙的原材料质量和功能特性进行严格的筛选和把关。幕墙安装工作属于精细化施工，精确度要求极高，监理单位的相关负责人必须对施工单位的测量、放线、幕墙规格尺寸的设计等工作进行严格监督和管理，从施工图纸设计到现场施工，每一个环节工序的操作流程都必须进行全面的规范和控制，将施工设计图纸的每一个细节保质保量的落实到实处，任何一个细节出现小问题，都将成为整体幕墙安装工程的重大安全隐患。幕墙工程机械设施安装的整个过程中，负责监督管理工作的专门人员必须做到认真对待、仔细检查、严格监督，才能确保幕墙安装过程中的每一步施工操作都能够细致、规范、安全、稳固的实施。

不仅是在幕墙安装的前期准备和施工过程中需要监理单位的相关负责人进行严格的监督管理，同时还要做好相关的后期维护工作。根据我国1996年出台的《玻璃幕墙工程技术规范》以及2006年出台的《既有建筑幕墙安全维护管理办法》中的相关规定，必须对建筑物外部幕墙设施进行定期的、全面的检查，对于材质为玻璃或金属的幕墙面板以及所用的密封胶、密封条进行仔细检查和维护，因此在幕墙安装工程顺利竣工并验收合格之后，监理单位的监管工作仍然没有结束，监管负责人需要督促相关单位对于建筑物外部已完工并投入使用的幕墙设施进行定期清洗、检查与维护，尽早发现安全隐患，及时解决处理，在保证幕墙外观整体美感完整呈现的前提下，还要注重幕墙的细节维护保养问题，对于部分幕墙面板出现严重变形、松动的现象，必须及时进行维修或更换，定期对幕墙的防风防雷等设施性能进行监测，并监督相关单位将幕墙日常维修保养工作记录成册，监理单位相关负责人对其进行监督抽查，做好幕墙工程的后期维护及保养工作，才能有效的延长幕墙的使用寿命以及美观程度，确保幕墙真正发挥其全部装饰性和实用性。

4 结束语

幕墙的安装是满足人们对建筑物整体的审美要求，同时也是精准程度要求很高的工程项目，由于幕墙是安装在建筑物外部墙体的装饰设施，因此必须做到安装施工的高标准要求和高质量完成，在整个幕墙安装的前期图纸、工程机械设施、人员的准备工作、施工过程中的测量和用料、工程竣工验收工作以及后期幕墙的维护保养工作，每一个环节都有监督管理工作的参与和管理，只有深刻认识到幕墙安装施工要求的重要性，重视幕墙安装施工的安全性，将监督管理工作落实到实处，才能真正做到为整个幕墙安装工程更好的保驾护航。

参考文献

[1]刘军进，李建辉，丁磊，宋忠文.既有建筑幕墙安全性检测及评价的研究先创与发展[J].施工技术，2013（24）.

[2]田承行，苟金瑞，米继东，王三亮.北京日出东方凯宾斯基酒店框架式无立柱隐框曲面玻璃幕墙安装技术[J].施工技术，2015（6）.

[3]沈东松.浅析环形轨道配合小吊车运输安装单元体幕墙施工技术[J].中国建筑金属结构，2013（10）.

[4]周竞天，庚国清.浅谈双曲面开缝式铝板幕墙安装施工质量控制重点及方法[J].建设监理，2014（4）.

论文作者:吴志森

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a9296303e703fa2275abb59.html