# 浅谈高压电器设备的检修与保养措施论文_李锐

（河南省电力公司郑州供电公司变电检修室 河南郑州 450000）

摘要：由于高压电器可靠性研究涉及很多领域，如高压电器试验测试、机械、数学、力学等，它是一个跨越众多领域的课题，而且要解决很多不同领域的交叉问题，所以人们至今对它研究很少，可以说，目前高压电器的检修与保养研究在高压电器研究领域是一个空白。基于此，文章主要分析了高压电器维修的检修并简述了高压电气维修调试的注意事项，希望对我国高压电器可靠性认识有所参考。

关键词：浅谈；高压；电器设备；检修；保养；措施

随着科学技术的快速发展,变电站高压电器技术也得到了更大程度的进步,这就导致传统电器状态维修技术逐渐不能满足时代的发展。现在人们对电网安全运行有了更高的要求,传统的计划检修体制已不能满足电网发展的需求,因此必须要加强对高压电器设备的状态检修,在不断提升设备使用效率的基础上,降低设备运行和检修资金,实现效益最大化。

1、高压电器设备检修与保养现状

当前，我国在高压电器设备的检修上存在诸多问题，已经不能满足现今社会发展的需求,主要问题有以下三点:首先，目前检修都是以计划的形式实施的，就是定期对设备进行维护，这使得一些问题不能及时被发现，严重影响了设备的运行安全。其次，检修内容的不固定，在检修过程中随意性很强，哪里有问题哪里修。最后，当设备正常运行时，对于设备的检修态度便会很松弛，这导致一些暗疾不能及时的被发现和处理。近几年，随着科学技术的不断发展，在检修方面也取得很大的进步，正逐渐引进在线监测、计算机信息处理以及模式识别等检测技术，相比于传统方式的检修，这给电力设备的稳定运行提供了进一步的保障。

近几年，在传感器元件的开发和计算机快速发展的情形之下，高压电器设备的检修技术也取得了进一步的发展。当前我国在检修方面主要利用微机集中绝缘在线监测系统进行在线监测取得了一定的经验。但是这种检测方式也会受到很多因素的影响，比如环境温度、电磁干扰、谐波干扰、人为因素等。所以，在检修方面的方法选择上不能急于求成，目前传统方式的检修在设备检修上已经具备了丰富的经验，所以应该将新形式的检测手段与之有机地结合起来，这样才能更好的做好设备的检修与保养，而从高压电器设备检修与保养现状来看，目前保养是电气设备的发展方向，但检修是推动保养的基础。

2、高压电器设备检修对策

2.1、加强检修管理工作

检修管理工作的实施是电器设备检修的重要前提，只有管理工作做好了，才能保障设备检修工作的顺利开展。所以，在检修工作开始前，必须要将设备检修的原始记录和基础工作都做好，才能更顺利的进行下一步的工作。并且，在检修工作之前，要对当前设备运行的状态做好详细的调查和分析，根据分析结果制定出科学合理的检修方案。通过以上这样严格地过程，才能使检修进一步符合状态检修的要求，切实提高检修的效率质量。与此同时，管理工作模式的创新也是当前检修工作中迫不及待解决的问题，只有不断更正传统管理模式的不足，才能使其更加满足当前社会发展的需求，为检修工作提供更坚实的基础。

2.2、提升检修人员专业能力

检修人员作为电气设备的实施主体，其专业能力的好坏直接影响着检修工作质量的高低。因此，要想保正检修工作顺利的开展下去，就必须要对检修人员进行专业的培训，以此来提升其管理能力。可以采取定期培训等方式，通过培训提升检修人员对高压电器设备的变电检修技能以及电网整体的了解程度，让其在日后的实践工作中能够更准确的开展设备检修工作，并可以独立完成检修报告的完成，对于不同设备发生的不同问题能够给出科学合理的维修意见。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3、不断完善检测手段

变电站高压电器设备有较好的稳定性，所以一般情况下都会处于良好的运作状态，但是当要进行更换设备的情况时，首先就要加强对设备状态的检测工作，因为只有做好检测工作，才能更全面的分析设备运行的状况，并根据分析结果确定检修方案，以此来保证电器设备能够适应运行环境。由于不同设备会存在不同的安全问题，所以只有完善检测手段，才能确保每一种设备都能够有适应的检测手段，保证其能够正常运行。

2.4、状态检修的应用

作为高压电气设备主要检修方式，状态检修并不只是简单的设备修理，它包括很多方面，诸如设备运行维护、设备的在线监测、设备检修、设备管理等。这其中的在线检修是状态检测最主要的方式。所谓的在线检修就是指利用微机集中绝缘在线监测系统进行在线监测，通过这种手段查出潜伏性的故障，从而更有效地了解并掌握设备运行的具体情况，达到及时发现及时处理的效果。

3、高压电器设备的保养措施

为了提高运行设备的可靠性，确保其安全运行，保证已有的发、配电设备充分发挥效能，我国在20世纪7O年代就进行过带电检测。近几年，由于各种传感器元件的开发使用和计算机的飞速发展使电器状态检修技术有了很大的发展。目前，广泛采用的微机集中绝缘在线监测系统能够很好地起到在线监测作用，并有了一定的运行经验。由于在线监测受各种因素的影响比较大，比如环境温度、电磁干扰、谐波干扰、人为因素等，不能急于求成，计划检修条件下的常规检测已在掌握设备状况方面积累了丰富的经验，所以也不能全盘否定，而应该把两者有机地结合起来，应该说保养是电气设备的发展方向，但检修是推动保养的基础。首先，要从思想观念上、制度上对检修予以支持，逐步推行。状态检修是高压电器设备检修的发展方向，及时了解设备的真实运行状况是开展状态检修的基础，各种试验检测是获得信息的源泉。通过运行电压在线监测，更有效地掌握设备的运行状态，一切从设备运行实际情况出发，对检测到的各种数据进行科学、全面、综合的分析，及时做出正确的判断，有目的地去检修，这对减少停电时间、提高供电可靠性是十分有效的。

以下列举一些在生产实际中高压电器的保养方法。比如用一些发明专利中的带电加松动剂和润滑油等，在保证安全情况下用一绝缘杆附带软管，上部是加油枪嘴，下方能控制液体流速，主要针对户外高压电器设备的传动及转动部分添注松动剂和润滑油等，最大限度保证设备的可靠动作，正确动作等。对于计划停电检修的设备除按级常规保养外，可增加防腐及喷漆等项目。

结束语

总而言之，高压电器设备是保证电网稳定运行的关键因素，因此必须要加强对其运行状态的检修，及时解除设备存在的各种威胁和故障。随着科学技术的快速发展，传统检修方法逐渐不能满足设备运行要求，因此我们必须要不断对高压电器设备进行研究以增加和引进一些新工艺、新材料以及新点子，根据其状态确定最为行之有效的检修方法，保证其能够安全稳定的运行。

参考文献：

[1]丁书国，王海军.串联谐振在高压电气设备试验的应用研究[J].通讯世界，2016，03:151-152.

[2]王富篡，王珊，王斌，杜新年，李红梅.略论特高压电器设备绝缘试验技术[J].黑龙江科技信息，2016，08:6.

[3]古晓娜，战景明，武晓燕，马跃峰，朱业明，董瑞风.加强高压电器设备试验安全管理的方法探析[J].黑龙江科技信息，2016，12:163.

[4]王立志，鄂刚.变电站高压电气设备状态检修的现状及其发展[J].科技经济导刊，2016，04:62.

[5]刘立美，汪静.高压电器设备的自动化控制及电气调试探讨[J].科技风，2016，13:161.

论文作者:李锐

论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a9761350305030ca620352e.html