# 配网设备状态检修及运维管理的实践分析论文_王行行

国网江苏省电力有限公司丰县供电分公司 221700

摘要：一般来说，配电网运行质量能够对国家电网运行体系起到决定性作用，因而配电网设备状态检修及运维管理工作是供电单位关注的重中之重。电能作为特殊商品，电能的输送需要经过不同输电设备与供电体系，为了能够确保供电体系的可持续运行，需要进一步确保配电设备运行的安全性与可靠性。因此，分析了对配网设备状态实施检修和运维管理的必要性，简述了配网设备状态检修的基本指导思想，探究了检修配网设备状态和运维管理的一些实践措施和应注意的事项。

关键词：状态检修；配网设备；运维管理

1、分析对配网设备状态进行检修和运维管理的必要性

改革开放以来，中国也在不断摸索配网设备的检核标准与方式。这不仅有利于解决电网中存在的问题，而且有助于大幅提高电网的检修效率及效果。如果电网运行发生故障，最常用的一种检修方法就是停电检修。这种检修方法虽然方便了电力工作人员实施检修。但是给人们的日常生活带来了诸多不便。为了避免出现这些问题，配电网采用以下两种检修方法，即定期检修和计划检修。通过这两种检修方法既大幅提升了配电网设备检修的质量，又显著增强了检修效果，同时配网设备状态的运维管理也能够在系统正常运行的前提下稳定、安全地实施。

目前，随着科学技术的快速进步，科技的优势在电力系统中逐渐凸显。自动化检修是科技进步的标准之一。这种检修方式即使无法完全保障电力系统的日常运行所需和检修质量，也大幅提升了配网设备的检修效率。但是，断电检修却会严重影响供电的服务质量，使人们抵触用电和电力检修服务。因此，为了能够安全用电，必须高度重视配网设备状态的检修和运维管理，从而推动电力系统朝自动化方向发展。

2、我国配网设备状态检修及运维管理现状

2.1、运维管理工作不到位

在配网设备状态检修及运维管理中的另一不足的地方就是相关管理人员的专业技术水平以及操作经验不够丰富，导致在运维管理方面的工作并不出色。在实际工作过程中，很多技术人员水平达不到标准，而且没有明确的工作标准以及流程，同时对配网设备的检查也不够认真，这对配网设备的检修及运维产生着极大的影响。

2.2、配电设备没有得到及时更换

如今，随着电力行业的迅速发展，其中的电网结构正在不断完善和调整，但是相关的设备却没有得到及时的更换。其中造成的影响主要是旧设备在长时间的使用下，各方面的能力都会有所下降。如果变压器经过长时间的使用的话，那就会导致漏油情况的出现，以及出现噪音等状况。因此，过时的配网设备对配电网的安全管理会造成一定的影响。

2.3、配电网络的维护和检修水平相对较低

配电网络是整个电力网络的重要组成部分，但是就当前电力企业对于配网设备检修的重视程度来看，由于成本相对较低，影响范围相对较小，配网检修远远比不上对于主体网络的重视程度，这就造成了其在配电网络设备检修资金和技术上的支持都不足，最终导致出现很多检修问题制约着配网设备检修和管理的质量。

3、配网设备状态检修及运维管理措施分析

3.1、电容器状态检修及运维管理

电容器状态检修及运维管理。电容器用于进行无功补偿，是一种广泛普及、简单有效的方式，电容器的运行表现直接影响无功传输，并影响线损。电容器的状态检修主要从外表、电气量、保护装置几个方面着手。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆外表检查主要通过肉眼辨识电容器本体外部有没有异常现象，如漏油、膨胀、裂缝是否出现，温度是否过高，如出现上述情况则停止使用以规避风险；电气量的检查是看其数值是否异常，负荷波动是否在允许值内，电流电压值是否在额定允许范围，电气量异常只是表象，还应该排查出造成电气量异常的原因，这往往是由其它故障所造成的，对于已经查明故障的电容器或者相关设备则应该及时更换或者检修，保证电容器的正常安全运行。

3.2、互感器的状态检修及运维管理

在配网设备中，根据电路的需求可以选择不同的互感器，目前，常用的互感器有电流式以及电压式两种。在进行电流互感器的状态检修及运维管理时，应当重视关注互感器是否存在过热、放电、破损等问题，并且观察互感器表面是否存在污垢，运行过程中是否存在异常声响。通过这一系列的判断来确定电流互感器的运行状态。在进行电压互感器的状态检修与运维管理时，应当重点对互感器的电压负荷进行检测，确保其在额定的电压值下运行，此外也需要对设备的运行状态进行全面的检测，观察互感器是否存在过热、放电、破损、存在污垢、运行过程中存在异常声响等。并且根据具体的异常查明原因采取相应的维护措施，确保互感器的持续稳定运行。

3.3、配电设备的状态检修及运维管理

对配电设备进行检修以及运维管理，需要保证设备处于运行状态，在检修时，需要确保不影响其正常工作的同时找出其中出现问题的地方。基于以上这种情况，相关技术人员应该能够熟练的掌握配电系统的运行情况，同时对线路运行中的薄弱部位进行检查。如果在检查中发现线路出现不合理的情况，或则是建筑物处有配网设备，这时就应该设置一些警告性的标志，以及增加一些相关的宣传标语，增加人们对设备维修的认识。

3.4、其他注意问题

对配网设备进行检查维修时还需要注意其中的安全问题，其中包括设备的检验、运输以及安装的整个过程。同时，相对于不同的配网设备来说，在进行检修和运维管理时，应该采取不同的方法，需要建立统一的技术标准，制定有效的检修方案，保证检修及运维管理的有效合理。比如说，不定期的对断路器进行检修，定期的对变压器进行检修及维护，如果发现其中出现故障就应该及时停机维修。对于相关的技术人员还应该对其进行专业培训，提高相关技术人员的专业水平以及自觉遵守操作规范的意识，检查人员还应该对配网设备进行深入了解，保证在检修过程中能够熟练的进行，进而保证检查维修工作的有效性。

另外，还应该不断的引进外国先进技术，提高检修的效率和质量。如今，我国相关检修技术仍然处于发展阶段，相关的检修质量达不到预计的标准，所以说，当务之急就是从国外引进优秀的技术。而随着大量先进技术的引进，将会改变这一局面，大大的提高我国的检修水平，促进我国配电网的进一步完善。也只有引进先进的技术才能够促进我国相关技术的不断进步，从而促进我国配电网的建设。

针对配网设备出厂、运输、安装、运行等过程都要进行严格的检测，确保其处于正常工作状态。此外，对于变压器等关键设备还要定期检修，并做好相关记录，以确保供电正常。目前我国对于配网设备检修和运维管理方面的技术还不十分成熟，因此需要不断引进和开发新的技术，以增强我国在配网设备检修和运维管理方面的实力。

总之，配网设备状态检修及运维管理在供电企业的设备管理和管理成本优化中发挥着至关重要的作用，是考验供电企业管理水平的关键环节，同时对居民用电可靠性也有着巨大的影响。要根据配网设备状态作出正确的判断，采取相应的检修方式，做到防患于未然，保证发挥状态检修的优越性。

参考文献：

[1]王斌.配网设备状态检修及运维管理对策分析[J].中国新技术新产品，2016（21）：119.

[2]叶盛.配网设备状态检修及运维管理措施[J].低碳世界，2016（18）：36-37.

[3]韩喜元.配网设备状态检修及运维管理分析[J].黑龙江科技信息，2016（03）：11.

[4]王交通.论配网设备状态检修及运维管理的实践[J].山东工业技术，2015（13）：175.

[5]林福.浅谈配网设备检修的运维管理[J].企业技术开发，2014，33（35）：94+96.

论文作者:王行行

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8a9fc0c9c46637e20da0cf74.html